## МТП-3
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [22 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [22 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 «Загорново», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1 км Автодороги ММК-Раменское Ю8-25-302-258590(310277)
(наименование стройки)
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 «Загорново», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1 км Автодороги ММК-Раменское Ю8-25-302-258590(310277)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
Установка МТП
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 1271.5286 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 42.81 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.25 | тыс. руб.
| строительных работ | 159.0691 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 83.535 | чел.-ч.
| монтажных работ | 45.6666 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.0295 | чел.-ч.
| оборудования | 1066.7928 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Установка МТП
1 | ГЭСН 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 391.34
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.44 |  | 0.88 |  |  | 444.71 |  | 391.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 988.64
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 587.96 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 1488.78 |  | 714.61
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 702.18 |  | 337.05 | [15 empty] | 1
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 14.64 |  | 7.03
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 |  | 0.48 | 487.94 | 1.14 | 556.25 |  | 267
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 522.73 |  | 250.91 | [15 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1967.94
|  | ФОТ | [8 empty] | 979.3
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1008.68
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 587.58
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1782.1 |  | 3564.2 |  | #REF! | #REF! | 3564.2 | 988.64 | = | 391.34 | 587.96 | = | 0 |  |  | 1008.68 | 587.58 |  | 1
2 | ГЭСН 33-04-027-03 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.03 |  |  |  |  | 1941.53
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 4.03 |  | 4.03 |  |  | 481.77 |  | 1941.53
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4325.01
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 1045.31 | [15 empty] | 1
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.74 |  | 1.74 | 2088.77 | 1.19 | 2485.64 |  | 4325.01
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 600.75 |  | 1045.31 | [15 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 62.36
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.1 | 238.29 | 1.69 | 402.71 |  | 40.27
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.05 |  | 0.05 | 58.53 | 1.69 | 98.92 |  | 4.95
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.05 |  | 0.05 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 4.15
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 3.1
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.12 |  | 0.12 | 60.6 | 1.36 | 82.42 |  | 9.89
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7374.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 2986.84
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 3076.45
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1792.1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 12242.76 |  | 12242.76 |  | #REF! | #REF! | 12242.76 | 4325.01 | = | 1941.53 | 1045.31 | = | 62.36 |  |  | 3076.45 | 1792.1 |  | 1
3 | ГЭСН 33-04-027-04 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 65.44 |  |  |  |  | 33824.63
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч. | 65.44 |  | 65.44 |  |  | 516.88 |  | 33824.63
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3621.72
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 3.85 |  |  |  |  | 2319.37 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.71 |  | 1.71 |  |  | 1488.78 |  | 2545.81
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.71 |  | 1.71 |  |  | 702.18 |  | 1200.73 | [15 empty] | 1
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 2.14 |  | 2.14 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 1075.91
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 2.14 |  | 2.14 |  |  | 522.73 |  | 1118.64 | [15 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 39765.72
|  | ФОТ | [8 empty] | 36144
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 37228.32
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 21686.4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 98680.44 |  | 98680.44 |  | #REF! | #REF! | 98680.44 | 3621.72 | = | 33824.63 | 2319.37 | = | 0 |  |  | 37228.32 | 21686.4 |  | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 49107.87
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 36157.5
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 12888.01
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8935.37
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 3952.64
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 62.36
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 62.36
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 40110.14
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 41313.45
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 24066.08
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 114487.4
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 70.35
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 6.55
Раздел: КЗ
4 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0036 |  | 0.0036
Объем: 0,0036=1,2*0,3/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.5544 |  |  |  |  | 235.74
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 154 |  | 0.5544 |  |  | 425.21 |  | 235.74
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 235.74
|  | ФОТ | [8 empty] | 235.74
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 209.81
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 94.3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149958.3333 |  | 539.85 |  | #VALUE! | #VALUE! | 539.85 | 0 | = | 235.74 | 0 | = | 0 |  |  | 209.81 | 94.3 |  | 1
5 | ГЭСН 01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.00084 |  | 0.00084
Объем: 0,00084=1,2*0,7/1000
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 34.79
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0378 |  |  |  |  | 22.71 | [15 empty] | 1
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 45 |  | 0.0378 | 800.37 | 1.15 | 920.43 |  | 34.79
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 45 |  | 0.0378 |  |  | 600.75 |  | 22.71 | [15 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 57.5
|  | ФОТ | [8 empty] | 22.71
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 20.89
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 10.45
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 105761.9048 |  | 88.84 |  | #VALUE! | #VALUE! | 88.84 | 34.79 | = | 0 | 22.71 | = | 0 |  |  | 20.89 | 10.45 |  | 1
6 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0036 |  | 0.0036
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.3186 |  |  |  |  | 129.88
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч. | 88.5 |  | 0.3186 |  |  | 407.65 |  | 129.88
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 129.88
|  | ФОТ | [8 empty] | 129.88
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 115.59
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 51.95
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.6667 |  | 297.42 |  | #VALUE! | #VALUE! | 297.42 | 0 | = | 129.88 | 0 | = | 0 |  |  | 115.59 | 51.95 |  | 1
7 | ГЭСН 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.004883 |  | 0.004883
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 37.16
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.033742 |  |  |  |  | 20.27 | [15 empty] | 1
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.91 |  | 0.033742 | 828.16 | 1.33 | 1101.45 |  | 37.16
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 6.91 |  | 0.033742 |  |  | 600.75 |  | 20.27 | [15 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 57.43
|  | ФОТ | [8 empty] | 20.27
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 18.65
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 9.32
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 17489.2484 |  | 85.4 |  | #VALUE! | #VALUE! | 85.4 | 37.16 | = | 0 | 20.27 | = | 0 |  |  | 18.65 | 9.32 |  | 1
8 | ГЭСНм 08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 ШТ | 0.8 |  | 0.8
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.416 |  |  |  |  | 3789.8
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 9.27 |  | 7.416 |  |  | 511.03 |  | 3789.8
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 314.81
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.272 |  |  |  |  | 166.59 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 1488.78 |  | 202.47
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 702.18 |  | 95.5 | [15 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 572.77 |  | 77.9
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 522.73 |  | 71.09 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.51 |  | 1.208 |  |  | 28.51 |  | 34.44
| 4 | М | [8 empty] | 1867.59
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.65 |  | 0.52 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 73.64
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2 |  | 1.6 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 1793.95
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6138.79
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 75.8 | 0 | 0 | 75.8 | [5 empty] | 75.8 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 3956.39
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3837.7
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2017.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 15087.5625 |  | 12070.05 |  | #REF! | #REF! | 11994.25 | 314.81 | = | 3789.8 | 166.59 | = | 1867.59 |  |  | 3837.7 | 2017.76 |  | 2
9 | ГЭСНм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.34 |  | 0.34
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.896 |  |  |  |  | 2502
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 14.4 |  | 4.896 |  |  | 511.03 |  | 2502
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 166.36
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.136 |  |  |  |  | 83.3 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.068 |  |  | 1488.78 |  | 101.24
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.068 |  |  | 702.18 |  | 47.75 | [15 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.068 |  |  | 572.77 |  | 38.95
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.068 |  |  | 522.73 |  | 35.55 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.7 |  | 0.918 |  |  | 28.51 |  | 26.17
| 4 | М | [8 empty] | 1453.83
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.9 |  | 0.306 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 43.34
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 3.7 |  | 1.258 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 1410.49
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4205.49
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50.04 | 0 | 0 | 50.04 | [5 empty] | 50.04 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 2585.3
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2507.74
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1318.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 23769.9118 |  | 8081.77 |  | #REF! | #REF! | 8031.73 | 166.36 | = | 2502 | 83.3 | = | 1453.83 |  |  | 2507.74 | 1318.5 |  | 2
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 10950.67
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 6657.42
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 845.99
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 553.12
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 292.87
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3447.26
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 3447.26
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 6950.29
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6710.38
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3502.28
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 21163.33
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 13.185
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.47954
Раздел: Материалы
10 | РМРМВ03ВН-197 от 12.05.2025г. | Стойка СВ 110-5 АТ 15 448,29 = 15 145,38 + 2% Заг.скл | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 15448.29 |  | 30896.58
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 15448.29 |  | 30896.58 |  | 0 | 0 | 30896.58 | 0 | = | 0 | 0 | = | 30896.58 | 30896.58 |  | 0 | 0 |  | 1
11 | РМРМВ03ВН-197 от 12.05.2025г. | Провод СИП-3 1х70 106,38 = 104,29 + 2% Заг.скл | м | 15 |  | 15 |  |  | 106.38 |  | 1595.7
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 106.38 |  | 1595.7 |  | 0 | 0 | 1595.7 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1595.7 | 1595.7 |  | 0 | 0 |  | 1
12 | 21.1.06.10-0359 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х120мк-1000 | 1000 м | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 992605.56 |  | 19852.11
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 992605.5 |  | 19852.11 |  | 0 | 0 | 19852.11 | 0 | = | 0 | 0 | = | 19852.11 |  |  | 0 | 0 |  | 2
13 | 20.2.10.04-0010 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 120-12-17-М УХЛ3 | 100 ШТ | 0.22 |  | 0.22 | 13101.33 | 1.26 | 16507.68 |  | 3631.69
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 16507.6818 |  | 3631.69 |  | 0 | 0 | 3631.69 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3631.69 |  |  | 0 | 0 |  | 2
14 | 22.2.01.04-0002 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г | 100 ШТ | 0.03 |  | 0.03 | 43543.49 | 1.43 | 62267.19 |  | 1868.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 62267.3333 |  | 1868.02 |  | 0 | 0 | 1868.02 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1868.02 |  |  | 0 | 0 |  | 2
15 | 20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | ШТ | 6 |  | 6 | 127.56 | 1.26 | 160.73 |  | 964.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 160.73 |  | 964.38 |  | 0 | 0 | 964.38 | 0 | = | 0 | 0 | = | 964.38 |  |  | 0 | 0 |  | 2
16 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.25 | Колпачок К-9 11,48 = [13,5 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 3 |  | 3 |  |  | 11.48 |  | 34.44
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 11.48 |  | 34.44 |  | 0 | 0 | 34.44 | 0 | = | 0 | 0 | = | 34.44 | 34.44 |  | 0 | 0 |  | 1
17 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.25 | Зажим А1А-70 129,29 = [152,1 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 12 |  | 12 |  |  | 129.29 |  | 1551.48
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 129.29 |  | 1551.48 |  | 0 | 0 | 1551.48 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1551.48 | 1551.48 |  | 0 | 0 |  | 1
18 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.25 | Зажим RP 150 2 040,00 = [2 400 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 3 |  | 3 |  |  | 2040 |  | 6120
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2040 |  | 6120 |  | 0 | 0 | 6120 | 0 | = | 0 | 0 | = | 6120 | 6120 |  | 0 | 0 |  | 1
19 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.0754 |  | 0.0754 |  |  | 49795.86 |  | 3754.61
Объем: 0,0754=8*2,5*3,77/1000
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 49795.8886 |  | 3754.61 |  | 0 | 0 | 3754.61 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3754.61 |  |  | 0 | 0 |  | 1
20 | 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.042704 |  | 0.042704 | 67961.14 | 0.83 | 56407.75 |  | 2408.84
Объем: 0,042704=34*1,256/1000
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 56407.8306 |  | 2408.84 |  | 0 | 0 | 2408.84 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2408.84 |  |  | 0 | 0 |  | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 72677.85
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 72677.85
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 72677.85
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 72677.85
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 40198.2
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Оборудование
21 | ТЦ_62.00.00.00_0_7720873121_23.10.2025_02_1.1 | Оборудование : Подстанция МТП-160-10/0,4кВ | КОМП | 1 |  | 1 | 820858.5 |  |  |  | 820858.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 820858.5 |  | 820858.5 |  | 0 | 0 | 820858.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | 820858.5 |  |  | 0 | 0 | 820858.5 | 3
22 | Прайс лист ООО ЭЛТКОМ от 01.04.2025 | Оборудование : Трансформатор ТМГ11-160/10/0,4кВ 264 655,20 = [304 680 / 1,2] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | 264655.2 |  | 264655.2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 264655.2 |  | 264655.2 |  | 0 | 0 | 264655.2 | 0 | = | 0 | 0 | = | 264655.2 |  | 264655.2 | 0 | 0 | 264655.2 | 3
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 1085513.7
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1085513.7
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 1085513.7
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 264655.2
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 159069.0983
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 95950.07
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 36523.12
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 13002.94
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 9007.32
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 3995.62
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 46424.01
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 46424.01
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 40518.74
|  | накладные расходы | [8 empty] | 41678.39
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 24232.1
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 45666.6284
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 36786.32
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 6291.8
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 731.06
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 481.17
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 249.89
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 29763.46
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 29763.46
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 6541.69
|  | накладные расходы | [8 empty] | 6345.44
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 3336.26
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 1066792.8333
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1085513.7
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1271528.56
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 132736.39
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 42814.92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 13734
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 9488.49
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4245.51
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 76187.47
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 76187.47
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 47060.43
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 48023.83
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 27568.36
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 1085513.7
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1085513.7
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 40198.2
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 264655.2
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 83.535
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7.0295
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ВЛ0,4-3
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [20 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [20 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 «Загорново», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1 км Автодороги ММК-Раменское Ю8-25-302-258590(310277)
(наименование стройки)
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 «Загорново», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1 км Автодороги ММК-Раменское Ю8-25-302-258590(310277)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
Строительство ВЛ-0,4кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 69.3162 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5.76 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.97 | тыс. руб.
| строительных работ | 65.2755 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 11.922 | чел.-ч.
| монтажных работ | 4.0407 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.3509 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: СМР
1 | ГЭСН 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 391.34
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.44 |  | 0.88 |  |  | 444.71 |  | 391.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 988.64
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 587.96 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 1488.78 |  | 714.61
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 702.18 |  | 337.05 | [13 empty] | 1
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 14.64 |  | 7.03
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.24 |  | 0.48 | 487.94 | 1.14 | 556.25 |  | 267
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.24 |  | 0.48 |  |  | 522.73 |  | 250.91 | [13 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1967.94
|  | ФОТ | [8 empty] | 979.3
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1008.68
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 587.58
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1782.1 |  | 3564.2 |  | #REF! | #REF! | 3564.2 | 988.64 | = | 391.34 | 587.96 | = | 0 |  | 1008.68 | 587.58 | 1
2 | ГЭСН 33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 133.41
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч. | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 444.71 |  | 133.41
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 91.34
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 83.64 | [13 empty] | 1
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 14.64 |  | 2.34
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.16 |  | 0.16 | 487.94 | 1.14 | 556.25 |  | 89
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 522.73 |  | 83.64 | [13 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 308.39
|  | ФОТ | [8 empty] | 217.05
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 223.56
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 130.23
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 662.18 |  | 662.18 |  | #REF! | #REF! | 662.18 | 91.34 | = | 133.41 | 83.64 | = | 0 |  | 223.56 | 130.23 | 1
3 | ГЭСН 33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.98 |  |  |  |  | 2880.98
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 5.98 |  | 5.98 |  |  | 481.77 |  | 2880.98
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4206.13
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 2 |  |  |  |  | 1170.29 | [13 empty] | 1
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 1.6 |  | 1.6 | 2088.77 | 1.19 | 2485.64 |  | 3977.02
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 600.75 |  | 961.2 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 572.77 |  | 229.11
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 522.73 |  | 209.09 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 90.51
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.1 | 238.29 | 1.69 | 402.71 |  | 40.27
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.03 |  | 0.03 | 58.53 | 1.69 | 98.92 |  | 2.97
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.02 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 1.66
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | т | 0.0004 |  | 0.0004 | 61265.39 | 1.44 | 88222.16 |  | 35.29
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 80020.98 | 1.29 | 103227.06 |  | 10.32
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8347.91
3.11 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | 0.06 |  | 0.06 | 1031.73 | 1.25 | 1289.66 |  | 77.38 | 0 | 0 | 77.38 | [5 empty] | 77.38 |  | 0 | 0 | 1
3.12 | 20.2.02.04-0006 | Исключен Колпачки полиэтиленовые К-6 | 100 ШТ | -0.06 |  | -0.06 | 1031.73 | 1.25 | 1289.66 |  | -77.38 | 0 | 0 | -77.38 | [5 empty] | -77.38 |  | 0 | 0 | 1
|  | ФОТ | [8 empty] | 4051.27
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4172.81
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2430.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 14951.48 |  | 14951.48 |  | #REF! | #REF! | 14951.48 | 4206.13 | = | 2880.98 | 1170.29 | = | 90.51 |  | 4172.81 | 2430.76 | 1
4 | ГЭСН 15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску прим. | 100 м2 | 0.0205 |  | 0.0205
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.3936 |  |  |  |  | 187.32
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч. | 19.2 |  | 0.3936 |  |  | 475.92 |  | 187.32
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.6
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.00123 |  |  |  |  | 0.64 | [13 empty] | 1
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 0.000205 | 37.32 | 1.49 | 55.61 |  | 0.01
| 4-100-030 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч. | 0.01 |  | 0.000205 |  |  | 464.22 |  | 0.1 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 |  | 0.001025 |  |  | 572.77 |  | 0.59
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.05 |  | 0.001025 |  |  | 522.73 |  | 0.54 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 31.6
| 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0.24 |  | 0.00492 | 2507.62 | 1.31 | 3284.98 |  | 16.16
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 |  | 0.0164 | 531.44 | 1.31 | 696.19 |  | 11.42
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.21 |  | 0.004305 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 0.36
| 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 |  | 0.0001025 | 24995.33 | 1.43 | 35743.32 |  | 3.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 220.16
|  | ФОТ | [8 empty] | 187.96
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 187.96
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 92.1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 24400.9756 |  | 500.22 |  | #REF! | #REF! | 500.22 | 0.6 | = | 187.32 | 0.64 | = | 31.6 |  | 187.96 | 92.1 | 1
5 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.00039 |  | 0.00039 | 80322.25 | 1.28 | 102812.48 |  | 40.1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 102820.5128 |  | 40.1 |  | 0 | 0 | 40.1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 40.1 |  | 0 | 0 | 1
6 | ГЭСН 33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0.005 |  | 0.005
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.1745 |  |  |  |  | 87.13
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч. | 34.9 |  | 0.1745 |  |  | 499.33 |  | 87.13
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 19.71
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.03675 |  |  |  |  | 19.21 | [13 empty] | 1
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 3.24 |  | 0.0162 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 8.14
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3.24 |  | 0.0162 |  |  | 522.73 |  | 8.47 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.75 |  | 0.00875 |  |  | 572.77 |  | 5.01
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.75 |  | 0.00875 |  |  | 522.73 |  | 4.57 | [13 empty] | 1
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.36 |  | 0.0118 | 487.94 | 1.14 | 556.25 |  | 6.56
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 2.36 |  | 0.0118 |  |  | 522.73 |  | 6.17 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 32.43
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 0.02 |  | 0.0001 | 160.27 | 1.15 | 184.31 |  | 0.02
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая | кг | 0.1 |  | 0.0005 | 238.29 | 1.69 | 402.71 |  | 0.2
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.02 |  | 0.0001 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 0.01
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | ШТ | 2.1 |  | 0.0105 | 635.88 | 1.26 | 801.21 |  | 8.41
| 20.5.04.11-0022 | Зажимы К-СФ-1 | ШТ | 6 |  | 0.03 | 629.38 | 1.26 | 793.02 |  | 23.79
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 158.48
|  | ФОТ | [8 empty] | 106.34
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 109.53
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 63.8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66362 |  | 331.81 |  | #REF! | #REF! | 331.81 | 19.71 | = | 87.13 | 19.21 | = | 32.43 |  | 109.53 | 63.8 | 1
7 | ГЭСН 33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1//прим. ввод провода в Тп-5м | ответвление | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 626.72
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч. | 1.27 |  | 1.27 |  |  | 493.48 |  | 626.72
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 70.26
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 67.95 | [13 empty] | 1
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 30.17
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 522.73 |  | 31.36 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 572.77 |  | 40.09
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 522.73 |  | 36.59 | [13 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 764.93
|  | ФОТ | [8 empty] | 694.67
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 715.51
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 416.8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1897.24 |  | 1897.24 |  | #REF! | #REF! | 1897.24 | 70.26 | = | 626.72 | 67.95 | = | 0 |  | 715.51 | 416.8 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 11807.91
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 4306.9
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 7306.37
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5376.68
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1929.69
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 194.64
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 194.64
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 6236.59
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6418.05
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3721.27
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 21947.23
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8.9981
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3.288
Раздел: КЗ
8 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.00175 |  | 0.00175
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.2695 |  |  |  |  | 114.59
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 154 |  | 0.2695 |  |  | 425.21 |  | 114.59
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 114.59
|  | ФОТ | [8 empty] | 114.59
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 101.99
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 45.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.2857 |  | 262.42 |  | #VALUE! | #VALUE! | 262.42 | 0 | = | 114.59 | 0 | = | 0 |  | 101.99 | 45.84 | 1
9 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.00175 |  | 0.00175
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.15488 |  |  |  |  | 63.13
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч. | 88.5 |  | 0.15488 |  |  | 407.65 |  | 63.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 63.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 63.13
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 56.19
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 25.25
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82611.4286 |  | 144.57 |  | #VALUE! | #VALUE! | 144.57 | 0 | = | 63.13 | 0 | = | 0 |  | 56.19 | 25.25 | 1
10 | ГЭСНм 08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 ШТ | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.927 |  |  |  |  | 473.72
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 9.27 |  | 0.927 |  |  | 511.03 |  | 473.72
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 39.36
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.034 |  |  |  |  | 20.83 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.017 |  |  | 1488.78 |  | 25.31
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.017 |  |  | 702.18 |  | 11.94 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.017 |  |  | 572.77 |  | 9.74
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.017 |  |  | 522.73 |  | 8.89 | [13 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.51 |  | 0.151 |  |  | 28.51 |  | 4.31
| 4 | М | [8 empty] | 233.45
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.65 |  | 0.065 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 9.21
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2 |  | 0.2 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 224.24
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 767.36
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9.47 | 0 | 0 | 9.47 | [5 empty] | 9.47 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 494.55
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 479.71
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 252.22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 15087.6 |  | 1508.76 |  | #REF! | #REF! | 1499.29 | 39.36 | = | 473.72 | 20.83 | = | 233.45 |  | 479.71 | 252.22 | 2
11 | ГЭСНм 08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0.085 |  | 0.085
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.5725 |  |  |  |  | 803.59
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 18.5 |  | 1.5725 |  |  | 511.03 |  | 803.59
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 36.82
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0289 |  |  |  |  | 17.7 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.01445 |  |  | 1488.78 |  | 21.51
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.01445 |  |  | 702.18 |  | 10.15 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.01445 |  |  | 572.77 |  | 8.28
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.01445 |  |  | 522.73 |  | 7.55 | [13 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.9 |  | 0.2465 |  |  | 28.51 |  | 7.03
| 4 | М | [8 empty] | 257.07
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.9 |  | 0.0765 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 10.83
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.004 |  | 0.00034 |  |  | 51495.86 |  | 17.51
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2.4 |  | 0.204 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 228.73
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1115.18
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16.07 | 0 | 0 | 16.07 | [5 empty] | 16.07 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 821.29
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 796.65
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 418.86
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 27608.9412 |  | 2346.76 |  | #REF! | #REF! | 2330.69 | 36.82 | = | 803.59 | 17.7 | = | 257.07 |  | 796.65 | 418.86 | 2
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 2085.8
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 1455.03
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 114.71
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 76.18
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 38.53
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 516.06
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 516.06
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1493.56
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1434.54
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 742.17
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 4262.51
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2.9239
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0629
Раздел: Материалы
12 | РМРМВ03ВН-197 от 12.05.2025г. | Стойка СВ 95-3 12 226,50 = 11 986,76 + 2% Заг.скл | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 12226.5 |  | 24453
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 12226.5 |  | 24453 |  | 0 | 0 | 24453 | 0 | = | 0 | 0 | = | 24453 | 24453 | 0 | 0 | 1
13 | РМРМВ03ВН-197 от 12.05.2025г. | Провод СИП2 3х95+1х95 | м | 10.45 |  | 10.45 | 414.8 |  |  |  | 4334.66
Объем: 10,45=10*1,045
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 414.8 |  | 4334.66 |  | 0 | 0 | 4334.66 | 0 | = | 0 | 0 | = | 4334.66 |  | 0 | 0 | 1
14 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Заземляющий проводник ЗП6 149,69 = [178,3 / 1,2] + 0,75% Заг.скл | м | 1 |  | 1 |  |  | 149.69 |  | 149.69
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149.69 |  | 149.69 |  | 0 | 0 | 149.69 | 0 | = | 0 | 0 | = | 149.69 | 149.69 | 0 | 0 | 1
15 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Стяжка Х-89 1 597,14 = [1 902,3 / 1,2] + 0,75% Заг.скл | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | 1597.14 |  | 1597.14
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1597.14 |  | 1597.14 |  | 0 | 0 | 1597.14 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1597.14 | 1597.14 | 0 | 0 | 1
16 | 25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | ШТ | 0.1 |  | 0.1 | 2940.8 | 1.37 | 4028.9 |  | 402.89
Объем: 0,1=5/50
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4028.9 |  | 402.89 |  | 0 | 0 | 402.89 | 0 | = | 0 | 0 | = | 402.89 |  | 0 | 0 | 1
17 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Бугель NB20 36,72 = [43,2 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 5 |  | 5 |  |  | 36.72 |  | 183.6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 36.72 |  | 183.6 |  | 0 | 0 | 183.6 | 0 | = | 0 | 0 | = | 183.6 | 183.6 | 0 | 0 | 1
18 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Кронштейн CS 10,3 439,62 = [517,2 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 439.62 |  | 879.24
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 439.62 |  | 879.24 |  | 0 | 0 | 879.24 | 0 | = | 0 | 0 | = | 879.24 | 879.24 | 0 | 0 | 1
19 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Зажим DN 95-120// аналог РА 2000 1 205,64 = [1 418,4 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 1205.64 |  | 2411.28
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1205.64 |  | 2411.28 |  | 0 | 0 | 2411.28 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2411.28 | 2411.28 | 0 | 0 | 1
20 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Зажим Р-72 424,32 = [499,2 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | 424.32 |  | 424.32
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 424.32 |  | 424.32 |  | 0 | 0 | 424.32 | 0 | = | 0 | 0 | = | 424.32 | 424.32 | 0 | 0 | 1
21 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Зажим Р-70 364,14 = [428,4 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 364.14 |  | 1456.56
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 364.14 |  | 1456.56 |  | 0 | 0 | 1456.56 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1456.56 | 1456.56 | 0 | 0 | 1
22 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Зажим ПС-2-1 62,48 = [73,5 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 62.48 |  | 249.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 62.48 |  | 249.92 |  | 0 | 0 | 249.92 | 0 | = | 0 | 0 | = | 249.92 | 249.92 | 0 | 0 | 1
23 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Стяжка Е 778 9,18 = [10,8 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 9.18 |  | 18.36
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9.18 |  | 18.36 |  | 0 | 0 | 18.36 | 0 | = | 0 | 0 | = | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 1
24 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Зажим РС 481 807,84 = [950,4 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 807.84 |  | 3231.36
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 807.84 |  | 3231.36 |  | 0 | 0 | 3231.36 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3231.36 | 3231.36 | 0 | 0 | 1
25 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Наконечник CPTA R 95 829,26 = [975,6 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 829.26 |  | 3317.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 829.26 |  | 3317.04 |  | 0 | 0 | 3317.04 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3317.04 | 3317.04 | 0 | 0 | 1
26 | Прайс лист ООО Норма кабель от 16.10.2025 | Колпачок СЕ 25.150 25,50 = [30 / 1,2] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 25.5 |  | 102
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 25.5 |  | 102 |  | 0 | 0 | 102 | 0 | = | 0 | 0 | = | 102 | 102 | 0 | 0 | 1
27 | 20.2.12.03-1020 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм, с протяжкой | м | 5 |  | 5 | 51.22 | 1 | 51.22 |  | 256.1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 51.22 |  | 256.1 |  | 0 | 0 | 256.1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 256.1 |  | 0 | 0 | 2
28 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.01131 |  | 0.01131 |  |  | 49795.86 |  | 563.19
Объем: 0,01131=1*3*3,77/1000
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 49795.756 |  | 563.19 |  | 0 | 0 | 563.19 | 0 | = | 0 | 0 | = | 563.19 |  | 0 | 0 | 1
29 | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | т | 0.005236 |  | 0.005236 | 67306.5 | 0.83 | 55864.4 |  | 292.51
Объем: 0,005236=(1,5+7)*0,616/1000
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 55865.1642 |  | 292.51 |  | 0 | 0 | 292.51 | 0 | = | 0 | 0 | = | 292.51 |  | 0 | 0 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 44322.86
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 44322.86
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 44322.86
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 44322.86
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 38473.51
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Оборудование
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 65275.4778
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 56052.39
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 4484.62
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 7306.37
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5376.68
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1929.69
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 44261.4
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 44261.4
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 6414.31
|  | накладные расходы | [8 empty] | 6576.23
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 3792.36
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 4040.7106
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 2164.18
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1277.31
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 114.71
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 76.18
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 38.53
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 772.16
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 772.16
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1315.84
|  | накладные расходы | [8 empty] | 1276.36
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 671.08
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 69316.1885
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 58216.57
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 5761.93
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 7421.08
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5452.86
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1968.22
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 45033.56
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 45033.56
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 7730.15
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 7852.59
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 4463.44
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 38473.51
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 11.922
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3.3509
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]