Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опор металлических в комплекте с фундаментами для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети", в рамках ремонтной и инвестиционной  программ

Лот №

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Опоры металлические промежуточные в комплекте с фундаментами

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
|  | Опора промежуточная металлическая ПС110П-5Т в комплекте с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям. | шт. | 1 |
|  | Фундамент стальной Ф 720.2 СТ 4000.10, согласно Приложение № 1 к техническим требованиям. | шт. | 1 |
|  | Опора промежуточная металлическая ПС35П-5ТМ в комплекте с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям. | шт. | 2 |
|  | Фундамент стальной Ф530.1.СТ.4000.10, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям. | шт. | 2 |
|  | Опора промежуточная металлическая ПС35П-5М в комплекте с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям. | шт. | 5 |
|  | Фундамент стальной Ф530.1.СТ.4000.10, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям. | шт. | 5 |
|  | Опора промежуточная металлическая ПГС110-3Т в комплекте с метизами, согласно Приложение № 1 к техническим требованиям. | шт. | 9 |
|  | Фундамент стальной ФСО.720.1.6000.10, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям. | шт. | 9 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» |  |  |  |
|  | Опора промежуточная ПС35/110ПУ-3.110ТМ в комплекте с метизами, согласно Приложению № 2 к техническим требованиям | шт | 11 |
|  | Фундамент стальной Ф720.5 СТ.6000.10, согласно Приложению № 2 к техническим требованиям | шт | 11 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
|  | Опора промежуточная стальная 2П220-1 в комплекте с метизами | шт | 1 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
|  | Опора анкерно-угловая металлическая многогранная УМ10-1.10.0.2.2.09 в комплекте с метизами, согласно Приложению № 4 к техническим требованиям. | шт | 2 |
|  | Опора анкерно-угловая металлическая УМ10-15.0.2.2.08 в комплекте с метизами, согласно Приложению № 4-1 к техническим требованиям. | шт | 2 |
|  | Фундамент стальной ФТГ720.8.5500.04, согласно Приложению № 4 к техническим требованиям.﻿ | шт | 2 |
|  | Фундамент стальной ФТГ865.10.6500.01, согласно Приложению № 4-1 к техническим требованиям. | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

#### Участник должен представить в составе заявки «Календарный график»

| № п/п | Наименование продукции/ (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-15 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | партиями в течение 140 календарных дней с момента подписания договора поставки в соответствии с Календарным графиком поставки |
|  | Партия №1 Позиции 1-8 | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | В течение 110 календарных дней с момента подписания договора поставки |
|  | Партия №2 Позиции 9-15 | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | В течение 140 календарных дней с момента подписания договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Опоры металлические промежуточные в комплекте с фундаментами»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к изготовлению опор металлических промежуточных в комплекте с фундаментами | Опоры должны быть предназначены для применения в районах с диапазоном температуры от - 60˚ до +50˚ и изготовлены из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 (С345-3 по ГОСТ 27772-2021). Антикоррозионное покрытие опор нанесено методом горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-2021. Допускается производить замену марок стали на равнопрочную или более высокой прочности согласно расчетных листов. | Согласие с требованием, указать марку стали для изготовления опор | -//- |  |
|  |  | Опоры должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» актуальной версии. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Защита от коррозии металлических элементов опор, метизов должна быть выполнена методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» или термодиффузионного оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля». | Указать метод оцинкования | -//- |  |
|  | Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 4-1 настоящих технических требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 5-ти лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 3. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Для отгрузки железнодорожным транспортом: Станция получения: Тыгда Заб. Ж.Д., код станции- 952709, код предприятия- 9533, ОКПО 78900638 Для отгрузки автомобильным транспортом: 676150, РФ, Амурская обл., г. Зея, пер. Лаврушинский, д.3 | Согласие с требованием, указать способ доставки продукции | -//- |  |
| 3.1. | Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» | Для отгрузки железнодорожным транспортом: Станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001, код предприятия- 9531, ОКПО- 78900638 Для отгрузки автомобильным транспортом: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием, указать способ доставки продукции | -//- |  |
| 3.1. | Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | Для отгрузки железнодорожным транспортом: Станция получения: Биробиджан-1 ДВЖД, код станции- 962804, код предприятия – 9532, ОКПО – 78900638 Для отгрузки автомобильным транспортом: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием, указать способ доставки продукции | -//- |  |
| 3.1. | Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | Для отгрузки железнодорожным транспортом: Станция получения: Алдан НВСТР через Нерюнгри- Грузовая ДВЖД, код станции- 914001 Для отгрузки автомобильным транспортом: 678901, РФ, Республика Саха (Якутия),г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием, указать способ доставки продукции | -//- |  |
| 4. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к сроку изготовления закупаемой продукции | Год изготовления (выпуска) закупаемой продукции 2026-2027гг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2. | Требования к качеству закупаемой продукции | Продукция должна быть новой, ранее не используемой (Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) | Согласие с требованием | - -//- |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции. | Согласие с требованием | Указать страну и производителя продукции. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи опор и фундаментов металлических филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

Приложение № 2 –  Чертеж опоры и фундамента металлических филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Приложение № 3 –  Чертеж опоры и фундамента металлических филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

Приложение № 4, № 4-1 –  Чертежи опор и фундаментов металлических филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»