Разъяснение № 1 к Документации о закупке

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть

только субъекты МСП, на право заключения договора на «ОКПД2 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная-Волково с заменой опор, протяженностью 16,868 км, филиала «Амурские электрические сети»

(Лот № 308101-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-АЭС)

Тема разъяснений: Разъяснение положений документации

Дата поступления запроса о разъяснениях: 08.07.2026 12:18 MCK №490745

Сведения о предмете запроса: Входящий запрос на разъяснение положений документации

Вопрос № 1

Добрый день!
1. Согласно Технических требований на выполнение работ в перечне выполняемых работ указан п.1.2. "Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости". Прошу уточнить: и экспертиза проектной документации с изысканиями и проверка достоверности определения сметной стоимости проводятся в негосударственной экспертизе?
2. Согласно Технических требований на выполнение работ в наименовании закупаемой продукции (п.1.1.) указана реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная-Волково с заменой опор, протяженностью 16,868 км.
Прошу уточнить: новые проектируемые опоры следует устанавливать в створе существующей ВЛ 110 кВ Центральная-Волково и при строительстве существующая ВЛ 110 кВ будет выведена на долгое время строительства новой ВЛ 110 кВ? Или при проектировании участка реконструкции ВЛ 110 кВ 16,868 км следует обеспечить работоспособность существующей ВЛ 110 кВ на время строительства этого участка и проектировать его по новой трассе?

Просим так же рассмотреть возможность о продлении срока окончания подачи заявки до 16.07.2026 г.

Ответ № 1

Уважаемые участники!

Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Российский аукционный дом»  https://tender.lot-online.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.