ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 29.20.23.120.  Поставка прицепов-цистерн (АТЗ) для нужд  АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №  1070-ТПИР ОНМ-2026-ТК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к месту поставки Продукции	3

2.3. Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к качеству продукции	3

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 29.20.23.120.  Поставка прицепа-цистерны АТЗ-0,95 для нужд Московского представительства Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

Для нужд Московского представительства Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

# Требования к продукции

#### 2.1      Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прицеп-цистерна | АТЗ-0,95 (950 л) дизель | шт. | 1 |
| 2 | Прицеп-цистерна | АТЗ-0,95 (950 л) бензин | шт. | 3 |
| 3 | Доставка | 1) г. Москва( 1шт- бензин, 1шт-дизель) 2) г. Красноярск (1шт-бензин) 3) г. Владивосток (1шт-бензин) |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции.

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 29.20.23.120. Поставка прицепа-цистерны АТЗ-0,95 для нужд АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора |

# Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-3 Таблицы 1.)ОКПД2 29.20.23.120.  Поставка прицепа-цистерны АТЗ-0,95 для нужд Московского представительства Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. | Предоставление в составе заявки действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза Р ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| 1.1 | Наименование детали/оборудования |  |  |  |
| 1.1.1. | Прицеп автомобильный |  |  |  |
| 1.1.2. | Цистерна АТЗ-0,9 |  |  |  |
| 1.2. Технические характеристики шасси |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Базовое шасси | Автомобильный прицеп, двухосный. |  |  |
| 1.2.2 | Полная масса прицепа, кг | Не более 1600 |  |  |
| 1.2.3 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм* | 4300х2150х1720 |  |  |
| 1.2.4 | Высота сцепного устройства, мм* | 430±35 |  |  |
| 1.2.5 | Тип сцепления | Сцепная головка под шар D-50мм |  |  |
| 1.1.6 | Тормозная система | Инерционного типа, тормозные механизмы колес – барабанного типа. |  |  |
| 1.1.7 | Подвеска | Независимая торсионная |  |  |
| 1.1.8 | Шины | Не менее 195/65R14 |  |  |
| 1.1.9 | Светооборудование | Согласно правилам ЕЭК ООН 48-04 |  |  |
| 1.2. Технические характеристики цистерны |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Объем цистерны, м3 | От 0,90 до 0,99 |  |  |
| 1.2.2. | Тип цистерны | Горизонтальный, цилиндрический. |  |  |
| 1.2.3. | Материал ёмкости | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ не менее 3 мм |  |  |
| 1.2.4. | Горловина цистерны | Горловина с дыхательным клапаном СМДК-50А АМ или аналог. |  |  |
| 1.2.5. | Насос топливный (УВТ) | Заправочная станция для дизельного топлива Petrol Starlet 80 Basic (12V) или аналог. |  |  |
| 1.2.6. | Насос топливный (УВТ) | Заправочная станция для бензина - дизеля Petroll Cosmic 50 EX bkb fyfkju |  |  |
| 1.2.7. | Фильтрация | Сепарация (удаление воды) , грубая очистка |  |  |
| 1.2.8. | Всасывание из ёмкости | Верхнее |  |  |
| 1.2.9. | Количество секций | 1 (одна) |  |  |
| 1.2.10. | Окраска наружной поверхности цистерны | Оранжевый (RAL 2004) |  |  |
| 1.2.11. | Логотипы (надписи) на цистерне | Наличие надписи «ОГНЕОПАСНО» |  |  |
| 1.2.12. | Допустимая жидкость | Дизельное топливо, бензин |  |  |
| 1.2.13. | Наличие уровнемера | Да |  |  |
| 1.2.14. | Пистолет | Автоматический |  |  |
| 1.2.15. | Наличие счетчика | Да |  |  |
| 1.2.16. | Наличие устройства заземления | Да |  |  |
| 1.2.17. | АКБ для питания топливного насоса (УВТ) | Да |  |  |
| 1.2.18. | Длина подачи, м | Не менее 10 |  |  |
| 1.3. | Комплектация и документы |  |  |  |
| 1.3.1 | Огнетушитель ОП-5 | 1 шт |  |  |
| 1.3.2 | Ящик для песка | 1 шт |  |  |
| 1.3.3 | Ящик для кошмы | 1 шт |  |  |
| 1.3.4 | Ящик для АКБ | 1 шт |  |  |
| 1.3.5 | АКБ для питания УВТ | 1 шт |  |  |
| 1.3.6 | Зарядное устройство 220В | 1 шт |  |  |
| 1.3.7 | Переднее подкатное колесо | 1 шт |  |  |
| 1.3.8 | Противооткатные упоры | 2 шт |  |  |
| 1.3.9. | Опорные стойки | 2 шт |  |  |
| 2. Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат ОТТС, выданного органом сертификации Российской Федерации. |  |  |  |
| 2.2 | Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям свода правил СП 156.13130.2014 |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | ПТС или ЭПТС |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия (копия) |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  |  |
|  |  | - Действующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в 1 экз., (копия) |  |  |
|  |  | - Накладная ТОРГ-12/УПД в 2 (двух) экз. |  |  |
|  |  | - Акт приема передачи по форме Приложения №2 к договору в 3 экземплярах |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Способ доставки до места поставки (получения) | Доставка осуществляется силами Поставщика |  |  |
| 4.2 | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию) |  |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления товара – не ранее 2026. |  |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 6.1 | Срок гарантии на технику | Не менее 12 месяцев. |  |  |
| 6.2. | Срок гарантии на навесное оборудование | Не менее 12 месяцев. |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.