Технические требования на поставку комплекта логгеров

Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов».

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции (комплект логгеров) является проведение опытно-фильтрационных работ в части наблюдения за уровнями подземных вод в пьезометрах с использованием четырех датчиков автоматической регистрации уровней и температуры воды в пьезометрах (логгеров), а также одного датчика атмосферного давления (барологгер) для введения корректирующих поправок для уровней в рамках инженерно-геологических изысканий проводимых отделом инженерно-геологических изысканий (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект».

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Поставка оборудования осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, помещение 11-29 (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект». Исполнитель самостоятельно организует доставку оборудования.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Логгер уровня и температуры воды | шт. | 4 |
| 2. | Логгер атмосферного давления и температуры | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Логгер уровня и температуры воды | С даты заключения договора | Не более 10 рабочих дней с даты заключения договора |
| 2. | Логгер атмосферного давления и температуры | С даты заключения договора | Не более 10 рабочих дней с даты заключения договора |
| 3. | Считывающее устройство или адаптер (если не предусмотрено прямое подключение к ПК) | С даты заключения договора | Не более 10 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Логгер уровня и температуры воды |  | Указание конкретной марки прибора |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Соответствие нормативной документации на испытания | Предназначен для автономного и точного измерения уровня и температуры жидкости в скважинах, пьезометрах, резервуарах и открытых водоёмах Диаметр: не более 28 мм Срок эксплуатации: не менее 5 лет Интервал измерения от 1 секунды до 24 часов Предел измерений: 0,1-0,3 МПа Точность: не более 0,5 см Корпус из нержавеющей стали или титана, защита IP68 Рабочий диапазон температур: от -35 до +70°C Вес, не более 500гр Установка в скважину на тросе или шнуре | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2 | Логгер атмосферного давления и температуры |  | Указание конкретной марки прибора |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Соответствие нормативной документации на испытания | Предназначен для автономного и точного измерения атмосферного давления и его компенсации в данных логгера уровня. Диаметр: не более 28 мм Срок эксплуатации: не менее 5 лет Корпус из нержавеющей стали или титана, защита IP68 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1,3. | Считывающее устройство или адаптер (если не предусмотрено прямое подключение к ПК) |  | Указание конкретной марки прибора |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Соответствие нормативной документации на испытания | Предназначен для подключения и считывания информации с логгеров и барологгеров. Совместимость с закупаемым оборудованием. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | Условия поставки | Доставка осуществляется транспортной компанией силами поставщика | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Условия гарантийного обслуживания | Гарантийное обслуживание осуществляется согласно техническому регламенту на изделие | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.2 | Сроки гарантийного обслуживания | Не менее 1 календарного года с даты поставки | Предложение Участника по гарантийному сроку |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик передает одновременно с передачей оборудования технический паспорт, руководство по эксплуатации, сопутствующие документы, а также бухгалтерскую документацию | Согласие с требованием |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.