| БЕ 2090 ID номер закупки: 088-0008091 Статья сметы затрат (источник): Услуги охраны «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ________________Г.А. Ульянчева «______»_______________2026 г. | Начальник управления безопасности филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва __________________И.А. Шевченко «______»_______________2026 г. |

Техническое задание

на предоставление услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации на объектах

## филиала ПАО «Россети Московский регион» -

## Новая Москва в 2026-2027 гг.

Предельная стоимость услуг составляет

303 146,90 рублей в том числе НДС 22 % -54 665,83 рублей

2026 год – 249 062,40 руб. в том числе НДС 22 % - 44 912,89 руб.

2027 год – 54 084,50 руб. в том числе НДС 22 % - 9 752,94 руб.

Цена неизменная

- Цели и задачи:

Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации, установленных на объектах филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в соответствии с Приложением № 2, 3, 4.

Работы включают в себя организационно-технические мероприятия планово-предупредительного характера по поддержанию технических средств охраны в состояние, соответствующим требованиям технической документации на ТСО в течение всего срока эксплуатации. Перечень работ по техническому обслуживанию определен в ведомости объемов работ (Приложение № 1).

- Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг: 01 августа 2026 года;

- окончание оказания услуг: 31 января 2027 года.

- Описание основных объемов услуг:

Перечень оказываемых услуг:

- ежемесячное техническое обслуживание оконечных устройств, сопряженных с пультом наблюдения комплексов тревожной и охранной сигнализации;

- при техническом обслуживании оконечных устройств, сопряженных с пультом наблюдения охранной и тревожной сигнализации, выполняется следующий перечень услуг:

- проверка работоспособности в заданных режимах работы, уборка загрязнений рабочей поверхности приемно-контрольного прибора, проверка и очистка контактов;

- проверка уровня сигнала и антенны;

- проверка целостности кабелей;

- проверка работоспособности кнопок сигнализации и приемно-передающего устройства для радиобрелоков, очистка контактов, проверка заряда батареи;

- проверка работоспособности соединительных коробок, уборка загрязнений;

- поддержание положительного баланса SIM карты.

Выполнение дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим техническим заданием, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на оказание таких услуг (заключение дополнительного соглашения к договору) будет осуществляться за счет Исполнителя с включением стоимости дополнительных услуг в счет общей стоимости оказываемых услуг по договору без увеличения цены договора.

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

- Основные требования:

Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а именно:

- межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03;

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 2003 г;

- правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.30100 150-00 (ВППБ 01-02-95*);

- инструкциями по эксплуатации оборудования заводов-изготовителей;

- выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и средств технической укрепленности для оборудования объектов РД 78.36.007-99;

- межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.

Исполнитель обязан:

- выполнять требования по охране труда и технике безопасности, изложенные в действующих нормативных документах;

- иметь в наличие автомобильный транспорт для своевременного проведения технологических услуг и тестирования оборудования;

- предоставить документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 г. № 333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Требования к форме договора:

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора возмездного оказания услуг, согласно Приложению № 1 к приказу ПАО «Россети Московский регион» от 30.12.2019 г. № 1508 (с редакциями). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

- Требования к участнику:

Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки.

- наличие технического персонала с допуском по электробезопасности не ниже IV-й группы до и выше 1000В не менее 2-х человек (предоставить копии удостоверений, протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках);

- наличие автотранспорта не менее 2-х (представить копии ПТС, договоров аренды).

Участник должен соответствовать всем обязательным требованиям, установленным в закупочной документации.

Для проведения балльной оценки Участнику необходимо предоставить информацию по критериям оценки согласно данных приведенных в таблице № 1.

Таблица №1

| Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Наличие опыта. Опыт оказания услуг по техническому обслуживанию технических средств сигнализации на предприятиях Топливно- Энергетического Комплекса (ТЭК) за последние 3 года с момента размещения извещения о проведении ТЗП; Оценивается совокупный объем (руб., без НДС) исполненных и действующих договоров за указанный период. Предоставляются копии договоров и актов выполненных услуг. Документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки, представлен совокупный объем менее 10 000 000,00 руб. = 0 баллов, совокупный объем на сумму 10 000 000,00 руб. – 14 999 999,99 руб. = 10 баллов, совокупный объем на сумму 15 000 000,00 руб. – 19 999 999, 99 руб. = 40 баллов, совокупный объем на сумму 20 000 000,00 руб. – 24 999 999,99 руб. = 70 баллов, совокупный объем на сумму 25 000 000,00 руб. и более = 100 баллов. | 0,09 |
| 2. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |
| Технический персонал с допуском по электробезопасности не ниже IV-й группы до и выше 1000В (не менее 2-х человек) Представить справку о кадровых ресурсах (предоставить копии удостоверений, протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках). Оценка производится по наименьшему количеству специалистов. Документы не представлены/ документы не соответствуют критериям оценки, =0 баллов, представлен на 2-х специалистов = 0 баллов, от 3-х и более специалистов = 100 баллов. | 0,09 |
| 3. Наличие материально-технических ресурсов. Наличия транспортных средств. Сведения подтверждаются копиями договоров купли-продажи, аренды (лизинга) транспортных средств с приложением актов приема-передачи транспортных средств участнику закупки или копиями паспортов транспортных средств. Документы не предоставлены /документы не соответствуют критериям оценки, менее 2-х автомашин = 0 баллов, 2–5 автомашин = 30 баллов, 6 – 10 автомашин -60 баллов, 11 и более автомашин = 100 баллов | 0,02 |
| Итого по неценовым критериям | 0,2 |
| 4. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |
| Итого по разделу 4 | 0,8 |
| Итого по всем разделам 1,2,3,4 | 1 |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и не ценовому), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Определение стоимости услуг.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость Услуг по сервисной поддержке и техническому сопровождению Оборудования, указанного в Приложении № 3 к ТЗ.

При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам Услуг.

Общая стоимость Услуг не является предметом конкурентной процедуры и формируется, в пределах срока оказания Услуг от объемов их фактического выполнения.

На торги и для заключения договора Участнику необходимо представить расчет единичных стоимостей Услуг, указанных в Приложении № 5 к ТЗ.

- Контроль и приемка услуг:

Руководители объектов Филиала, находящихся под охраной, проводят оперативный контроль состояния охраны вверенных объектов, оперативность прибытия нарядов ГБР, Росгвардии при вызове на объект и эффективность их действий по отношению к правонарушителям.

- Оплата услуг:

Приемка оказанных услуг будет производиться Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения актов сдачи - приема выполненных услуг.

Заказчик ежемесячно оплачивает фактически оказанные Услуги не позднее 30 рабочих дней, после получения от Исполнителя отчета о фактически оказанных Услугах, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. Авансирование не предусмотрено.

- Гарантии исполнителей услуг:

Исполнители услуг гарантируют своевременность и качество оказываемых услуг в течении всего срока действия договора.

- Условия ответственности.

Подрядчик будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Ведомость объемов на оказание услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации на объектах филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва;

2. Перечень объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва по техническому обслуживанию тревожной сигнализации;

3. Расчет стоимости оказания услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации на объектах филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва на 2026-2027 год

Главный специалист управления безопасности

филиала Новая Москва								Р.Р. Еналиев

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)