Приложение №1

к Договору оказания услуг по ремонту диагностического оборудования

от «____» ________ 20 _ г. №______________

Техническое задание на оказание услуг

ОКПД2 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

Лот № 63201-ТО ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1 Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	3

Таблица 2 Требования по срокам выполнения работ	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

Приведение параметров диагностического оборудования заказчика в техническое состояние согласно требованиям паспорта завода изготовителя	4

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЗЭС | Западные электрические сети |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации.

  - Цель выполнения работ

Приведение параметров диагностического оборудования заказчика в техническое состояние согласно требованиям паспорта завода изготовителя, с последующей поверкой.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Определение технического состояния оборудования (диагностирование) и проведение ремонта: Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 | шт. | 2 |
|  | Определение технического состояния оборудования (диагностирование) и проведение ремонта: Омметр Виток | шт. | 2 |
|  | Определение технического состояния оборудования (диагностирование) и проведение ремонта: Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК | шт. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 2 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Все работы указанные в п. 2.1.1. | 15.05.2026 | 30.11.2026 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование работ (позиция № 1 - позиция № 10 Таблицы 1) Проведение работ по определению технического состояния и ремонту

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка диагностического оборудования в сервисный центр | Исполнитель проводит доставку оборудования заказчика в сервисный центр на территории РФ за свой счет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Доставка диагностического оборудования на адрес заказчика в г. Мирный | Исполнитель проводит доставку отремонтированного оборудования заказчику по адресу в г. Мирный за свой счет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническому состоянию диагностического оборудования | Приведение параметров диагностического оборудования заказчика в техническое состояние согласно требованиям паспорта завода изготовителя или в случае не ремонтопригодности диагностического оборудования выдача заключения о невозможности его эксплуатации | Согласие с требованием | Акт об оказании услуг |  |
|  | Требования к МТР/ЗИП при ремонте | Требуемый МТР/ЗИП необходимый для проведения ремонта приобретает за свой счет Исполнитель | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ | Приемка осуществляется в г. Мирный в течении 7 календарных дней | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Свидетельства о поверке / калибровка | Свидетельства о поверке должны быть включены в ФГИС «АРШИН» / Сертификат калибровки | Согласие с требованием | Свидетельства о поверке |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный период | Гарантийные обязательства на все приборы в течении 3 месяца после подписания акта-приемки | Согласие с требованием |  |  |
|  | В случае выявления дефектов в диагностическом оборудовании | Исполнитель проводит гарантийный ремонт оборудования за свой счет, в том числе проезд специалистов до места оказания Услуг или отправку оборудования в сервисный центр за свой счет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к МТР при гарантийном ремонте | Требуемый МТР необходимый для проведения ремонта приобретает за свой счет Исполнителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сроки предоставления ремонта в гарантийный период | Услуга по ремонту должны быть выполнены в установленный срок. В цену Договора включена стоимость всех затрат Исполнителя, необходимого для выполнения всего комплекса работ, а также все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ /./ «_____» _______________2026г. м.п. | _______________ / / «_____» _______________2026г. м.п. |