Приложение 1

к запросу ТКП

Технические требования на поставку МТР                                                                    по ОКПД2 26.51.82.190  Поставка материалов для ИБП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3 Требования к продукции	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| КСБ | Комплексная система безопасности |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал» |
| Участник | Поставщик, явным образом принявший участие в закупке |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.82.190  Поставка материалов для ИБП

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается для обеспечения без аварийной работы комплексной системы безопасности.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор для ИБП CSB HR1234W F2 УТ-00000117 (12V 9Ah) | 128 |
|  | Аккумулятор для ИБП CSB HR1227W F2 УТ-00000115 (12V 7Ah) | 120 |
|  | Аккумулятор Delta DTM 1209 12V 9Ah F2 | 30 |
|  | Аккумулятор Delta DTM 1212 12V 12Ah | 80 |
|  | Аккумулятор Delta DTM 1217 12V 17Ah | 25 |
|  | 3867 LiquiMoly НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40, 20л | 7 |
|  | Аккумулятор Mutlu 6СТ-100 L5.100.090.A, Артикул SMF 60056, Ёмкость 100 ампер-час, Пусковой ток 900 ампер | 3 |
|  | Аккумулятор Mutlu Calcium Silver L3.75.072. A, обратная полярность, 75 Ач | 8 |
|  | Блок управления автоматикой для ворот Nice MC824H | 1 |
|  | Привода ворот NICE TO5024HS | 2 |
|  | Привода ворот CAME A3000A (001A3000A) | 2 |
|  | CAME 001F1024G Привод 24В рычажный самоблокирующийся (арт001F1024G) | 2 |
|  | Вешалка Nika Комфорт 5 напольная, черная ВК5/Ч черный | 50 |
|  | Телефонный общепромышленный аппарат со световой индикацией ТАШ-11П-C | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы для ИБП | С даты заключения договора | В течение 45 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Требование к составу | Наименования параметра, тип, марка в соответствии Таблицей 1 | указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Место поставки | Поставка до склада Заказчика. 362049 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63, филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». | согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с Товаром | Руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, маркировкой. Документы, подтверждающие качество, предоставляются вместе с товаром. | согласие с требованием |  |  |  |  |