## 09-01-01
Форма № 4б
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526. 09-01-01_ ПНР_354927 | [19 empty] | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526. 09-01-01_ ПНР_354927
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.14 | 8.09 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.14 | 8.09 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.06837 | 3.8527 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 4.32 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 80
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [19 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: ПНР ВЛ-0,4кВ
1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 8.43 | 474.95 | 4.1 | 231.06 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 11.39 |  | 1 | 11.39 | 56.35 | 641.83
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 8.43 | 74 | 474.95
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4.1 | 36 | 231.06
|  | ЗТР | чел-ч | 0.72 |  |  | 1 | 0.72
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23.92 |  | 1347.84 |  | 23.92 | 1347.84
2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 6 | [8 empty] | 8.44 | 475.37 | 4.1 | 231.26 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1.9 |  | 1 | 11.4 | 56.35 | 642.39
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 8.44 | 74 | 475.37
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4.1 | 36 | 231.26
|  | ЗТР | чел-ч | 0.12 |  |  | 1 | 0.72
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23.94 |  | 1349.02 |  | 23.94 | 1349.02
3 | 5.1-151-3 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | [8 empty] | 33.73 | 1900.64 | 16.41 | 924.63 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.58 |  | 1 | 45.58 | 56.35 | 2568.43
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 33.73 | 74 | 1900.64
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 16.41 | 36 | 924.63
|  | ЗТР | чел-ч | 2.88 |  |  | 1 | 2.88
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 95.72 |  | 5393.7 |  | 95.72 | 5393.7
Итого по разделу: ПНР ВЛ-0,4кВ | [6 empty] | 143.58 |  | 8090.56
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 143.58 |  | 8090.56
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Составил |  | Начальник сметного отдела
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  | Начальник проектного отдела
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 09-01-01_1
0
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | "Новая Москва" - филиал Публичного акционерного общества "Россети Московский регион" | [5 empty] | по ОКПО | [12 empty] | "Новая Москва" - филиал Публичного акционерного общества "Россети Московский регион"
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО "Технострой" | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526 | [18 empty] | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
наименование, адрес
Объект |  | 09-01-01_ ПНР_354927
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 8.09 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 80
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [21 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Акт по локальной смете: Пусконаладочные работы
Раздел: ПНР ВЛ-0,4кВ
1 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 8.43 | 474.95 | 4.1 | 231.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 11.39 |  | 1 | 11.39 | 56.35 | 641.83
|  |  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 8.43 | 74 | 474.95
|  |  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4.1 | 36 | 231.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.72 |  |  | 1 | 0.72
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23.92 |  | 1347.84 |  | 23.92 | 1347.84
2 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 6 | [8 empty] | 8.44 | 475.37 | 4.1 | 231.26 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1.9 |  | 1 | 11.4 | 56.35 | 642.39
|  |  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 8.44 | 74 | 475.37
|  |  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4.1 | 36 | 231.26
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.12 |  |  | 1 | 0.72
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23.94 |  | 1349.02 |  | 23.94 | 1349.02
3 | 3 | 5.1-151-3 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | [8 empty] | 33.73 | 1900.64 | 16.41 | 924.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 45.58 |  | 1 | 45.58 | 56.35 | 2568.43
|  |  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 33.73 | 74 | 1900.64
|  |  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 16.41 | 36 | 924.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.88 |  |  | 1 | 2.88
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 95.72 |  | 5393.7 |  | 95.72 | 5393.7
Итого по разделу: ПНР ВЛ-0,4кВ | [7 empty] | 143.58 |  | 8090.56
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: Пусконаладочные работы | [7 empty] | 143.58 |  | 8090.56
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
| Сдал |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Нет
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
| Принял |  | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительств |  |  |  |  | Соловьев Б.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526 | [125 empty] | 0
8 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526 | [125 empty] | 0
1 | 154 | 0 | 95 | 0 |  | 09-01-01_ ПНР_354927 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Начальник сметного отдела |  | Начальник проектного отдела |  |  | Соловьев Б.А. | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительств | "Новая Москва" - филиал Публичного акционерного общества "Россети Московский регион" |  | Нет | Генеральный директор | ООО "Технострой" | [13 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2026 г. доп.80 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 80 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 154 | 1 | 12 | 0 |  | 09-01-01_ ПНР_354927 | [7 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 65 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 35 |  | Новый раздел | ПНР ВЛ-0,4кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ПНР ВЛ-0,4кВ | [7 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 1 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 |  | 422502403 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.4286 | 4.1004 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 131584 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 2 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 |  | 422502401 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.9542 | 231.0588 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 131584 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.44 | 4.1 |  | 422502403 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 8.436 | 4.104 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1299732268 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 23.94 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 642.39 | 0 | 0 | 0 | 642.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 475.37 | 231.26 |  | 422502401 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 642.39 | 0 | 0 | 0 | 107.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 475.3686 | 231.2604 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1299732268 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1349.02 | 0 | 0 | 1349.02 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5.1-151-3 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 33.73 | 16.41 |  | 422502403 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 151, поз. 3 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 33.7292 | 16.4088 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 2.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1097870656 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.72 | 0 | 0 | 95.72 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5.1-151-3 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2568.43 | 0 | 0 | 0 | 2568.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 1900.64 | 924.63 |  | 422502401 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 151, поз. 3 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2568.43 | 0 | 0 | 0 | 2568.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 1900.6382 | 924.6348 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 2.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1097870656 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5393.7 | 0 | 0 | 5393.7 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ПНР ВЛ-0,4кВ | 0 | [6 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 |  |  | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 |  |  | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 68.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3852.65 | [6 empty] | 68.37 | 1 | 68.37 | 3852.65 | 1 | 3852.65
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 68.37 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3852.65 | [6 empty] | 68.37 | 1 | 68.37 | 3852.65 | 1 | 3852.65
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 143.58 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.32 | [6 empty] | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 50.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2850.96 | [6 empty] | 50.6 | 1 | 50.6 | 2850.96 | 1 | 2850.96
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.61 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1386.95 | [6 empty] | 24.61 | 1 | 24.61 | 1386.95 | 1 | 1386.95
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 143.58 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 68.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3852.65 | [6 empty] | 68.37 | 1 | 68.37 | 3852.65 | 1 | 3852.65
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 68.37 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3852.65 | [6 empty] | 68.37 | 1 | 68.37 | 3852.65 | 1 | 3852.65
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 143.58 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.32 | [6 empty] | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 50.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2850.96 | [6 empty] | 50.6 | 1 | 50.6 | 2850.96 | 1 | 2850.96
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.61 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1386.95 | [6 empty] | 24.61 | 1 | 24.61 | 1386.95 | 1 | 1386.95
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 143.58 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
51 | 154 | 1 | 12 |  |  | 09-01-01_ ПНР_354927 | 0 | [6 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 68.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 3852.65 | [6 empty] | 68.37 | 1 | 68.37 | 3852.65 | 1 | 3852.65
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 68.37 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 3852.65 | [6 empty] | 68.37 | 1 | 68.37 | 3852.65 | 1 | 3852.65
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 143.58 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 1 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.32 | [6 empty] | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 50.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2850.96 | [6 empty] | 50.6 | 1 | 50.6 | 2850.96 | 1 | 2850.96
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24.61 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1386.95 | [6 empty] | 24.61 | 1 | 24.61 | 1386.95 | 1 | 1386.95
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 143.58 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 143.58 | Итог | Итого по смете без НДС |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 8090.56 | [6 empty] | 143.58 | 1 | 143.58 | 8090.56 | 1 | 8090.56
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28.72 | НДС | НДС 20% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | 1618.11 | [6 empty] | 28.72 | 1 | 28.72 | 1618.11 | 1 | 1618.11
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 172.3 | Всего с НДС | Всего по смете с НДС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | 9708.67 | [6 empty] | 172.3 | 1 | 172.3 | 9708.67 | 1 | 9708.67
61 |  |  |  |  | 10 | b1 | ширина
61 |  |  |  |  | 1900 | p1 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 1800 | p2 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 2 | а | длина
61 |  |  |  |  | 10 | дл | дл
61 |  |  |  |  | 3 | м14 | масса мусора по смете №1
61 |  |  |  |  | 2400 | мус1 | мусор слежавшийся
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_2 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 2 | ч | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 6 | ш | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | шир | шир
71 | 1 |  | 86 | 385723148 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 422502401 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.84 | 7.57 | 1 | 1 | 9.84 | 7.57 | 1 | [9 empty] | 219 | [12 empty] | 422502402
75 | Новый уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 422502403 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 422502404
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526 | [78 empty] | 0
8 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526 | [78 empty] | 0
1 | 54 | 0 |  | 0 |  | 09-01-01_ ПНР_354927 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Начальник сметного отдела | Начальник проектного отдела | Соловьев Б.А. | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительств | "Новая Москва" - филиал Публичного акционерного общества "Россети Московский регион" | Нет | Генеральный директор | ООО "Технострой" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2026 г. доп.80 | 0 | 0 | 8200 |  | 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 422502401 | 422502403 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 8.09 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 8.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | 0 | -1 |  |  | 0 | 3852.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.65 | 0 | 0 | 8090.56 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2850.96 | 1386.95 | 8090.56 | [6 empty] | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 50.6 | 24.61 | 143.58
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 8.09 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 8.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3852.65 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 68.37
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 1 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3852.65 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 68.37
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 1 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 1 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 8090.56 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 1 |  | 2 | 143.58
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.32
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2850.96 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 50.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1386.95 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 24.61
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8090.56 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 143.58
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8090.56 | Итог | Итого по смете без НДС |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 143.58
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1618.11 | НДС | НДС 20% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | 28.72
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 9708.67 | Всего с НДС | Всего по смете с НДС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | 172.3
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 422502401 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.84 | 7.57 | 1 | 1 | 9.84 | 7.57 | 1 | [9 empty] | 219 | [8 empty] | 422502402
75 | Новый уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 422502403 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 422502404

## SmtRes
30 | 422502403 | 422502948 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 2 | 422502949 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 422502401 | 422502948 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 2 | 422502949 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 422502403 | 422502950 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 2 | 422502951 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 422502401 | 422502950 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 2 | 422502951 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 422502640 | 422502639 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 422502640 | 422502639 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 422502949 | 422502948 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 422502949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 422502949 | 422502948 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 422502949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 422502951 | 422502950 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.88 | 2 | 422502951 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 422502951 | 422502950 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.88 | 2 | 422502951 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | 1 | 18246 | 184281706 | 12 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 09-01-01_ ПНР_354927 | [9 empty] | 0 | 0