## 12-01
СВОДНАЯ СМЕТА №12-01
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
№ п/п | № Сметы/реквизиты подтверждающих документов | Виды работ/оказанных услуг | Сметная стоимость без НДС |  | НДС 20% |  | Сметная стоимость с НДС
|  |  | базовая | текущая | базовая | текущая | базовая | текущая
1 | 2
1 | Согласование проекта, в том числе:
| сч.договор №01-37-12549/23 от 31.03.2023 | АО "Мосгаз" | 0 | 0 |  |  |  |  | 26000
ПИР
1 | Смета № 12-01-01 |  | 8640 | 84710 | 1728 | 16942 | 10368 | 101652
2 | Смета № 12-01-02 |  | 7351.48 | 72073.91 | 1470.3 | 14414.78 | 8821.78 | 86488.69
2 | Смета № 12-01-02 Инженерно-геодезические работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого:
| понижающий коэффициент К=0,96192814 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 15991.48 | 156783.91 | 3198.3 | 31356.78 | 19189.78 | 188140.69
Составил: ___________________________
|  |  | 15.99 | 156.78
15.99
156.78
15.9915

## 12-01-01
дог.Т-171/10/21-НМ от 01.10.2021
Смета №12-01-01
| Наименование организации заказчика: |  | Новая Москва - филиал ПАО "Россети Московский регион"
| Наименование организации подрядчика: |  | ООО " Дэк Строй"
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | Параметры базовой цены |  |  | Сумма (тыс. руб.)
[5 empty] | Натуральный показатель "Х" | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | а+вх
1. ВЛИ-0,4 кВ (571 м.)
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 219 | 328382 | 21.6 | 0 | 0
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 571 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 37.65
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 Примеч.4 | Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 30.12
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 15.06
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 15.06
5 | МРР-3.2.06.08-13 табл.4.5.1 п.6.3 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 15.06
6 | МРР-3.2.06.08-13 п.2.17 | Типовой проект | К=0,9 | 1 |  |  |  | 15.06
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 15.06
1. ВЛ-0,4 кВ ( 179 м)
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 179 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 308 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 24.5
3 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.5 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 10.8
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 Примеч.4 | Проектирование кабельных линий напряжением 1 кВ и менее | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 8.64
4 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 8.64
4 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 8.64
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. В тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 8.64
2. ВЛ-10 кВ (95 м.)
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 95 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 259 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 22.05
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 17.28
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 8.64
4 | МРР-3.2.06.08-13 табл.4.5.1 п.6.3 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 8.64
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 8.64
3. КТП (габарит. 250 кВА,транс 160 кВА)
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.13 П.4 | Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1х400 кВА включительно | 1 ТП | 1 | 328382 | 21.8 | 0 | 0
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 П.4 | Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН мощностью 2×630 кВА | 1 ТП | 1 | 328382 | 77 | 0 | 77
2 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 Примеч.4 | Стоимость проектирования однотрансформаторных подстанций | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 38.5
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 Примеч.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 30.8
4 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 Примеч.4 | Телемеханизация ТП | К=1,12 | 1.12 | #REF! |  |  | 34.5
5 | МРР-4.2.03-20 табл.2.1 П.1 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 34.5
4. РЛР-10 кВ
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.13 П.4 | Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1х400 кВА включительно | 1 ТП | 1 | 328382 | 21.8 | 0 | 0
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 П.1 | Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1×400 кВА включительно (применительно) | 1 ТП | 2 | 328382 | 21.8 | 0 | 43.6
2 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 Примеч.4 | Стоимость проектирования однотрансформаторных подстанций | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 21.8
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 Примеч.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 17.44
4 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 Примеч.4 | Телемеханизация ТП | К=1,12 | 1.12 | #REF! |  |  | 19.53
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 43.6
2. ГРЩ-0,4кВ
1 | МРР-4.2-16 табл.3.13 п.12 | Базовый уровень стоимости строительства объекта в ценах на 01.01.2000 до 542 000 руб. | 1 щит | 1 | 328382 | 24.5 |  | 0
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 0
|  | ВСЕГО в ценах 2000 г. в руб. |  |  | #REF! |  |  | 15060
|  | понижающий коэффициент | К= |  |  |  |  | 1 | 1
2. Монтаж выключателя 160А
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 П.9 | Выбор уставок защит для выключателей в ТП и РП с построением карты селективности с расчетом токов короткого замыкания (применит.) | 1 выключатель | 1 | 328382 | 1.4 | 0 | 0
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 547 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 36.45
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.4 | Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 0
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 0
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 0
5 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.5 | Проектирование нескольких параллельных кабелей одинаковым способом | К=0,3 | 1.9 | #REF! |  |  | 0
2 | МРР-4.2-03-20 табл.2.1 П.1 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 0
|  | ВСЕГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. | [5 empty] | 8.64
|  | понижающий коэффициент | К= | 1 |  |  |  | 8.64
2. Стоимость проектирования в текущих ценах
| Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 | Стоимость проектирования в ценах 1 кв. 2026 г. | К= | 9.804 | 43.6 |  |  | 84.71 | 84710
|  | ИТОГО в руб. | [5 empty] | 84.71
|  | НДС: | 18% |  |  |  |  | 15.25
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 99.96
Составил: __________________________
Проверил: __________________________

## 12-01-02
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: ООО "Технолог" |  |  | Заказчик: Филиал ПАО "МОЭСК" -
"Новая Москва"
Генеральный директор |  |  | Директор филиала
____________________М. М. Андреев |  |  | _________________Е. А. Голубченко
"____" _________________2017 г. |  |  | "______"_____________2017 г.
СМЕТА № 12-01-02
на инженерно-геодезические работы
Наименование объекта: |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
Наименование организации Заказчика: |  | Новая Москва - филиал ПАО "Россети Московский регион"
Наименование организации Исполнителя: |  | ООО "Дэк-Строй"
Исходные данные для расчета:
Площадь съемки, Га |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.54
Количество объектов: |  |  | 1
№№ п.п. | Виды работ, их наименование, категории сложности. | Название сборника цен,номера таблиц,расценок | Объем работ (Га) | Цена (Руб.) | Коэффициенты | Сметная стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Создание инженерно-топографического плана 1:500 инженерных сетей и коммуикаций | МРР-3.1.04-12 табл.2 | 0.0054 | 7880 |  | 48.93
| Неблагоприятный период | МРР-3.1.04-12 п.2.10 |  |  | 1.15
1 | Полевые работы застроенная территория
| Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500, сечение рельефа 0,5м, застроенная территория, категория II | МРР-3.1.02-23 табл. 3.2.6, п. 5 | 0.54 | 4507.51 |  | 3206.87
| Неблагоприятный период | МРР-3.1.02-23 табл. 2.1, п. 1 |  |  | 1
| Проведение полевых работ без выплаты работникам пелевого довольствия | СБЦИИ 2001, изд 2004г,Общ.указ.п.14 |  |  | 0.85
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций | СБЦИИ 2001, изд 2004г,примеч. 4 к табл.9 (К=1,55) |  |  | 1.55
| Итого полевые работы: |  |  |  |  | 3206.87
2 | Камеральные работы застроенная территория
| Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500, сечение рельефа 0,5м, застроенная территория, категория II | МРР-3.1.02-23 табл. 3.2.6, п. 5 | 0.54 | 1722.98 |  | 2523.73
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций | СБЦИИ 2001, изд 2004г,примеч. 4 к табл.9 (К=1,55) |  |  | 1.55
| Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях | СБЦИИ 2001, изд 2004г,Общ.указ.п.15е |  |  | 1.75
| Итого камеральные работы: |  |  |  |  | 2523.73
3 | Прочие расходы застроенная территория
| Расходы по внутреннему транспорту | МРР-3.1.02-23 табл. 2.2, п. 7а |  | 3206.87 | 0.2375 | 761.63
| Организация ликвидации работ | МРР-3.1.02-23 табл. 2.3, п. 2 |  | 3206.87 | 0.15 | 481.03
| Итого прочих работ: |  |  |  |  | 1242.66
4 | Составление программ и технических отчетов
| Составление технического отчета по геодезическим работам | МРР-3.1.02-23 табл. 4.11.2, п. 1 |  | 5730.6 | 6.6% | 378.22
| Итого по смете в ценах на 01.01.2001 г. |  |  |  |  | 7351.48
| Итого с коэффициентом понижения |  |  |  | 1 | 7351.48
| Всего по смете с коэф-м инфл. | Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 |  | 1 кв.2026 г. | 9.804 | 72073.91
| Итого в текущих ценах: |  |  |  |  | 72073.91
| Итого с учетом понижающего коэф-та |  |  |  |  | 65637.99
| Тендерное снижение 0,20% |  |  |  |  | 131.28
| Итого с тендерным снижением: |  |  |  |  | 65506.71
| НДС-18% |  |  |  |  | 11791.21
| ИТОГО по смете с НДС: |  |  |  |  | 77297.92
| Итого с тендерным снижением 0,2% |  |  |  |  | #REF!
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________

## ПИР Автомат
СМЕТА № 12-01-02
на проектирование
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | Параметры базовой цены |  | Сумма (тыс. руб.)
[5 empty] | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | а+вх
1. КТП-10/0,4 кВ
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.4 | Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН | 1 ТП | 1 | 77 | 0 | 77
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примечание П.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 |  |  | 61.6
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примечание П.4 | Стоимость проектирования однотрансформаторных подстанций | К=0,5 | 0.5 |  |  | 30.8
4 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примечание П.4 | Итого с коэффициентом на телемеханизацию ТП | К=1,12 | 1.12 |  |  | 34.5
4 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.5 | Итого с коэффициентом на реконсрукцию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (ТП,РП, РТП) | К=1,2 | 1.2 |  |  | 41.4
1. | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.16 | ВРЩ-0,4кВ | 1 щит | 1 | 13 | 0 | 13
1. Автомат 100А -1 шт.
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.9 | Выбор уставок защит для выключателей в ТП и РП с построением карты селективности с расчетом токов короткого замыкания | 1 выключатель | 1 | 1.4 | 0 | 1.4
2 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.5 | Итого с коэффициентом на реконсрукцию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (ТП,РП, РТП) | К=1,2 | 1.2 |  |  | 1.68
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. |  |  |  |  | 1.68 | 1.68
|  | Итого с договорным коэффициентом: | К= | #REF! |  |  | #REF!
2. Стоимость проектирования в текущих ценах
| Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 | Стоимость в ценах 1 кв. 2026г. | К= | 9.804 |  |  | 16.47
|  | ИТОГО в руб. |  |  |  |  | 16470
|  | НДС-18% |  |  |  |  | 2964.6
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 19434.6
Составил

## ГЕО от S га
Смета №12-01-02
на изыскательские работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ. | Сборник цен на проектные и изыскательские работы | Расчет стоимости, (руб.) | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | площадь застройки
1.1. | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково"(оп.№1-24 участок ЦЭС), L 2700 м. | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а= 7880 Таблица 2 (линейные объекты) Объем съемки – 2700 м | 7880х2700/100 | 0
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ открытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 10 860 м | 178*10860 | 0
1.3 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ закрытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 640 м | 178*640 | 0
1.1 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500(235 м.*30/10000=0,7 га.) | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2017. а=80000 Таблица 1 | 80000х1,7/6 | 22666.67 | 0,46
1.2. | Объём работ га.: | 1,7 |  | 0
2 | Договорной коэф-т |  | 0,8 | 18133.34
2 | Итого по разделу 1 в базовых ценах |  |  | 22666.67
3 | Стоимость проектирования в ценах 1 кв. 2026 г. | Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 | 9.804 | 222224.03
Составил
Проверил

## ГЕО
Смета №12-01-02
на изыскательские работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ. | Сборник цен на проектные и изыскательские работы | Расчет стоимости, (руб.) | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | длина трассы ВЛ
1.1. | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково"(оп.№1-24 участок ЦЭС), L 2700 м. | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а= 7880 Таблица 2 (линейные объекты) Объем съемки – 2700 м | 7880х2700/100 | 0
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ открытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 10 860 м | 178*10860 | 0
1.3 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ закрытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 640 м | 178*640 | 0
1.1 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2017. а= 7880 Таблица 2 (инженерные сети) | 7880х94/100 | 7407.2
1.2. | Объём работ м: | 94 |  | 0
2 | Договорной коэф-т |  | 0,8 | 5925.76
2 | Итого по разделу 1 в базовых ценах |  |  | 7407.2
3 | Стоимость проектирования в ценах 1 кв. 2026 г. | Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 | 9.804 | 72620.19
Составил
Проверил

## ПИР_от оборуд.
#REF!
Локальная смета на проектные работы №12-01-01
Наименование предприятия, объекта |  | #REF!
Наименование этапа, вида проектных и изыскательских работ |  | Проект и рабочая документация
Наименование организации Заказчика |  | "Новая Москва" - филиал ПАО "МОЭСК"
Наименование организации Подрядчика |  | #REF!
Составлена по состоянию на октябрь 2017 г.
№ п/п | Характеристика предприятия,здания,сооружения или вида работ | №№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости : а+ bx или ( объем СМР)х%:100 | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Реконструкция ТП-4416 (замена тр-ра 250 кВА на 400 кВА) в базовых ценах составляет _______________ | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства в г.Москве МРР-4.8-16 т. 2 Альфа -8,24 % п. 2.3 Методики стоим. приним. 275 000 | 275000*0,0824 | 22660
2 | Коэффициент перевода в текущие цены стоимости проектных работ на 4-ый квартал 2017 г. | Приложение к приказу Москомэкспертизы от 30.12.2016 г. №МКЭ-ОД/16-80 к=3,63 | 22660*3,63 | 82255.8
| Итого |  |  | 82255.8
| НДС 18% |  |  | 14806.04
| ВСЕГО по смете |  |  | 97061.84
Зам. Генерального директора ООО "____________" |  |  |  | ФИО
Составил
Проверил

## Вынос точек
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| Подрядчик: ООО "Технолог" |  |  | Заказчик: "Новая Москва" филиал ПАО "МОЭСК"
| Генеральный директор |  |  | Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления
капитального строительства
| _____________________М. М. Андреев |  |  | ____________________С. В. Дмитриев
| "____" _________________2017 г. |  |  | "____" _________________ 2017 г.
Смета № 01-01-01
#REF!
№ п/п | Наименование и характеристика работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Базовая цена | Расчет | Стоимость
1 | Вынос в натуру оси коммуникации (ВЛ 0,4 кВ) | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.15 п.8 кат.2 | км | 0.224 | 10825 | 0,224*10825 | 2424.8
3 | Проложение ходов: теодолитных | СЦБ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.61 п.3,прим.1 К=1,1 | км | 0.224 | 233 | 0,448*233*1,1 | 57.41
4 | Рубка просек (ВЛ-10кВ) | СЦБ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.63 п.1,прим.1 К=2 | км | 0 | 302 | 0,226*0,302*2 | 0
2 | Изготовление и установка геодезических знаков | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.10 п.6 | шт | 8 | 41 | 8*41 | 328
| Итого стоимость полевых работ | [5 empty] | 2810.21
3 | Выполнение работ в неблагоприятный период года | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.2 п.2 | К небл |  | 1.3 | 2810,21*1,3 | 3653.27
3 | Стоимость работ с учетом расхода по внутреннему транспорту | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г общ.указ.п.9 табл.4 п.6 |  |  | 1.2625 | 2810,21*1,2625 | 4612.25 | 1.21
4 | Расходы по организации и ликвидации работ | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г прим.1, п.13 общие указания |  |  | 6% |  | 276.74
| Всего стоимость полевых работ | [5 empty] | 8542.26
Камеральные работы
6 | Вынос в натуру оси коммуникации (ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ) | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.15 п.8 кат.2 | км | 0.224 | 2676 | 0,224*2 676 | 599.42
7 | Итого камеральные работы: | [5 empty] | 599.42
8 | Выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г Общие указания п.15д | Ккомп |  | 1.2 | 599,42*1,2 | 719.3
| Итого камеральные работы : | [5 empty] | 719.3
| Составление технического отчета | СБЦ на инж. геодезические изыск. при стр-ве и экспл. зданий и соор. 2006г табл.68 п.1 СБЦ 2006 |  |  | 6.6% | (8542,27 + 719,31)*6,6% | 611.26
5 | Итого стоимость работ в ценах на 01.01.2001 г. | [5 empty] | 9872.82 | 7798.44
6 | Итого стоимость работ в ценах на 01.01.2000 г. |  |  |  | 1.266 |  | 7798.44
7 | Коэффициент инфляции на 3 квартал 2017 года К=3,99 Приложение №3 к письму Минстроя России № 35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. |  |  |  | 3.99 |  | 31115.78 | 39392.55
8 | Итого в текущих ценах без НДС, руб. | [5 empty] | 31115.78
| Тендерное снижение 3% | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого с тендерным снижением: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | НДС-18% | [5 empty] | 5600.84 | 0 | 11273.92 | 0 | 0
13 | Итого в текущих ценах с НДС, руб. | [5 empty] | 36716.62 | 11273.92 |  | 0 | -11273.92
Составил______________________