- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химических реактивов и посуды для  нужд Филиала 
ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

-	6

-	7

3.	Требования к документации по ценообразованию	13

4.	Приложения	13

4.1.	Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химических реактивов и посуды для  нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение химическими реактивами и посудой для диагностики физико-химическими методами оборудования и гидротехнических сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в 2026 году.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, тип продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АЛЮМИНИЙ окись; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 2 | АММИАК водный; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,900 |
| 3 | АММОНИЙ молибденовокислый 4/в; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| ‍4 | БАРИЙ хлористый 2-водный; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| ‍5 | ГЕПТАН, х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 3,500 |
| 6 | ГЛИЦЕРИН; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 2,500 |
| 7 | ЖЕЛЕЗО хлорное (III) 6/в; ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,010 |
| 8 | Индикатор МЕТИЛОВЫЙ оранжевый; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,010 |
| ‍9 | Индикатор ЩЕЛОЧНОЙ голубой 6Б; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,010 |
| 10 | Индикатор ЭРИХРОМ черный Т; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,010 |
| 11 | ЙОД кристаллический; ч.д.а.; | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,050 |
| 12 | КАЛИЙ сурьмяновиннокислый 0,5 водный (антимонилтартрат); ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 13 | КАЛИЙ едкий (гидроокись) чешуйки; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| ‍14 | КАЛИЙ фосфорнокислый 1/зам; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 15 | КАЛИЙ фосфорнокислый 2/зам 3/в; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| ‍16 | КАЛИЙ хлористый; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 17 | КАЛЬЦИЙ хлористый б/в | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 18 | КАЛИЙ хромовокислый; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 19 | КИСЛОТА азотная; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,280 |
| ‍20 | КИСЛОТА аскорбиновая; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| ‍21 | КИСЛОТА борная х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 22 | КИСЛОТА соляная; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,240 |
| 23 | КИСЛОТА сульфаминовая; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 24 | КИСЛОТА сульфосалициловая 2/в; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 25 | МАГНИЙ сернокислый 7/в; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,050 |
| 26 | НАТРИЙ едкий в чешуйках; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,050 |
| ‍27 | НАТРИЙ сернокислый; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,200 |
| ‍28 | НАТРИЙ фосфорнокислый 2/зам 7/в; ч.д.а. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,500 |
| ‍29 | НАТРИЙ хлористый; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 1,000 |
| ‍30 | СЕРЕБРО азотнокислое; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,050 |
| 31 | ТРИЛОН-Б соль динатриевая 2/в; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 0,100 |
| 32 | УГЛЕРОД 4-х хлористый; х.ч. | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | кг | 1,600 |
| 33 | Дефлегматор елочный 400 | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
| 34 | ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4 | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
| 35 | ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4 | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
| ‍36 | ЦИЛИНДР ареометров лабораторный | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
| ‍37 | СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ЗТ | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | флак. | 2 |
| ‍38 | СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ОТ | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | флак. | 2 |
| 39 | СО НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБИВНОЕ нефтепродуктов | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | флак. | 2 |
| 40 | СО ХПК/БПК 0,210мг/мл и 0,107мг/мл в водах сточных | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | ампул | 5 |
| 41 | СО МУТНОСТЬ ЕМФ по формазину | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | ампул | 2 |
| 42 | СО ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ воды 100°Ж в воде | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | ампул | 5 |
| 43 | КЮВЕТА ФОТОМЕТРИЧЕС-КАЯ кварцевая 20 мм | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
| 44 | ТАЙМЕР механический настольный, РВ-1-60Н | 26.52.28.110 (Регистраторы времени) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
| 45 | ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ 3,0х1,0мм медицинс-кая | 22.21.29.120 (Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | м | 3 |
| 46 | ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ 5х1,5мм медицинская | 22.21.29.120 (Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | м | 5 |
| ‍47 | ШПРИЦ стеклянный медицинский 5 мл | 32.50.13.110 (Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
| ‍48 | СО ВОДА в нефтепродуктах по ФИШЕРУ | 20.59.52.194 (Реактивы химические общелабораторного назначения) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | флак. | 5 |
| ‍49 | НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ фторопластовый, НВФ-1 | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
| 50 | НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ фторопластовый, НВФ-2 | 23.19.23.110 (Посуда для лабораторных целей стеклянная) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ГОСТ, ТУ, ГСО взяты из методик выполнения измерений, допускается использование реактивов, выпускаемых по другой документации, квалификации не ниже указанной в настоящем ТТ.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «квалификация»

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Позиции 1 – 50 таблицы 1.1 | Тридцать рабочих дней с даты заключения договора | Тридцать рабочих дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции 1-48 Таблицы 1,1): ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химических реактивов и посуды для  нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований. |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, рп. Богородское, д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. | Согласие с требованием | - - | - |
|  | Условия транспортирования | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - - | - |
|  | Условия поставки | Разгрузка поставляемой продукции осуществляется силами Поставщика | Согласие с требованием | - | - |
| 2.3 | Объем поставки | Поставка продукции осуществляется в соответствии с таблицей 1.1 настоящих Технических требований Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции паспорта и сертификаты соответствия. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Передаваемые документы | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанных в таблице 3.1. передать Покупателю относящиеся к ним документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | или эквивалент* |  |
| - 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок годности на продукцию | Остаточный срок годности не менее 70%. | Согласие с требованием | - | - - |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не выставочным экземпляром.. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | Спецификации поставляемого оборудования и материалов необходимо указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). В целях подтверждения происхождения товаров указывается информация и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. | Наименование продукции | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (квалификация) | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - ‍ |  | АЛЮМИНИЙ окись; ч.д.а. | 97,00%; ч.д.а. ТУ 2611-040-61537926-2023 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | АММИАК водный; ч.д.а. | 25,00%; ч.д.а. ГОСТ 3760-79 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | АММОНИЙ молибденовокислый 4/в; х.ч. | 99,00%; х.ч. ГОСТ 3765-78 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | БАРИЙ хлористый 2-водный; ч.д.а. | 99,50%; ч.д.а. ГОСТ 4108-72 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ГЕПТАН; х.ч. | 9980%; х.ч. ТУ 2631-179-44493179-2014 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ГЛИЦЕРИН; ч.д.а. | 99,30%; ч.д.а. ГОСТ 6259-75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ЖЕЛЕЗО хлорное (III) 6/в; ч. | 98,00%; ч. ГОСТ 4147-74 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | Индикатор МЕТИЛОВЫЙ оранжевый; ч.д.а. | ч.д.а. ТУ 6-09-5171-84 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | Индикатор ЩЕЛОЧНОЙ голубой 6Б; ч.д.а. | ч.д.а. ТУ 6-09-07-356-75 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | Индикатор ЭРИХРОМ черный Т; ч.д.а. | ч.д.а. ТУ 6-09-1760-87 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ЙОД кристаллический; ч.д.а.; | 99,90%; ч.д.а. ГОСТ 4159-79 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛИЙ сурьмяновиннокислый 0,5 водный (антимонилтартрат); ч.д.а. | 98,0% ч.д.а. ТУ 6-09-08-1958-88 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛИЙ едкий (гидроокись) чешуйки; х.ч. | х.ч. в чешуйках ГОСТ 24363-80 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛИЙ фосфорнокислый 1/зам; х.ч. | 99,5% х.ч. ГОСТ 4198-75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛИЙ фосфорнокислый 2/зам 3/в; ч.д.а. | 99,0% ч.д.а. ГОСТ 2493-75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛИЙ хлористый; х.ч. | 99,8% х.ч.. ГОСТ 4234-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛЬЦИЙ хлористый б/в | 95,00%; общего назначения ГОСТ 4460-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КАЛИЙ хромовокислый; х.ч. | 99,50%; х.ч. ГОСТ 4459-75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КИСЛОТА азотная; х.ч. | 65,00%; х.ч. ГОСТ 4461-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КИСЛОТА аскорбиновая; ч.д.а. | 99,00% ч.д.а. СТП ТУ 2-723-2015 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КИСЛОТА борная; х.ч. | 99,80% х.ч. ГОСТ 9656-75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КИСЛОТА соляная; х.ч.; | 35,00..38,00%; х.ч. ГОСТ 3118-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КИСЛОТА сульфаминовая; ч.д.а.; | 99,30%; ч.д.а. СТП ТУ КОМП 2-103-2009 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КИСЛОТА сульфосалициловая 2/в; ч.д.а. | 99,00%; ч.д.а. ГОСТ 4478-78 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | МАГНИЙ сернокислый 7/в; х.ч. | 99,50%; х.ч. ГОСТ 4523-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | НАТРИЙ едкий в чкшуйках; ч.д.а. | 99,00% в чешуйках; х.ч. ГОСТ 4328-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | НАТРИЙ сернокислый; х.ч. | 99,5% ч.д.а. ГОСТ 4166-76 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | НАТРИЙ фосфорнокислый 2/зам 7/в; ч.д.а. | 99,00 %, ч.д.а. | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | НАТРИЙ хлористый х.ч.; | 99,90 % х.ч. ГОСТ 4233-77 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СЕРЕБРО азотнокислое; х.ч. | 99,90 % х.ч. ГОСТ 1277-75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ТРИЛОН-Б соль динатриевая 2/в; х.ч. | 99,50-100,5% х.ч. ГОСТ 10652-73 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | УГЛЕРОД 4-х хлористый; х.ч. | 99,80% х.ч. СТП ТУ КОМП 3-033-2006 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | Дефлегматор елочный 400 | 400-29/32-29/32 ТС ГОСТ 25336-82 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4, | Диаметр 1,47 (с поверкой); ГОСТ 10028-81, ГРСИ 49590-12 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4, | Диаметр 1,12 (с поверкой); ГОСТ 10028-81, ГРСИ 49590-12 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ЦИЛИНДР ареометров лабораторный | 1-45/280, ТС ГОСТ 18481-81 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ЗТ | +135..+150°С, ТВЗТ-140-ЭК ГСО 8137-02 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ОТ | +185..+215°С, ТВОТ-190-ЭК ГСО 8153-02 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБИВНОЕ нефтепродуктов | 70..90 кВ, ПН-1 ГСО 8885-2007 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО ХПК/БПК 0,210мг/мл и 0,107мг/мл в водах сточных | 0,210мг/мл и 0,107мг/мл в водах сточных ГСО 8048-94, МСО 0621:2003 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО МУТНОСТЬ ЕМФ по формазину | 4000 (3800..4200) ЕМФ по формазину ГСО 7271-96, МСО 0101:99 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ воды 100°Ж в воде | 100°Ж в воде ГСО 7680-99, МСО 0194:00 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | КЮВЕТА ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ кварцевая 20 мм | 20 мм (24х24/h37 мм) (Для СФ ПЭ-5400 УФ) | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| 44‍. | 44. | ТАЙМЕР механический настольный, РВ-1-60Н; | 1..60мин., РВ-1-60Н ТУ 307-611.007-92 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ 3,0х1,0мм медицинская | 3,0х1,0мм медицинская ТУ 9398-064-00152164-2014, или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ 5х1,5мм медицинская | 5х1,5мм медицинская ТУ 9398-152-00149535-2011 или эквивалент* | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | ШПРИЦ стеклянный медицинский 5 мл | 5 мл стеклянный | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | СО ВОДА в нефтепродуктах по ФИШЕРУ | 0,001..0,007% ВМКТ-1/10 ГСО 8913-07, МСО 1503:08 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ фторопластовый, НВФ-1 | фторопластовый, НВФ-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |
| - ‍ |  | НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ фторопластовый, НВФ-2 | фторопластовый, НВФ-2 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ГОСТ, ТУ, ГСО взяты из методик выполнения измерений, допускается использование реактивов, выпускаемых по другой документации, квалификации не ниже указанной в настоящем ТТ.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «квалификация».

# 3.	Требования к документации по ценообразованию

  - В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

4.1.	Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в  реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренныйе  статьейпунктом 173 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский ресстр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭСПостановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»