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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc172111993][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc172111994][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химических реактивов и посуды для  нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС». 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc172111995][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение химическими реактивами и посудой для диагностики физико-химическими методами оборудования и гидротехнических сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в 2026 году.  


2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc172111996][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc172111997]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc172111998]Перечень и объем закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc172111999][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции, тип продукции
	ОКПД2
(с наименованием)
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	АЛЮМИНИЙ окись; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	2
	АММИАК водный; ч.д.а.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,900

	3
	АММОНИЙ молибденовокислый 4/в; х.ч.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	‍4
	БАРИЙ хлористый 2-водный;  ч.д.а.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	‍5
	ГЕПТАН, х.ч.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	3,500

	6
	ГЛИЦЕРИН; ч.д.а.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	2,500

	7
	ЖЕЛЕЗО хлорное (III) 6/в; ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,010

	8
	Индикатор МЕТИЛОВЫЙ оранжевый;
ч.д.а.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)

	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,010

	‍9
	Индикатор ЩЕЛОЧНОЙ голубой 6Б; ч.д.а.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,010

	10
	Индикатор ЭРИХРОМ черный Т;
ч.д.а.

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,010

	11
	ЙОД кристаллический; ч.д.а.;

	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,050

	12
	КАЛИЙ сурьмяновиннокислый 0,5 водный (антимонилтартрат);
ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	13
	КАЛИЙ едкий (гидроокись) чешуйки; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	‍14
	КАЛИЙ фосфорнокислый 1/зам; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	15
	КАЛИЙ фосфорнокислый 2/зам 3/в; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	‍16
	КАЛИЙ хлористый; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	17
	КАЛЬЦИЙ хлористый  б/в
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	18
	КАЛИЙ хромовокислый; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	19
	КИСЛОТА азотная; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,280

	‍20
	КИСЛОТА аскорбиновая; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	‍21
	КИСЛОТА борная
х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	22
	КИСЛОТА соляная; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,240

	23
	КИСЛОТА сульфаминовая; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	24
	КИСЛОТА сульфосалициловая 2/в; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	25
	МАГНИЙ сернокислый 7/в; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,050

	26
	НАТРИЙ едкий в чешуйках; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,050

	‍27
	НАТРИЙ сернокислый; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,200

	‍28
	НАТРИЙ фосфорнокислый 2/зам 7/в; ч.д.а.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,500

	‍29
	НАТРИЙ хлористый; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	1,000

	‍30
	СЕРЕБРО азотнокислое; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,050

	31
	ТРИЛОН-Б
соль динатриевая 2/в;
х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	0,100

	32
	УГЛЕРОД 4-х хлористый; х.ч.
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	кг
	1,600

	33
	Дефлегматор елочный 400
	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)

	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	2

	34
	ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4
	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	2

	35
	ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4
	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	3

	‍36
	ЦИЛИНДР ареометров лабораторный

	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)
	
	
	
	



	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	‍37
	СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ЗТ
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	флак.
	2

	‍38
	СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ОТ
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	флак.
	2

	39
	СО НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБИВНОЕ
нефтепродуктов
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	флак.
	2

	40
	СО ХПК/БПК 0,210мг/мл и
0,107мг/мл в водах сточных
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	
	
	
	



	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	ампул
	5

	41
	СО МУТНОСТЬ ЕМФ по формазину
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	ампул
	2

	42
	СО ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ воды
100°Ж в воде
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	ампул
	5

	43
	КЮВЕТА
ФОТОМЕТРИЧЕС-КАЯ кварцевая 20 мм

	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)
	
	
	
	



	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	3

	44
	ТАЙМЕР механический
настольный, 
РВ-1-60Н
	26.52.28.110
(Регистраторы времени)
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	45
	ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ 3,0х1,0мм медицинс-кая
	22.21.29.120
(Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	м
	3

	46
	ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ
5х1,5мм медицинская
	22.21.29.120
(Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые)
	
	
	
	



	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	м
	5

	‍47
	ШПРИЦ стеклянный медицинский 5 мл
	32.50.13.110
(Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	5

	‍48
	СО ВОДА в нефтепродуктах по
ФИШЕРУ
	20.59.52.194
(Реактивы химические общелабораторного назначения)
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	флак.
	5

	‍49
	НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ
фторопластовый, НВФ-1
	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	50
	НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ
фторопластовый, НВФ-2
	23.19.23.110
(Посуда для лабораторных целей стеклянная)
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1



* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ГОСТ, ТУ, ГСО взяты из методик выполнения измерений, допускается использование реактивов, выпускаемых по другой документации, квалификации не ниже указанной в настоящем ТТ.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «квалификация»
2.1.2. [bookmark: _Toc172112000][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc172112001][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Позиции 1 – 50
таблицы 1.1
	Тридцать рабочих дней с даты заключения договора
	Тридцать рабочих дней с даты заключения договора





2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc172112002][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc172112003] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции 1-48 Таблицы 1,1): ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химических реактивов и посуды для  нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований.
	-
	-
	-

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	[bookmark: _Toc523836096]Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, рп. Богородское, д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc172112004]-
	-

	2.2. 
	[bookmark: _Toc523836094]Условия транспортирования
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc172112004_Копия_1]-
	-

	2.3. 
	Условия поставки
	Разгрузка поставляемой продукции осуществляется силами Поставщика
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3
	[bookmark: _Toc523836097]Объем поставки
	Поставка продукции осуществляется в соответствии с таблицей 1.1  настоящих Технических требований Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции паспорта и сертификаты соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1. 
	Передаваемые документы
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанных в таблице 3.1. передать Покупателю относящиеся к ним документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	или эквивалент*
	

	4. 4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	[bookmark: _Toc523836095]Срок годности на продукцию
	Остаточный срок годности не менее 70%.
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _Toc172112005]-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не выставочным экземпляром..
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице  1.1  Технических требований
	Согласие с требованием
	 Спецификации поставляемого оборудования и материалов необходимо указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N  529-ст.). В целях подтверждения происхождения товаров указывается информация и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1.
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
(квалификация)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ‍
	1. 
	АЛЮМИНИЙ окись; ч.д.а.
 


	97,00%; ч.д.а.
ТУ 2611-040-61537926-2023 или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	2. ‍
	2. 
	АММИАК водный; ч.д.а.



	25,00%; ч.д.а.
ГОСТ 3760-79
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	3. ‍
	3. 
	АММОНИЙ молибденовокислый 4/в; х.ч.


	99,00%; х.ч.
ГОСТ 3765-78
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	4. ‍
	4. 
	БАРИЙ хлористый 2-водный; ч.д.а.

	99,50%; ч.д.а.
ГОСТ 4108-72
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	5. ‍
	5. 
	ГЕПТАН; х.ч.

	9980%; х.ч.
ТУ 2631-179-44493179-2014
или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	6. ‍
	6. 
	ГЛИЦЕРИН; ч.д.а.

	99,30%; ч.д.а.
ГОСТ 6259-75
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	7. ‍
	7. 
	ЖЕЛЕЗО хлорное (III) 6/в; ч.
	98,00%; ч.
ГОСТ 4147-74
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	8. ‍
	8. 
	Индикатор МЕТИЛОВЫЙ оранжевый;
ч.д.а.
	ч.д.а.
ТУ 6-09-5171-84
или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	9. ‍
	9. 
	Индикатор ЩЕЛОЧНОЙ голубой 6Б; ч.д.а.

	ч.д.а.
ТУ 6-09-07-356-75
или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	10. ‍
	10. 
	Индикатор ЭРИХРОМ черный Т;
ч.д.а.
	ч.д.а.
ТУ 6-09-1760-87
или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	11. ‍
	11. 
	ЙОД кристаллический; ч.д.а.;

	99,90%; ч.д.а.
ГОСТ 4159-79
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	12. ‍
	12. 
	КАЛИЙ сурьмяновиннокислый 0,5 водный (антимонилтартрат);
ч.д.а.


	98,0% ч.д.а.
ТУ 6-09-08-1958-88 или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	13. ‍
	13. 
	
КАЛИЙ едкий (гидроокись) чешуйки; х.ч.

	х.ч. в чешуйках
ГОСТ 24363-80
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	14. ‍
	14. 
	КАЛИЙ фосфорнокислый 1/зам; х.ч.

	99,5% х.ч.
ГОСТ 4198-75
	Способ подтверждения: указание наименования  продукции, типа, марки
	-
	

	15. ‍
	15. 
	КАЛИЙ фосфорнокислый 2/зам 3/в; ч.д.а.
	99,0% ч.д.а. 
ГОСТ 2493-75
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	16. ‍
	16. 
	КАЛИЙ хлористый; х.ч.

	99,8% х.ч..
ГОСТ 4234-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	17. ‍
	17. 
	КАЛЬЦИЙ хлористый  б/в

	95,00%; общего назначения
ГОСТ 4460-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	18. ‍
	18. 
	КАЛИЙ хромовокислый; х.ч.
	99,50%; х.ч.
ГОСТ 4459-75
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	19. ‍
	19. 
	КИСЛОТА азотная; х.ч.

	65,00%; х.ч.
ГОСТ 4461-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	20. ‍
	20. 
	КИСЛОТА аскорбиновая; ч.д.а.

	99,00% ч.д.а.
СТП ТУ 2-723-2015
или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	21. ‍
	21. 
	КИСЛОТА борная;
х.ч.

	99,80% х.ч.
ГОСТ 9656-75
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	22. ‍
	22. 
	КИСЛОТА соляная; х.ч.; 

	35,00..38,00%; х.ч.
ГОСТ 3118-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	23. ‍
	23. 
	КИСЛОТА сульфаминовая; ч.д.а.;  
	99,30%; ч.д.а.
СТП ТУ КОМП 2-103-2009 или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	24. ‍
	24. 
	КИСЛОТА сульфосалициловая 2/в; ч.д.а.
	99,00%; ч.д.а.
ГОСТ 4478-78
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	25. ‍
	25. 
	МАГНИЙ сернокислый 7/в; х.ч.

	99,50%; х.ч.
ГОСТ 4523-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	26. ‍
	26. 
	НАТРИЙ едкий в чкшуйках; ч.д.а.
	99,00% в чешуйках; х.ч.
ГОСТ 4328-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	27. ‍
	27. 
	НАТРИЙ сернокислый; х.ч.

	99,5% ч.д.а.
ГОСТ 4166-76
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	28. ‍
	28. 
	НАТРИЙ фосфорнокислый 2/зам 7/в; ч.д.а.
	99,00 %, ч.д.а.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	29. ‍
	29. 
	НАТРИЙ хлористый х.ч.;

	99,90 % х.ч.
ГОСТ 4233-77
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	30. ‍
	30. 
	СЕРЕБРО азотнокислое; х.ч.

	99,90 % х.ч.
ГОСТ 1277-75
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	31. ‍
	31. 
	ТРИЛОН-Б
соль динатриевая 2/в;
х.ч.

	99,50-100,5% х.ч.
ГОСТ 10652-73
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	32. ‍
	32. 
	УГЛЕРОД 4-х хлористый; х.ч.
	99,80% х.ч.
СТП ТУ КОМП 3-033-2006 или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	33. ‍
	33. 
	Дефлегматор елочный 400

	400-29/32-29/32 ТС
ГОСТ 25336-82
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	34. ‍
	34. 
	ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4, 
	Диаметр 1,47  (с поверкой); ГОСТ 10028-81, 
ГРСИ 49590-12
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	35. ‍
	35. 
	ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ прозрачных жидкостей ВПЖ-4,

	Диаметр 1,12 (с поверкой); ГОСТ 10028-81, 
ГРСИ 49590-12
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	36. ‍
	36. 
	ЦИЛИНДР ареометров лабораторный
	1-45/280, 
ТС
ГОСТ 18481-81
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	37. ‍
	37. 
	СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ЗТ

	+135..+150°С,
ТВЗТ-140-ЭК 
ГСО 8137-02
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	38. ‍
	38. 
	СО ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ нефтепродуктов в ОТ

	+185..+215°С,
ТВОТ-190-ЭК
ГСО 8153-02
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	39. ‍
	39. 
	СО НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБИВНОЕ
нефтепродуктов 

	70..90 кВ, ПН-1
ГСО 8885-2007
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	40. ‍
	40. 
	СО ХПК/БПК 0,210мг/мл и
0,107мг/мл в водах сточных


	0,210мг/мл и 0,107мг/мл
в водах сточных
ГСО 8048-94,
МСО 0621:2003
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	41. ‍
	41. 
	СО МУТНОСТЬ ЕМФ по формазину

	4000 (3800..4200) ЕМФ по формазину
ГСО 7271-96, МСО 0101:99
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	42. ‍
	42. 
	СО ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ воды
100°Ж в воде
	100°Ж в воде
ГСО 7680-99,
МСО 0194:00
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	43. ‍
	43. 
	КЮВЕТА
ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ кварцевая 20 мм

	20 мм (24х24/h37 мм)
(Для СФ ПЭ-5400 УФ)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	44‍.
	44.
	ТАЙМЕР механический
настольный, РВ-1-60Н;

	1..60мин.,
РВ-1-60Н
ТУ 307-611.007-92
или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	44. ‍
	44. 
	ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ 3,0х1,0мм медицинская
	3,0х1,0мм медицинская
ТУ 9398-064-00152164-2014, или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	45. ‍
	45. 
	ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ
5х1,5мм медицинская
	5х1,5мм медицинская
ТУ 9398-152-00149535-2011 или эквивалент*
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	46. ‍
	46. 
	ШПРИЦ стеклянный медицинский 5 мл
	5 мл стеклянный
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	47. ‍
	47. 
	СО ВОДА в нефтепродуктах по
ФИШЕРУ 
	0,001..0,007%
ВМКТ-1/10
ГСО 8913-07, МСО 1503:08
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	48. ‍
	48. 
	НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ
фторопластовый, НВФ-1
	фторопластовый, НВФ-1
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	

	49. ‍
	49. 
	НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ
фторопластовый, НВФ-2
	фторопластовый, НВФ-2
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, типа, марки
	-
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ГОСТ, ТУ, ГСО взяты из методик выполнения измерений, допускается использование реактивов, выпускаемых по другой документации, квалификации не ниже указанной в настоящем ТТ. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «квалификация».
3.	Требования к документации по ценообразованию 
3.1. [bookmark: _Hlk67308465_Копия_1]В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
4. [bookmark: _Toc150420660_Копия_1]Приложения
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[bookmark: _Toc150420661_Копия_1]4.1.	Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.
[bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]

	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в  реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренныйе  статьейпунктом 173 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский ресстр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭСПостановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов
Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
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