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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования

	КВГЭС
	Каскад Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука


1.2.     Наименование закупаемой продукции: 
Клапан срыва вакуума ø200  ГТН280/2 сб.
1.3. Цель использования закупаемой продукции 

Целью является приобретение клапана срыва вакуума ø200 ГЭС-2 ГТН280/2 сб. для пополнения аварийного запаса.


1.4.        Иные требования и сведения общего характера 
1.4.1.
Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, является новым, ранее неиспользованным.

Под новым Товаром следует понимать - Товар который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
1.4.2.
Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Клапан срыва вакуума ø200,  чертеж ГТН280/2 сб.
	шт
	1
	28.11.22.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Клапан срыва вакуума ø200,  чертеж ГТН280/2 сб.
	С даты подписания договора
	 До 30.11.2026 г.


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	                   6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1  продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Клапан срыва вакуума, должен быть доставлен Поставщиком по адресу: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,   пос. Чернышевский, Центральный склад Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго» или до  склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука  ПАО «Якутскэнерго» ( По согласованию с Покупателем)
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 24 месяца с момента получения продукции на складе Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Товар должен иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, иные документы, подтверждающие качество товара (при наличии), либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации.
	Согласие с требованием
	Сертификат / Информационное письмо
	

	4.2
	Предоставление документации, подтверждающей страну происхождения товара. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875, установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (Приложение № 2)
	Согласие с требованием
	Предоставление документации происхождения товара
	

	5.
	Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции
	
	
	

	5.1
	В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»
	Подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Продукция должна быть новой,, ранее неиспользованной.
	Согласие с требованием
	
	


В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».

Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1Таблицы 1.1 Перечня и объемов закупаемой продукции). 

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».

Требования отсутствуют.

5. Приложения 
Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 3.1. Требования к продукции);

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Клапан срыва вакуума
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика 
	Предложения участника*

	
	
	
	ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки 
	Наименование продукции
	ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.
	Позиция 1
	Клапан срыва вакуума ø200,  чертеж ГТН280/2 сб.
	чертеж ГТН280/2 сб.
	- чертеж ГТН280/2 сб.;

- рабочая среда – вода;
	678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,                                       пос. Чернышевский, Центральный склад Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго» или до  склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука  ПАО «Якутскэнерго»          ( По согласованию с Покупателем)
	
	
	· 
	
	


* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

1. Приложение -  чертеж ГТН280/2 сб.  – 1 лист;
	Согласовано:                                                                           Ответственный за тех.описани:

Начальник машинного цеха КВГЭС                                    Зам.начальника машинного цеха  КВГЭС

__________________/В.И.Гусаров/                                           __________________/А.В.Ползунов./    

       (подпись)                                                                         (подпись)

«____»____________2026г.                                                     «____»____________2026г.


	                                                                                         Составил:                                                     
                                                                                       Ведущий инженер ОМТС  КВГЭС

                                                                                   __________________/Петрухина Г.А./

                                                                                                (подпись)

                                                                                       «____»____________2026г.


