Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.122 Поставка приборов для калибровки и поверки  в рамках инвестиционной программы для филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети"и "Электрические сети ЕАО"

Лот 2801-КС ПИР СМР-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| шт. | штуки |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| ФЗ | Федеральный закон |

#### Наименование закупаемой продукции

Приборы для калибровки и поверки

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  |  | Требование Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование продукции, технические характеристики | Ед. изм. |  | Кол-во |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Виброкалибратор портативный КВ-160 | шт. |  | 1 |
| 2 |  | Калибратор акустический АК-1000 1 класса с поверкой | шт. |  | 1 |
| Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Калибратор многофункциональный электрических сигналов Теккноу ТК1060 | шт. |  | 1 |
| - 2 |  | Мультиметр цифровой Hioki DT4282 | шт. |  | 1 |
| - 3 |  | Прибор источник токов и напряжений переносной ЖАиС ИТНП | шт. |  | 3 |
| - 4 |  | Приемник поиск трасс и повреждений Харьковэнергоприбор П-900 аккумулятор; датчик акустический; датчик индукционный; инструкция; наушники; сетевой адаптер; сумка | шт. |  | 1 |
| - 5 |  | Установка поверочная переносная УПП8531М/5 (ПК) | шт. |  | 3 |
| Спецификация № 3. АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Калибратор универсальный Н4-11 (ПНТ-50) |  | шт. | 1 |  |
| - 2 | Комплекс поверочный переносной Альфапаскаль ППКД 0...60/0...10/-0.1...2.4МПа кл.т.0.1 |  | шт. | 1 |  |
| - Спецификация № 4. АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Комплекс поверочный переносной Альфапаскаль ППКД 0...60/0...10/-0.1...2.4МПа кл.т.0.1 |  | шт. | 1 |  |
| Спецификация № 5. АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Комплект для поверки трансформаторов тока (трансформатор тока эталонный ИТТ-3000.5, прибор сравнения КНТ-05) | шт. |  | 1 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Приборы для калибровки и поверки

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы для калибровки и поверки (согласно таблицы 1) должно соответствовать техническим параметрам указанным в приложениях № 1 - № 4 |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные Приложения № 1 - № 4 |  |
|  | Требования к закупаемому оборудованию |  |  |  |  |  |  |
|  | Для подтверждения применимости предложенной Участником Приборов для калибровки и поверки (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить: |  |  | Декларацию о соответствии, которая должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) | Согласие с требованием | Представить копию декларации о соответствии или указать регистрационный номер |  |
|  |  |  |  | Сведения о результатах поверки, в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин». | Согласие с требованием | На этапе поставки выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: - по спецификации 1 - «Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», - по спецификации 2 - «Филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» - по спецификации 3 - «Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее IV квартала 2025 г. в 1 экз.; |  |
|  | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. |  |  | Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложениях № 1 - № 4 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием. | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). |  |  | должен быть не менее 12-ти месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
|  |  |  |  | Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Требования к комплектации продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в приложениях № 1 - № 4 |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения № 1 - № 4 |  |
|  | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |
|  | Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  | 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  | 690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» |  |  | 680009, г. Хабаровск , ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» |  |  | 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Год выпуска |  | 2026-2027гг выпуска |  | Указать год выпуска | -//- |  |
|  | Требования к новизне |  | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. |  | Согласие с требованиям | -//- |  |
|  | Требования к поверке продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукция, внесенная в Госреестр СИ, должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения. |  |  |  | Согласие с требованием | Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа |  |
| - 8. | Требования к оформлению документов заявки |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | Требования к оформлению документов заявки | Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Страну происхождения предлагаемой продукции. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

#### Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Технические характеристики для филиала «АЭС».

Приложение 2 – Технические характеристики для филиала «ПЭС».

Приложение 3 - Технические характеристики для филиала «ХЭС».

Приложение 4 - Технические характеристики для филиала «ЕАО».