
7












	

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.122 Поставка приборов для калибровки и поверки  в рамках инвестиционной программы для филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети"и "Электрические сети ЕАО"


Лот 2801-КС ПИР СМР-2027-ДРСК
1. [bookmark: _Toc128734603][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc128734604]Обозначения и сокращения
	шт.
	штуки

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	Ед.измер.
	Единица измерения

	Кол-во
	Количество

	ФЗ
	Федеральный закон


1.2. Наименование закупаемой продукции
Приборы для калибровки и поверки

2. [bookmark: _Toc128734606][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc128734607][bookmark: _Toc128734608]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc128734609][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc754465761]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции, технические характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1
	Виброкалибратор портативный КВ-160
	шт.
	1

	2
	Калибратор акустический АК-1000 1 класса с поверкой
	шт.
	1

	Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

	1
	Калибратор многофункциональный электрических сигналов Теккноу ТК1060
	шт.
	1

	2
	Мультиметр цифровой Hioki DT4282
	шт.
	1

	3
	Прибор источник токов и напряжений переносной ЖАиС ИТНП
	шт.
	3

	4
	Приемник поиск трасс и повреждений Харьковэнергоприбор П-900 аккумулятор; датчик акустический; датчик индукционный; инструкция; наушники; сетевой адаптер; сумка
	шт.
	1

	5
	Установка поверочная переносная УПП8531М/5 (ПК)
	шт.
	3

	 Спецификация № 3. АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

	1
	Калибратор универсальный Н4-11 (ПНТ-50)
	шт.
	1

	2
	Комплекс поверочный переносной Альфапаскаль ППКД 0...60/0...10/-0.1...2.4МПа кл.т.0.1
	шт.
	1

	Спецификация № 4. АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

	1
	Комплекс поверочный переносной Альфапаскаль ППКД 0...60/0...10/-0.1...2.4МПа кл.т.0.1
	шт.
	1

	Спецификация № 5. АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1
	Комплект для поверки трансформаторов тока (трансформатор тока эталонный ИТТ-3000.5, прибор сравнения КНТ-05)
	шт.
	1



2.2. [bookmark: _Toc128734614][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc128734615] Таблица 3. Требования к продукции
Приборы для калибровки и поверки
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам 

	1.1. 
	 Приборы для калибровки и поверки (согласно таблицы 1) должно соответствовать техническим параметрам указанным в приложениях  № 1 - № 4 
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные Приложения № 1 - № 4 
	

	2. 
	Требования к закупаемому оборудованию
	
	
	

	2.1. 
	Для подтверждения применимости предложенной Участником Приборов для калибровки и поверки (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить:
	 Декларацию о соответствии, которая должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) 

	Согласие с требованием
	Представить копию декларации о соответствии или указать регистрационный номер 
	

	2.2. 
	
	Сведения о результатах поверки,  в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин».

	Согласие с требованием
	На этапе поставки  выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: 
- по спецификации 1 - «Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС»,
- по спецификации 2 - «Филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС»
- по спецификации 3 - «Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее IV квартала 2025 г. в 1 экз.;
	

	2.3. 
	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложениях № 1 - № 4 к настоящим техническим требованиям.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	должен быть не менее 12-ти месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.2. 
	
	Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)
	Согласие с требование
	-//-
	

	4. 
	Требования к комплектации продукции

	4.1. 
	Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в приложениях № 1 - № 4 
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные 
приложения № 1 - № 4 
	

	5. 
	Требование к доставке

	5.1. 
	Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2. 
	Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3. 
	Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»
	680009,  г. Хабаровск , ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.4. 
	Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»
	681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции

	6.1. 
	
Год выпуска
	2026-2027гг выпуска
	Указать год выпуска
	-//-
	

	6.2. 
	
Требования к новизне 
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем.
	Согласие с требованиям
	-//-
	

	7. 
	Требования к поверке продукции

	7.1. 
	Продукция, внесенная в Госреестр СИ, должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения. 
	Согласие с требованием
	Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа
	

	8.
	Требования к оформлению документов заявки
	
	
	

	8.1.
	Требования к оформлению документов заявки
	Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Страну происхождения предлагаемой продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. [bookmark: _Toc128734616][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1 – Технические характеристики для филиала «АЭС».
Приложение 2 – Технические характеристики для филиала «ПЭС».
Приложение 3 - Технические характеристики для филиала «ХЭС».
Приложение 4 - Технические характеристики для филиала «ЕАО».

