Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.53 Поставка электротехизделий, приборов, датчиков для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"»

Лот № 11-ЭКСП-БПД-2026-ЧеГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.2.	Требования к качеству продукции	17

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОП | обособленное подразделение |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ССИиТС | служба связи, информационных и технологических систем |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.53 Поставка электротехизделий, приборов, датчиков для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"

#### Цель использования закупаемой продукции

Поставка инструмента, производственного инвентаря производится для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания оборудования, систем и гидротехнических сооружений Филиала с целью:

### поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования, оборудования, комплексов и системы  управления технологическим процессом ;

### поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы схем релейной защиты, технологической и противоаварийной автоматики, автоматики противопожарной защиты

### поддержания  оснащенности производственно-технического и эксплуатационного персонала;

### обеспечения надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок согласно «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013(в редакции Приказа Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

#### Существующее положение

Для качественного обслуживания современного оборудования систем управления технологическим процессом, релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, автоматики противопожарной защиты возникает необходимость приобретения широкой номенклатуры материалов, оснастки, инструмента.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/4, давление -0,02-0,8МПа D900-00536 (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/2, давление -0,02-0,8МПа D070-04134 (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | Термореле ТР-200 (от 25 до 200 °C) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 4 |
|  | Тестер ёмкости аккумулятора SKAT-T-LITE 1 (или эквивалент для теста свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 4 Ач и выше) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Погружной гидростатический датчик уровня PIEZUS ALZ 3722, 0-4,0 м вод. ст., 0,5%, кабель 6 м ALZ_3722-4000-D (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Дифманометр-перепадомер ДМЭ-МИ (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | Токовые клещи СЕМ DT-9702 481363 (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В УННДП-Э 12- 380 ET-UNN113 (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Зонд для принудительного отбора пробы ООО Промприбор-Р 4631169320980 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Устройство дистанционного управления ЭДУ-ПТ прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Модуль сопряжения МС-КП прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | SHm-1 датчик влажности окружающей среды пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (100) 3/4“2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 3 |
|  | Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (4) М39x2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 3 |
|  | Платиновый датчик температуры PT100, 4×30 мм, 3 провода пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 5 |
|  | Датчик температуры PT100 A 3x15 мм. кабель 3 метра - 60...+300C пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | Устройство контроля тока IFCT-5A пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 5 |
|  | Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 v2 «Спецавтоматика» г. Бийск (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 3 |
|  | Модуль оперативного измерения текущего напряжения и тока Модуль UI пр-во «Конвертор» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 5 |
|  | Амперметр Э42702 КА 1 1000/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 5 |
|  | Амперметр Э42702 КА 1,5 1500/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 5 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201.075-53 160 мм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Измеритель - сигнализатор температуры ИСТ200-Pt100-20 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | Громкоговоритель LPA-6W 0.75 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 16 |
|  | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-6 Е15-Е120 100х100х50 IP55 6p, 2.5 мм.кв.¦ 40-0300-FR2.5-6 ¦ Промрукав (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 16 |
|  | Труба ПВХ легкая серая D25 (Промрукав) (PR.012531) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 3 |
|  | Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-1 Bar) ООО «Инверсия сенсор» г. Перьм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 3 |
|  | Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-2 Bar) ООО «Инверсия сенсор» г. Перьм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 2 |
|  | Преобразователь относительной влажности и температуры ПВТ110-Н4.RS (арт. 108080) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |
|  | LMP 308-441-1001-1-1-1-1-2-3-02 0 (20 m PUR)-00R-ГП. BD Sensors LMP 308, Гидростатический датчик уровня жидкости в корпусе из нержавеющей стали, диаметр 35 мм, PUR 20м, диапазон 0...10 мвс, 12..36V DC, -25...70С, 4…20 мА/2-х пров., 0,35%, FKM, госповерка,Гарантия 12 месяцев. (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | 26.51.53 | национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.51.53 Поставка электротехизделий, приборов, датчиков для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС" | Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора | Окончание – 4 месяца с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих паспортах/сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/4, давление -0,02-0,8МПа D900-00536 (или эквивалент) | Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/4, давление -0,02-0,8МПа D900-00536 (или эквивалент) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/2, давление -0,02-0,8МПа D070-04134 (или эквивалент) | Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/2, давление -0,02-0,8МПа D070-04134 (или эквивалент) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости (или эквивалент) | САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости (или эквивалент) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Термореле ТР-200 (от 25 до 200 °C) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Термореле ТР-200 (от 25 до 200 °C) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Тестер ёмкости аккумулятора SKAT-T-LITE 1 (или эквивалент для теста свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 4 Ач и выше) | Тестер ёмкости аккумулятора SKAT-T-LITE 1 (или эквивалент для теста свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 4 Ач и выше) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Погружной гидростатический датчик уровня PIEZUS ALZ 3722, 0-4,0 м вод. ст., 0,5%, кабель 6 м ALZ_3722-4000-D (или эквивалент) | Погружной гидростатический датчик уровня PIEZUS ALZ 3722, 0-4,0 м вод. ст., 0,5%, кабель 6 м ALZ_3722-4000-D (или эквивалент) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Дифманометр-перепадомер ДМЭ-МИ (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Дифманометр-перепадомер ДМЭ-МИ В4.1 0,4кгс/см2 питание 220В переменное. (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Токовые клещи СЕМ DT-9702 481363 (или эквивалент) | Токовые клещи СЕМ DT-9702 481363 (или эквивалент) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В УННДП-Э 12- 380 ET-UNN113 (или эквивалент) | Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В УННДП-Э 12- 380 ET-UNN113 (или эквивалент) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Зонд для принудительного отбора пробы ООО Промприбор-Р 4631169320980 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Зонд для принудительного отбора пробы ООО Промприбор-Р 4631169320980 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в конструкторской документации) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Устройство дистанционного управления ЭДУ-ПТ прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Устройство дистанционного управления ЭДУ-ПТ прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Модуль сопряжения МС-КП прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Модуль сопряжения МС-КП прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | SHm-1 датчик влажности окружающей среды пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | SHm-1 датчик влажности окружающей среды | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (100) 3/4“2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (100) 3/4“2 | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (4) М39x2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (4) М39x2 | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Платиновый датчик температуры PT100, 4×30 мм, 3 провода пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Платиновый датчик температуры PT100, 4×30 мм, 3 провода | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Датчик температуры PT100 A 3x15 мм. кабель 3 метра - 60...+300C пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Датчик температуры PT100 A 3x15 мм. кабель 3 метра - 60...+300C | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Устройство контроля тока IFCT-5A пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Устройство контроля тока IFCT-5A | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 v2 «Спецавтоматика» г. Бийск (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 v2 | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Модуль оперативного измерения текущего напряжения и тока Модуль UI пр-во «Конвертор» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Модуль оперативного измерения текущего напряжения и тока Модуль UI | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО (или эквивалент) | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Амперметр Э42702 КА 1 1000/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент) | Амперметр Э42702 КА 1 1000/5 50 1,5 В ОО | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Амперметр Э42702 КА 1,5 1500/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент) | Амперметр Э42702 КА 1,5 1500/5 50 1,5 В ОО | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201.075-53 160 мм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201.075-53 160 мм | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Измеритель - сигнализатор температуры ИСТ200-Pt100-20 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Измеритель - сигнализатор температуры ИСТ200-Pt100-20 | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Громкоговоритель LPA-6W 0.75 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Громкоговоритель LPA-6W 0.75 | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-6 Е15-Е120 100х100х50 IP55 6p, 2.5 мм.кв.¦ 40-0300-FR2.5-6 ¦ Промрукав (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-6 Е15-Е120 100х100х50 IP55 6p, 2.5 мм.кв.¦ 40-0300-FR2.5-6 ¦ Промрукав | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Труба ПВХ легкая серая D25 (Промрукав) (PR.012531) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Труба ПВХ легкая серая D25 (Промрукав) (PR.012531) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-1 Bar) ООО «Инверсия сенсор» г. Перьм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-1 Bar) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-2 Bar) ООО «Инверсия сенсор» г. Перьм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-2 Bar) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Преобразователь относительной влажности и температуры ПВТ110-Н4.RS (арт. 108080) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | Преобразователь относительной влажности и температуры ПВТ110-Н4.RS (арт. 108080) | Указание технических характеристик | - | - |
|  | LMP 308-441-1001-1-1-1-1-2-3-02 0 (20 m PUR)-00R-ГП. BD Sensors LMP 308, Гидростатический датчик уровня жидкости в корпусе из нержавеющей стали, диаметр 35 мм, PUR 20м, диапазон 0...10 мвс, 12..36V DC, -25...70С, 4…20 мА/2-х пров., 0,35%, FKM, госповерка,Гарантия 12 месяцев. (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации) | LMP 308-441-1001-1-1-1-1-2-3-02 0 (20 m PUR)-00R-ГП. BD Sensors LMP 308, Гидростатический датчик уровня жидкости в корпусе из нержавеющей стали, диаметр 35 мм, PUR 20м, диапазон 0...10 мвс, 12..36V DC, -25...70С, 4…20 мА/2-х пров., 0,35%, FKM, госповерка Гарантия 12 месяцев | Указание технических характеристик | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен соответствовать срокам, установленным изготовителем продукции и указанным в паспортах на продукцию | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; паспорта качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; накладную унифицированной формы (УПД) в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.