Техническое задание

на выполнение работ по проектированию, согласованию и монтажу ограждения территории земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект | Земельный участок УФПС г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.20А, кадастровый номер 77:03:0003011:6 |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по проектированию, согласованию и монтажу ограждения территории земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А, кадастровый номер 77:03:0003011:6.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по проектированию, согласованию и монтажу ограждения территории земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А выполняются согласно Постановлению Правительства Москвы от 19.07.2019 №900-ПП (ред. от 16.12.2025) «О порядке установки на территории города Москвы отдельных ограждающих конструкций».

Цель выполнения работ: монтаж ограждения земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А, кадастровый номер 77:03:0003011:6.

Выполнение работ по проектированию, согласованию и монтажу ограждения земельного участка включает в себя:

- Разработка проекта размещения ограждения в соответствии с Альбомом типовых решений ограждений для установки в городе Москве, утвержденному Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также в соответствии с требованиями к материалам и конфигурации ограждения земельного участка;

- Согласование проекта в Департаменте городского имущества города Москвы;

- Выполнение работ по монтажу ограждения земельного участка.

- Сведения о выполняемых работах

Работы по проектированию, согласованию и монтажу ограждения земельного участка УФПС г. Москвы выполняются согласно условиям и объёмам, предусмотренным настоящим Техническим заданием.

3.2.	 Общие сведения о земельном участке

Кадастровый номер 77:03:0003011:6.

Общая площадь земельного участка – 1521 м2;

Периметр под ограждение ~ 60 м.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора.

Окончание работ: в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

4.2. Место выполнения работ по г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации.

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).

- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные».

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 31.07.2025) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Условия выполнения работ:

6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.1.3. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.1.4.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при производстве работ (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.1.5.	Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями к материалам и конфигурации ограждения земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А (Приложение №1 к ТЗ).

6.1.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.1.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

-	ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями «ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Сдача-приемка разработки проектной документации

6.4.1.1 Подрядчик в день сдачи-приемки проектной документации направляет разработанную и согласованную проектную документацию на бумажном и электронном носителе по одному экземпляру.

6.4.1.2 Чертежи в составе проектной документации в электронной форме направляются в формате DWG либо совместимом с ним.

6.4.1.3 Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7.

6.4.2 Сдача-приемка услуг по согласованию проекта

6.4.2.1 После получения согласования проекта в Департаменте городского имущества города Москвы Подрядчик передает оригиналы документов Заказчику.

6.4.2.2 Услуга по согласованию считается выполненной после получения оригиналов документов под роспись ответственному сотруднику Заказчика.

6.4.3 Сдача-приемка монтажных работ

6.4.3.1 Приемка-передача выполненных монтажных работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленным настоящим ТЗ.

6.4.3.2 Приемка-передача выполненных монтажных работ осуществляется на основании предоставленного Подрядчиком, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания выполнения всех видов работ, Акта о приемке-передачи выполненных монтажных работ.

6.4.3.3 Приемка-передача выполненных монтажных работ осуществляется с использованием средств фото- и видеофиксации.

6.4.3.4 При приемке-передаче выполненных монтажных работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом следующие отчетные документы:

- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта о приемке-передаче выполненных монтажных работ. Результатом выполненных работ является завершенный монтаж ограждения земельного участка.

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных

документов (оформление результатов работ)

Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания работ обязан направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении работ.

После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде исполнительную документацию в формате PDF на электронный адрес:

R.Dulin@russianpost.ru

Aleksey.Potapov@russianpost.ru

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - К проведению работ допускаются организации, оснащенные необходимой инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов.

  - В соответствии с ч.4 ст.48 и с ч.2 ст.52 Градостроительного кодекса РФ подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области строительства.

  - СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

  - Членство в СРО и совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, Подрядчик подтверждает предоставлением действующей выписки из реестра членов СРО.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет из нее исключен.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к материалам и конфигурации ограждения земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А | 8 |
| 2 | Межевой план земельного участка с кадастровым номером 77:03:0003011:6 | Отдельный файл |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к материалам и конфигурации ограждения земельного участка УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20А

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Столбы металлического секционного ограждения изготавливаются из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенок не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 8639-82 |
| 2 | Столбы устанавливаются в отрытые ямы или пробуренные скважины на глубину 0,5 м, с последующей заливкой их бетоном классом не ниже В15 |
| 3 | Секции металлического ограждения, ворот и калитки изготавливаются на месте монтажа или в заводских условиях, на усмотрение Подрядчика |
| 4 | Секции ограждения представляют собой сварную решетку размером 2,5х2,5 м, рама выполнена из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенок не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 8639-82, а заполнение выполняется в виде вертикальных стоек из профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенок не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 8645-68 |
| 5 | Расстояние между стойками не более 0,1 м |
| 6 | Размер ворот 4х2,5 м, размер калитки 1х2,5 м |
| 7 | Монтаж ограждения, ворот и калитки выполняется с применением электро- или газосварки в соответствии с ГОСТ 3242-79 и ГОСТ 12.3.003-86 |
| 8 | Окраска металлических конструкций производится в два слоя на предварительно загрунтованную поверхность. Цвет окраски черный, RAL 9005 |
| 9 | Конфигурация ограждения должна включать в себя 1 калитку и 2 ворот в периметре ограждения |
| 10 | Калитка и ворота должны быть оборудованы запирающими устройствами |
| 11 | С наружной стороны ограждения на расстоянии 300 мм должен быть смонтирован металлический автомобильный отбойник |
| 12 | Отбойник выполняется из трубы диаметром 108 мм и толщиной стенки 5 мм. Установка производится путем погружения стоек отбойника в отрытые ямы или пробуренные скважины на глубину 0,3 м, с последующей заливкой их бетоном классом не ниже В15 |
| 13 | Окраска отбойника производится в два слоя на предварительно загрунтованную поверхность. Цвет желто-черный, RAL 9005 и 1018 |
| 14 | Конфигурацию необходимо согласовать с заказчиком до согласования проекта в Департаменте городского имущества города Москвы |