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О предоставлении ТКП



В целях подготовки закупочной процедуры на «ОКПД 2: 43.12.11.150 Комплекс работ по подпорным, противофильтрационным и усиливающим сооружениям здания станционного узла Загорской ГАЭС-2» прошу предоставить технико-коммерческое предложение стоимости работ в соответствии с прилагаемыми техническими требованиями.
Коммерческое предложение предоставить по шаблону таблицы №1:
                                                                                                            Таблица №1 
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Ед. изм
	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Количество
	Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС

	Цементация грунтов с сопутствующими работами (Черт. № 1938-14-130)
	м
	…….
	35621,80
	…...

	Пригруз основания в примыкании к зданию ГАЭС (2348-13-001)
	Демонтаж бетона
	м3
	……..
	1130,00
	…...

	
	Устройство пригруза с сопутствующими работами
	м3
	……..
	16500,00
	…...

	Устройство свай под подпорную стенку №7 (2348-14-007)
	м
	………..
	1245
	…...

	Правобережная подпорная стенка №7 (2348-14-008)
	м3
	…...
	2790
	…..

	Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 здания ГАЭС со стороны нижнего бьефа (2348-14-009)
	Устройство грунтоцементных свай (Д=700 мм)
	м
	…..
	481
	….

	
	Устройство бурокасательных  свай
	м
	….
	65
	….

	
	Устройство буросекущих свай
	м
	….
	36
	….

	
	Устройство форшахты
	м3
	…..
	10
	…..

	Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (2438-14-010)
	Устройство буросекущих свай
	м
	….
	1183,77
	…...

	
	Устройство форшахты
	м3
	…..
	138
	…..

	Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала (2348-14-011)
	Демонтаж железобетона
	м3
	…..
	250
	…..

	
	Качественная насыпь основания откоса и примыкания к ПС-7
	м3
	…..
	29500
	…..

	
	Крепление откоса железобетонными плитами с сопутствующими работами
	м3
	…..
	1020
	…..

	Понур (2438-14-006)
	Демонтаж железобетона
	м3
	…...
	194,5
	….

	
	Выемка грунта
	м3
	…...
	15000
	…..

	
	Качественная насыпь с уплотнением
	м3
	…..
	27000
	….

	
	Бетонирование понура с сопутствующими работами
	м3
	…...
	9815
	…..

	Итого без НДС
	

	Кроме того, НДС
	

	Итого с НДС
	


Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке организации и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
• дату направления предложения;
• полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
• юридический адрес, почтовый адрес, ИНН;
• контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
•предложения должны быть направлены в виде сканированной электронной копии на портале ЭТП РАД к соответствующему запросу.


Приложение: Технические требования с приложениями.

image1.png
8 3aropckasa TASC-2

AO «3aropckas FA3C-2»

A. 101, pn. boropoackoe, ropog Ceprues lNocaa,
Mockosckasi obnacts, Poccunitckas Qepepauus, 141342

T.: +7 (495) 690 7000 / +7 (496) 545 4500
¢.: +7 (496) 545 3206

zagaes2@rushydro.ru
www.zagaes2.rushydro.ru

ot Ne

Ha N ot





