О предоставлении ТКП

В целях подготовки закупочной процедуры на «ОКПД 2: 43.12.11.150 Комплекс работ по подпорным, противофильтрационным и усиливающим сооружениям здания станционного узла Загорской ГАЭС-2» прошу предоставить технико-коммерческое предложение стоимости работ в соответствии с прилагаемыми техническими требованиями.

Коммерческое предложение предоставить по шаблону таблицы №1:

Таблица №1

| Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) |  | Ед. изм | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Количество | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цементация грунтов с сопутствующими работами (Черт. № 1938-14-130) |  | м | ……. | 35621,80 | …... |
| Пригруз основания в примыкании к зданию ГАЭС (2348-13-001) | Демонтаж бетона | м3 | …….. | 1130,00 | …... |
|  | Устройство пригруза с сопутствующими работами | м3 | …….. | 16500,00 | …... |
| Устройство свай под подпорную стенку №7 (2348-14-007) |  | м | ……….. | 1245 | …... |
| Правобережная подпорная стенка №7 (2348-14-008) |  | м3 | …... | 2790 | ….. |
| Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 здания ГАЭС со стороны нижнего бьефа (2348-14-009) | Устройство грунтоцементных свай (Д=700 мм) | м | ….. | 481 | …. |
|  | Устройство бурокасательных свай | м | …. | 65 | …. |
|  | Устройство буросекущих свай | м | …. | 36 | …. |
|  | Устройство форшахты | м3 | ….. | 10 | ….. |
| Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (2438-14-010) | Устройство буросекущих свай | м | …. | 1183,77 | …... |
|  | Устройство форшахты | м3 | ….. | 138 | ….. |
| Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала (2348-14-011) | Демонтаж железобетона | м3 | ….. | 250 | ….. |
|  | Качественная насыпь основания откоса и примыкания к ПС-7 | м3 | ….. | 29500 | ….. |
|  | Крепление откоса железобетонными плитами с сопутствующими работами | м3 | ….. | 1020 | ….. |
| Понур (2438-14-006) | Демонтаж железобетона | м3 | …... | 194,5 | …. |
|  | Выемка грунта | м3 | …... | 15000 | ….. |
|  | Качественная насыпь с уплотнением | м3 | ….. | 27000 | …. |
|  | Бетонирование понура с сопутствующими работами | м3 | …... | 9815 | ….. |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  |
| Кроме того, НДС |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке организации и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

• дату направления предложения;

• полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

• юридический адрес, почтовый адрес, ИНН;

• контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

•предложения должны быть направлены в виде сканированной электронной копии на портале ЭТП РАД к соответствующему запросу.

Приложение: Технические требования с приложениями.