Описание объекта закупки на поставку, установку, ввод в эксплуатацию аппарата магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия

| № п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  |  |  | Предложение участника закупки (Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, Единица измерения | Товарный знак или эквивалент* | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) | Показатели товара (значения показателе) |  |  |  | Товарный знак (при наличи) |  | Показатели товара (значения показателей)** | Наименование страны происхождения товара |  |
|  |  |  |  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения | 1 шт. | Не установлен | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия согласно приказу от 31 июля 2020 г. N 788н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ |  | 326010 |  |  |  |  |  | Россия |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети | не более 35 ВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Магнитная индукция на оси магнита в плоскости апертуры терминала |  |  | 20-45 мТл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон установки таймера, мин |  |  | 0,25-15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса в полном комплекте поставки | не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Импульсная мощность |  |  | 18-21 Вт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина волны ИК лазерного излучения |  |  | 0,8-0,95 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота повторения импульсов |  |  | 5, 10, 50, 80, 150, 600, 1500, 5000 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина волны ИК светодиодного излучения |  |  | 0,8-0,95 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная суммарная мощность излучения на выходе терминала | не менее, 100 мВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Область применения |  | Заболевания опорно-двигательной системы (артриты, артрозы, остеохондрозы, экзостозы), Урология (наружно при лечении аденомы предстательной железы), Выраженные болевые синдромы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры аппарата, мм |  | 240x215x115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инструкция по применению | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.

Участник закупки в соответствии с частью 6  Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  представляет копию  регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.