[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки на поставку, установку, ввод в эксплуатацию кушетки физиотерапевтической.
	№ п/п
	Описание объекта закупки
(указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)

	Предложение участника закупки
(Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке)

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Количество, Единица измерения
	Товарный знак или эквивалент*
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)
	Показатели товара (значения показателе)
	Товарный знак (при наличи)
	Показатели товара (значения показателей)**
	Наименование страны происхождения товара

	
	
	
	
	
	Минимальные и (или) максимальные показатели:
	Показатели, которые не изменяются:
	Показатели указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)
	Иные показатели
	
	
	

	1.
	
Кушетка физиотерапевтическая
	
4 шт.
	Не установлен
	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия согласно приказу от 31 июля 2020 г. N 788н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ
	
	


187250

	
	
	
	
	



Россия

	
	
	
	
	
	Технические характеристики
	
	
	

	
	
	
	
	Длина, мм
	
	1950
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина, мм
	
	680
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, мм
	
	570
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вес, кг
	не более 35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размеры ложа без подголовника, мм
	
	1500х680
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размеры подголовника, мм
	
	420х680
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Регулировка подголовника
	
	автоматическая зубчатая рейка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Угол наклона подголовника
	
	
	0°- 45°
	
	
	
	

	
	
	
	
	Каркас
	
	деревянный брус из массива бука
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размеры каркаса, мм
	
	114х24; опоры 114х43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал ложа/наполнитель
	
	ДСП 16 мм/поролон 40 мм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал обивки
	
	винилискожа
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет обивки
	
	бежевый
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет каркаса
	
	дерево
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Конструкция
	
	разборная
	
	
	
	
	



1Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.
Участник закупки в соответствии с частью 6  Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  представляет копию  регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).
Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.

