Описание объекта закупки на поставку, установку, ввод в эксплуатацию кушетки физиотерапевтической.

| № п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  |  |  | Предложение участника закупки (Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, Единица измерения | Товарный знак или эквивалент* | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) | Показатели товара (значения показателе) |  |  |  | Товарный знак (при наличи) |  | Показатели товара (значения показателей)** | Наименование страны происхождения товара |  |
|  |  |  |  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка физиотерапевтическая | 4 шт. | Не установлен | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия согласно приказу от 31 июля 2020 г. N 788н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ |  | 187250 |  |  |  |  |  | Россия |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина, мм |  | 680 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота, мм |  | 570 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес, кг | не более 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры ложа без подголовника, мм |  | 1500х680 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры подголовника, мм |  | 420х680 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка подголовника |  | автоматическая зубчатая рейка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол наклона подголовника |  |  | 0°- 45° |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каркас |  | деревянный брус из массива бука |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры каркаса, мм |  | 114х24; опоры 114х43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал ложа/наполнитель |  | ДСП 16 мм/поролон 40 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обивки |  | винилискожа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет обивки |  | бежевый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет каркаса |  | дерево |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция |  | разборная |  |  |  |  |  |  |

1Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.

Участник закупки в соответствии с частью 6  Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  представляет копию  регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.