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[bookmark: __RefHeading___Toc41703_2228714726][bookmark: _Toc54643455][bookmark: _Toc48062859]1.1. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12.13.000 Научно-техническое сопровождение на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»  (достройка)»
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Целью выполнения работ является научно-техническое сопровождение, связанное с разработкой проекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»  (достройка)», выполняется в целях содействия в обеспечении надежности и механической безопасности принимаемых в ходе проектирования конструктивных решений. 
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Основание для выполнения работ:
- Протокол заседания Совета директоров ПАО "РусГидро" от 01.07.2024 (дата проведения 27.06.2024) № 377; 
- Постановление Правительства России №87 от 16.02.2008;
- Изменение нормативной базы.
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	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 

	1
	2
	3

	1. 
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье.
	Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское
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[bookmark: __RefHeading___Toc41713_2228714726]Перечень документов, предоставляемых Заказчиком: 
1)Задание на проектирование.
2)Результаты инженерных изысканий участка строительства.
3)Результаты обследования построенных зданий и сооружений;
4)Геоподоснова строительной площадки с нанесением контуров проектируемого сооружения, действующих инженерных коммуникаций, окружающей застройки (при их наличии) с предварительно назначенной и расчетной зонами влияния.
5)Разделы проектной документации стадии "П" исследуемого объекта:
- конструктивные решения, в том числе тома с расчетными обоснованиями;
- принятые нагрузки в соответствии с заданием на проектирование, нормативными документами и технической документацией;
- архитектурные решения;
- технологические решения;
- схема планировочной организации земельного участка, ситуационный план прилегающей территории;
- ПОС.
6)Результаты обследований объектов окружающей застройки с присвоением категории технического состояния (при наличии).
7)Иная информация, необходимая для создания расчетных моделей, но не включаемая в состав проектной документации, предоставляемая по запросу Подрядчика
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[bookmark: __RefHeading___Toc41717_2228714726][bookmark: _Toc51921657][bookmark: _Toc54643463]2.1.1.Требования к перечню и объему работ
[bookmark: __RefHeading___Toc41719_2228714726][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc54643464][bookmark: _Toc48062865]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Разработка рекомендаций к заданию и программе работ на выполнение инженерных изысканий по обеспечению достоверности и достаточности результатов изысканий.

Разработка рекомендаций по материалам изысканий в части необходимых и достаточных объемов для разработки проектной документации.

Установление необходимости и участие в разработке и согласовании программ дополнительных и специальных инженерных изысканий.

Согласование программ основных и специальных видов инженерных изысканий , (в том числе согласование программ обследований зданий и сооружений). 

Согласование результатов инженерных изысканий, (в том числе согласование результатов обследований зданий и сооружений).

Разработка рекомендаций к техническому заданию на выполнение проектных работ.

Согласование технического задания на проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ.

Анализ проектной документации на предмет соответствия действующим нормативным документам и заданию на проектирование в части обеспечения требований надежности и безопасности.

Выполнение альтернативного расчета на основные и особые сочетания нагрузок (расчет на прогрессирующее обрушение, расчет на аварийные и сейсмические воздействия) для подтверждения надежности и безопасности принятых проектных решений.

Проведение альтернативного геотехнического моделирования системы "основание - фундаменты - несущая система" с учетом особенностей технологий строительства, этапов строительства и последовательности производства работ.

Численное моделирование (геотехнический прогноз) изменения НДС системы "основание - фундамент - подземная часть - окружающая застройка" с учетом особенностей технологий строительства, этапов строительства и последовательности производства работ.

Разработка рекомендаций по учету нагрузок и воздействий на конструкции проектируемых зданий или сооружений.

Разработка рекомендаций по назначению аэродинамических коэффициентов.

Разработка программы геотехнического мониторинга строящегося объекта.

Разработка программы технического мониторинга наиболее ответственных узлов и конструкций на стадии строительства и эксплуатации с применением специальных методов и технических средств раннего выявления и локализации мест изменения НДС конструкций, визуальными и инструментальными методами.

Разработка программы НТС строительства.

Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы ( в том числе техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы результатов инженерно-геологических изысканий).
	Комплекс работ
	1
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[bookmark: __RefHeading___Toc41723_2228714726][bookmark: _Toc54643466]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 71.12.13.000 Научно-техническое сопровождение на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»  (достройка)»
	С даты подписания договора
	30.09.2026
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[bookmark: __RefHeading___Toc41727_2228714726][bookmark: _Toc54643468][bookmark: _Toc51921661]Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1.
	Требования к выполнению Работ

	1.1.
	Общие требования к  выполнению Работ

	1.1.1.
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ необходимо руководствоваться законодательными и нормативными документами Российской Федерации, ведомственными, отраслевыми и корпоративными стандартами, в том числе, но не ограничиваясь: СП 539.1325800.2024, ГОСТ 27751-2014.
1.1. Оценка и анализ результатов инженерно-геологических изысканий:
- проверка материалов изысканий на соответствие требованиям нормативных документов;
- участие в разработке и согласовании программы дополнительных инженерно-геологических изысканий (при необходимости);
- составление отчета
1.2. Анализ проектной документации на соответствие действующим нормативным документам и заданию на проектирование в части механической безопасности выполняется в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.8).

1.3. . Выполнение альтернативного расчета на основные и особые сочетания нагрузок [расчет на прогрессирующее разрушение и (или) на сейсмические воздействия, и (или) на аварийные воздействия] для подтверждения принятых проектных решений в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.2.1 -9.3.2.10)

1.4. 
Альтернативное численное моделирование НДС системы "основание - фундамент - подземная часть" с учетом особенностей технологий строительства и последовательности производства работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.3.1 - 9.3.3.10).

1.5. Численное моделирование НДС системы «основание - фундаменты - несущие конструкции - окружающая застройка»:
- ознакомление, оценка и анализ представленных проектно-технических и изыскательских материалов на предмет достаточности материалов для проектирования фундаментов и оснований рассматриваемого объекта и соответствие требованиям нормативных документов;
- создание расчетной схемы/модели с учетом изменчивости геологического строения основания в плане и по глубине, конструктивных особенностей проектируемого здания, окружающей застройки и пр.;
- задание свойств элементов системы;
- задание нагрузок и воздействий;
- проведение расчетов (при необходимости в несколько итераций, до сходимости результатов "нагрузка - осадка" предыдущей и текущей итераций);
- анализ результатов НДС системы на основе построенных изополей и изолиний НДС грунтового массива, в том числе деформаций проектируемого сооружения;
- выдача деформационных параметров основания (жесткости) в виде коэффициентов постели под фундаментной плитой (или жесткостей свай) после каждой итерации (приложение нагрузок - получение жесткостей);
- проверка принятых проектных решений подземной части сооружения на соответствие действующим в Российской Федерации нормативным документам в области проектирования и строительства оснований и фундаментов;
- составление отчета.

1.6. Разработка рекомендаций по назначению аэродинамических коэффициентов выполняется в соответствии с требованиями 
СП 539.1325800.2024 (п. 9.3.5).


1.7. Разработка программы геотехнического мониторинга строящегося объекта:
- определение состава и периодичности работ в рамках геотехнического мониторинга строящегося здания;
- составление программы геотехнического мониторинга.

1.8. Разработка программы технического мониторинга наиболее ответственных узлов и конструкций на стадии строительства и эксплуатации:
- определение перечня наиболее ответственных узлов и конструкций;
- определение состава и методики работ в рамках технического мониторинга;
- составление программы технического мониторинга

1.9. Разработка программы НТС строительства:
- определение состава работ в рамках НТС строительства;
- составление программы НТС строительства.

1.10. Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы
- предоставление необходимых пояснений, расчетов по запросу экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза РФ»
- устранение замечаний экспертов относящихся к результату работ Подрядчика.

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Требования к оформлению документации

	2.1.1. 
	При выполнении работ необходимо руководствоваться действующими на момент проектирования законодательными и нормативными документами Российской Федерации, ведомственными, отраслевыми и корпоративными стандартами. 
Научно-технический отчет содержит результаты в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
Полный комплект документации передается заказчику на бумажном носителе (в бумажной форме) и  в виде электронных документов (в электронной форме).
Состав и оформление отчетной документации должны соответствовать нормативным требованиям и быть достаточными для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Подрядчик передает Заказчику отчет:
• на бумажном носителе в 4 экз.;
• на электронном носителе в редактируемом и не редактируемом форматах в 1 экз.
• расчетные модели в электронном виде на электронном носителе в 1 экз.
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[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

4. Требования к Участникам.
4.1.Специальные требования изложены в Таблице 5. Перечень специальных требований.
[bookmark: _GoBack]Таблица 5. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
· выполняющих инженерные изыскания,
· осуществляющих подготовку проектной документации,
и иметь право на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

	В составе заявки Участник должен предоставить:
1) копию действующей выписки из реестра членов СРО в части инженерных изысканий (выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки) по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями.
В данной выписке должны содержаться:
· сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (инженерные изыскания) по договору (с учетом НДС);
· сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (инженерные изыскания) по договору (с учетом НДС).
2) копию действующей выписки из реестра членов СРО в части подготовки проектной документации (выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки) по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями.
В данной выписке должны содержаться:
· сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (подготовка проектной документации) по договору (с учетом НДС);
· сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ (подготовка проектной документации) по договору (с учетом НДС).
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