Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС

Лот № 0046-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………….3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………...4

1.3.	Цель оказания услуг…………………………………………………………………….4

1.4.	Существующее положение…………………………………………………………….4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………..5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера………………………………………5

2. Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………..5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………...7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4. Приложения	27

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	35

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПД | Проектная документация |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РД | Рабочая документация |
| ОС | Основные средства |
| СД | Сметная документация |
| ТТ | Технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СТО | Стандарт организации |
| РТН | Ростехнадзор |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| НПБ | Нормы промышленной безопасности |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| Г4 | Гидроагрегат №4 |
| Т4 | Силовой трехфазный трансформатор ТЦ-360000/330-У1 360 МВА ст.№4 |

#### 1.2. Наименование закупаемых услуг.

#### 71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС

#### 1.3. Цель оказания услуг

#### В целях исполнения доходного договора  на монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №4 Чиркейской ГЭС, планируемого к заключению между ПАО «РусГидро»-Дагестанский филиал и АО «Гидроремонт-ВКК» в 2026 году.

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформатор силовой | РФ, Респ.Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Силовой трехфазный трансформатор ТЦ-360000/330-У1 360 МВА ст.№4 Чиркейской ГЭС | Новый объект |

Чиркейская ГЭС представляет собой высоконапорную плотинную гидроэлектростанцию с арочной плотиной и приплотинным зданием ГЭС. В состав сооружений станции входят арочная плотина, здание ГЭС, эксплуатационный водосброс. Установленная мощность электростанции — 1000 МВт, обеспеченная мощность — 166 МВт, проектная среднегодовая выработка — 2470 млн кВт·ч, фактическая среднемноголетняя выработка — 2420 млн кВт·ч.

Гидроэлектростанция расположена на реке Сулак у посёлка Дубки, в Буйнакском районе Республики Дагестан, в одноимённом узком ущелье глубиной более 200 м. Сейсмичность района составляет 9 баллов по шкале MSK-64.

На Чиркейской ГЭС в схеме выдачи мощности используются четыре силовых блочных трансформатора типа ТЦ-400000/330 мощностью 320 МВА, и масловодяным охлаждением, с принудительной циркуляцией масла и воды типа OFWF («Ц»)

Годы ввода в эксплуатацию:

1Т – 1974 г. (год выпуска – 1974);

2Т – 1985 г. (год выпуска – 1984);

3Т – 1975 г. (год выпуска – 1975);

4Т – 1976 г. (год выпуска – 1974).

Установка трансформаторов в рабочих ячейках блоков 1ГТ, 2ГТ, 3ГТ и 4ГТ на отметке 177,00 выполнена с помощью поворотных кареток на рельсовые пути типа Р50.

Нормативный срок службы силовых трансформаторов истек. За время продолжительной эксплуатации произошло естественное старение изоляции, усыхание и разрушение уплотнений. Системы охлаждения и мониторинга устарели и не отвечают требованиям надежности и безопасности. Релейные защиты трансформаторов, находящиеся в эксплуатации с 1974 года физически и морально, устарели.

Проектом комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС предусматривается замена существующих главных трансформаторов мощностью 320 МВА на современные трансформаторы мощностью 360 МВА, с учетом установки гидрогенераторов с увеличенной (максимальной) мощностью с 250 МВт до 275 МВт (323,5 МВА).

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по договору подряда:

- электроэнергия;

-  вода;

-  сжатый воздух.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

- Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 330 кВ;

- Производство работ на высоте – более 1,8 м.;

- Производство работ, требующих применение СИЗ от падения с высоты.

Генеральный проектировщик (Проектировщик): АО «Ленгидропроект»

Почтовый адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д.22.

Телефон: +7(812)3952901, 3469203. Факс: +7(812) 3944426, 3952912

E-mail:office@lhp.ru

Поставщик: АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»

Почтовый адрес: 109028, Россия, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Телефон:+7 (495) 735-42-44, Факс:+7 (495) 735-42-44

E-mail: info@vniirhidro.ru

Изготовитель: ООО «СМТТ. Высоковольтные решения»

Почтовый адрес: 196641 , Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой,

Славянский проезд, дом 3, лит.А

Телефон:+7(812)383-54-00

E-mail:info@pmtt.ru

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализ масла |  |  |
|  | Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла | отбор | 8 |
|  | Проведение физико-химического анализа трансформаторного масла | отбор | 7 |
|  | Выезд и оказание услуг по отбору и доставке до лаборатории, с учетом, что в отборе проб участвуют: один специалист Исполнителя и один специалист Заказчика | выезд | 3 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС | С 22.07.2026 | До 30.08.2027 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг: ОКПД2 71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №229 от 19.06.2003; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 21.05.2021); - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Конструкторская документация на оборудование будет предоставлена Подрядчику в рамках выполнения работ по договору; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | - Допуск персонала Исполнителя для выполнения услуг осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №2 к настоящим ТТ) . - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |
|  | Требования к организации выполнения услуг | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.. выполняется Исполнителем. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Ответственность Исполнителя в части оказания услуг | Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за ущерб оказанный в процессе оказания Услуг |
|  |  | Исполнитель оказывает Услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки |
| 1.3.3 |  | Исполнитель ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей услуги Исполнителем |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Оборудование, измерительные приборы, необходимое для выполнения работ, поставляются силами Исполнителя. Исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Исполнитель должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование и автотранспорт. Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Исполнителем за счёт собственных средств. |
|  | ### Минимальные требования к аппаратуре | Аппаратура используемая при проведении обследований должна быть сертифицирована уполномоченными и аккредитованными организациями, и службами, действующими на территории РФ. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Требования к организации, привлекаемой к оказанию услуг | Исполнитель обязан: - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению услуг | Квалификация персонала должна соответствовать: - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике" - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Исполнитель обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат выполненных услуг | Проведение услуг по анализу трансформаторного масла должно соответствовать объему указанному в Таблице №2 настоящего ТТ. |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых услуг | Допуск персонала Исполнителя на территорию осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику: - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго выполняться. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. При выполнении Работ Исполнителя необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. |
|  | Требования к экологической безопасности | Исполнитель на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Требования к приемке оказания услуг | Сдача-приемка оказанных Исполнителем по договору услуг производится Сторонами по факту завершения оказанных услуг |
|  |  | Исполнитель обязуется в случае, если со стороны Заказчика предъявлены мотивированные замечания, устранить выявленные недостатки, предъявляемые к приемке услуг за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчиком о выявлении недостатков. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | ### Требования об ответственности ИСпонителя за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем в указанные сроки за счет собственных средств. |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  |
|  | ### Общие требования | Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Исполнителя. |
|  | ### Требования к срокам и гарантии | - Гарантийный срок на результат должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг |