«Утверждаю»

И.о.главного  инженера ЗЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________ К.И. Харитонов

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 21.20.24.170 Поставка аптечек первой помощи работникам в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей на 2026 год

лот 120701-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                                          3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                            3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                          4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции                                                                                                4

2.	Требования к продукции                                                                                                          5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки                                                                                                    5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции                                                                                                    5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции                                                                 5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции                                                                                                   6

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции                                                             6

2.2.	Требования к качеству продукции                                                                                                                 7

Таблица 3. Требования к продукции                                                                                                7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

" Поставка аптечек первой помощи работникам в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "

  - Цель использования закупаемой продукции

Эксплуатационные расходы 2026 года

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |  | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | шт | 40 |  | 21.20.24.170 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2 | Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) | шт | 45 |  | 21.20.24.170 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 3 | Алкотестер «Динго» | шт | 2 |  | 26.60.12.124 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| ИТОГО: |  |  | 87 |  |  |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | С даты подписания договора | До 31.10.2026 г. |
|  | Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | С даты подписания договора | До 31.10.2026 г. |
|  | Алкотестер «Динго» | С даты подписания договора | До 31.10.2026 г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  | Основные параметры | Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий Состав аптечки: 1. Маска хирургическая, одноразового использования Маска медицинская нестерильная одноразовая 2 шт. 2. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 2 пары 3. Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 2 шт. 4. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. 5. Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см 4 шт. 6. Рулон марлевый тканый, стерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см 4 шт. 7. Салфетка марлевая тканая, стерильная Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 2 уп. 8. Лейкопластырь кожный гипоаллергенный Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см 1 шт. 9. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт. 10. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт. 11. Одеяло спасательное многоразового использования. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт. 12. Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий 1 шт. 14. Блокнот формата не менее A7 1 шт. 15. Маркер черный (синий) или карандаш 1 шт. 16. Футляр или сумка 1 шт. | Указание характеристик | На этапе исполнения договора |  |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  | Основные параметры | Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим Состав аптечки: Маска хирургическая, одноразового использования Маска медицинская нестерильная одноразовая 2 шт. 2. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М 2 пары 3. Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 2 шт. 4. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. 5. Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см 3 шт. 6. Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см 3 шт. 7. Салфетка марлевая тканая, Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10 2 уп. 8. Лейкопластырь кожный гипоаллергенный Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см 1 шт. 9. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт. 10. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт. 11. Одеяло спасательное многоразового использования. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт. 12. Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) 14. Блокнот формата не менее A7 1 шт. 15. Маркер черный (синий) или карандаш 1 шт. 16. Футляр или сумка 1 шт. | Указание характеристик | На этапе исполнения договора |  |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Алкотестер «Динго Е-200» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры | Тип продувания: С мундштуком, Без мундштука; Тип датчика: Электрохимический; Диапазон показаний: 0.00-4.00 промилле; Подготовка к первому тесту: До 60 секунд; Время установки показаний: До 2 секунд; Рабочая температура: От 0°С до +40°С; Температура хранения: От -40°С до +70°С; Питание: От USB порта, Батарейки ААА (2 шт.); Число тестов без подзарядки: 500; | Указание характеристик | На этапе исполнения договора |  |  |  |
| - 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
| - 2.1 | Гарантия | Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием | - |  |  |  |
| - 2.2 | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 1 квартала 2026 года, ранее не использованной | Согласие с требованием | - |  |  |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 3.1 | Место поставки позиции №1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием | - |  |  |  |
| 3.2 | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 4.1. | Аптечки поз №1-2 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Продукция должна соответствовать Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. N 260н , Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. N 262н и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации | Согласие с требованием | - |  |  |  |
| 4.2 | Алкотестер «Динго Е-200» Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Продукции должны ГОСТУ, ТУ и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поставка аптечек по поз № 1-1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  |  | Указание страны происхождения товара | Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара |  |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| Согласовано: __________________/Немирич Э.Т./ (подпись) « » 202 г. | Составил: __________________/ Самсонова К.А./ (подпись) « » 202 г. |
| --- | --- |