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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc129285520]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc129285521]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования




1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc129285522]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc129285523]" Поставка аптечек первой помощи работникам в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Эксплуатационные расходы 2026 года
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2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc129285524]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc129285525]Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc129285526]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc129285527][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий
	шт
	40
	21.20.24.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2
	Аптечка для
оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
	шт
	45
	21.20.24.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3
	Алкотестер «Динго»
	шт
	2
	26.60.12.124
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	ИТОГО:
	
	87
	
	





* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129285528][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc501251271][bookmark: _Toc513396971][bookmark: _Toc754465791][bookmark: _Toc129285529][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126]
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий
	С даты подписания договора

	До 31.10.2026 г.

	2. 
	Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий
	С даты подписания договора

	До 31.10.2026 г.

	3. 
	Алкотестер «Динго»
	С даты подписания договора

	До 31.10.2026 г.





		

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc129285530]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc754465821][bookmark: _Toc129285531][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
	  № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий

	21
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий  
Состав аптечки:
1. Маска хирургическая, одноразового использования Маска медицинская нестерильная одноразовая 2 шт.
2. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 2 пары
3. Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 2 шт.
4. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт.
5.  Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см 4 шт.
6. Рулон марлевый тканый, стерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см 4 шт.
7. Салфетка марлевая тканая, стерильная Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 2 уп.
8. Лейкопластырь кожный гипоаллергенный Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см 1 шт.
9. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт.
10. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт.
11. Одеяло спасательное многоразового использования. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт.
12. Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 1 шт.
13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий 1 шт.
14. Блокнот формата не менее A7 1 шт.
15. Маркер черный (синий) или карандаш 1 шт.
16. Футляр или сумка 1 шт.
	Указание характеристик
	На этапе исполнения договора 
	
	

	Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)

	22
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим 
Состав аптечки:
 Маска хирургическая, одноразового использования Маска медицинская нестерильная одноразовая 2 шт.
2. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М 2 пары
3. Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 2 шт.
4. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт.
5. Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см 3 шт.
6. Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см 3 шт.
7. Салфетка марлевая тканая, Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см N 10 2 уп.
8. Лейкопластырь кожный гипоаллергенный Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см 1 шт.
9. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт.
10. Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт.
11. Одеяло спасательное многоразового использования. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт.
12. Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 1 шт.
13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для
оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)
14. Блокнот формата не менее A7 1 шт.
15. Маркер черный (синий) или карандаш 1 шт.
16. Футляр или сумка 1 шт.
	Указание характеристик
	На этапе исполнения договора
	
	

	Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Алкотестер «Динго  Е-200»
	

	
	Основные параметры
	Тип продувания: С мундштуком, Без мундштука;
Тип датчика: Электрохимический;
Диапазон показаний: 0.00-4.00 промилле;
Подготовка к первому тесту: До 60 секунд;
Время установки показаний: До 2 секунд;
Рабочая температура: От 0°С до +40°С;
Температура хранения: От -40°С до +70°С;
Питание: От USB порта, Батарейки ААА (2 шт.);
Число тестов без подзарядки: 500;
	Указание характеристик
	На этапе исполнения договора
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.2
	Период изготовления
	[bookmark: _GoBack29]Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 1 квартала 2026 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Место поставки позиции №1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.2
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Аптечки  поз №1-2
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна  соответствовать Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 мая 2024 г. N 260н ,  Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 мая 2024 г. N 262н и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	
	

	4.2
	Алкотестер «Динго  Е-200» Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукции должны ГОСТУ, ТУ и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	
	
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	
	

	5.1.
	Поставка аптечек  по поз № 1-1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	
	Указание страны происхождения товара
	Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара
	


** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласовано:

__________________/Немирич Э.Т./
       (подпись)

«        »                             202 г.

	Составил:

__________________/ Самсонова К.А./
       (подпись)

«             »                             202  г.





