Разъяснение № 6 к Документации о закупке

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть

только субъекты МСП, на право заключения договора на «ОКПД2 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная-Волково с заменой опор, протяженностью 16,868 км, филиала «Амурские электрические сети»

(Лот № 308101-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-АЭС)

Тема разъяснений: Разъяснение положений документации

Дата поступления запроса о разъяснениях: 09.07.2026 02:28 MCK №490775

Сведения о предмете запроса: Уточнение документации о закупке

Вопрос № 1

В соответствии с пп 7 пункта 10 статьи 4 223-ФЗ, в документации о конкурентной закупке должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Согласно п. 2.2.5 Приложения к ТТ указано о необходимости на переходе через р.Зея применить кабель ОКГН с 24 оптическими волокнами. Попадает ли переход реконструируемой ВЛ 110 кВ в участок реконструкции 16,868 км от оп. 8 до ПС «Волково»? Если да, то почему стоимость проектирования перехода через р.Зея не учитывается в стоимости НМЦ?

Ответ № 1

Уважаемые Участники!

В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП АО «Российский аукционный дом»  https://tender.lot-online.ru. В связи с чем, просим отслеживать вносимые изменения.