Разъяснение № 7 к Документации о закупке

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть

только субъекты МСП, на право заключения договора на «ОКПД2 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная-Волково с заменой опор, протяженностью 16,868 км, филиала «Амурские электрические сети»

(Лот № 308101-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-АЭС)

Тема разъяснений: Разъяснение положений документации

Дата поступления запроса о разъяснениях: 12.07.2026 23:19 MCK №490867

Сведения о предмете запроса: Уточнение документации о закупке

Вопрос № 1

Имеются ли у Заказчика правоустанавливающие документы на реконструируемый объект?
Планируется ли выполнение реконструкции ВЛ в пределах существующих границ охранной зоны либо предполагается выбор новой трассы?

Ответ № 1

В соответствии с Приложением №2 к Документации о закупке (проект договора) п.2.1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику, техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

Согласно Приложения №1 к ДоЗ - Технические требования Таблица 2. п. 1.1. и  Таблица 4. п. 1.1.2., в перечень работ входит в том числе разработка, обоснование и согласование с заказчиком  основных технических решений, в соответствии с нормативными требованиями, указанными в пункте 1.1.1 настоящих ТТ. Таким образом, технические и конструктивные решения по реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная-Волково разрабатываются Подрядчиком и предоставляются на согласование Заказчику.