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[bookmark: _Toc131082948]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc131082949]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc131082950]Техническое обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ. 
1.2. Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc131082951]Проведение технического обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования требуется для  поддержания функциональной,  эффективной работы и обеспечения длительного срока службы оборудования.
0. Существующее положение 
[bookmark: _Toc131082952]Местонахождение объекта: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А, почтовый адрес: 689000.
Законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие технологический уровень, качество и состав услуг, с учетом положений нормативно-технических документов, регламентирующие технологический уровень, качество и состав услуг. 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Столовая Анадырской ТЭЦ
	Чукотский АО, 
г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А
	Морозильный ларь Снеж МЛК600
	Техническое обслуживание

	2. 
	
	
	Морозильный ларь POZIS-Свияга 150-1
	

	3. 
	
	
	Морозилка POLAIR 
СВ 114-S
	

	4. 
	
	
	Морозильная сплит система (морозилка большая 1 этаж)
	

	5. 
	
	
	Холодильная витрина линии раздачи питания «Ривьера» ХВ-1120-02
	

	6. 
	
	
	Шкаф холодильный «Polair»
	

	7. 
	
	
	Холодильник витрина  
	

	8. 
	
	
	Холодильник «Whirpool»
	

	9. 
	
	
	Рефрижераторный контейнер (20f)
	

	10. 
	КРОСС АТС Анадырской ТЭЦ
	Чукотский АО, 
г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А
	Кондиционер Lanzkraft LSWH-35FC1N
	


[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc131082953][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]1.4. Иные требования и сведения общего характера:
 Исполнитель обязан:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора.
- не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
- своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуги.
 - не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
Требование к продукции
[bookmark: _Toc131082955]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc131082956]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc131082957]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование работ/этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Проверка комплектности и технического состояния оборудования, работоспособности всех его составляющих на момент осмотра.
	шт.
	10

	1.1.
	Проверка режима работы холодильной установки.
	шт.
	10

	1.2.
	Очистка агрегатов от грязи и пыли.
	шт.
	10

	1.3.
	Диагностика режимов работы чиллера.
	шт.
	10

	1.4.
	Проверка герметичности холодильной системы. Выявление возможных неисправностей и неполадок.
	шт.
	10

	1.5.
	Проверка и обтяжка болтовых соединений и креплений трубопроводов.
	шт.
	10

	1.6.
	Дозаправка холодильной системы фреоном.
	шт.
	10

	1.7.
	Проверка состояния фильтров – осушителей и их замена при необходимости.
	шт.
	10

	1.8.
	Проверка уровня масла в компрессорах, его дозаправка или полная замена по мере необходимости.
	шт.
	10

	1.9.
	Проверка состояния масляного фильтра и масляного насоса компрессора если отмечается частое отключение компрессора системой защиты «давление масла»
	шт.
	10

	1.10.
	Проверка и настройка приборов автоматической защиты от опасных режимов работы. Проверка срабатывания приборов при повышенных нагрузках.
	шт.
	10

	1.11.
	Осмотр электроаппаратуры. Протяжка электрических соединений. Устранение провисания проводов.
	шт.
	10

	1.12.
	Проверка износа контактов электрических контакторов и прерывателей. Замена их при необходимости.
	шт.
	10

	1.13.
	Проверка температурного режима камер, системы оттаивания испарителя и слива талой воды. Регулировка режимов оттайки.
	шт.
	10


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc131082958]
Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc131082959][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования для нужд Анадырской ТЭЦ
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	До 25 декабря 2027 года



3
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc131082960][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc131082961]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг: 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными и  отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД):
- СП 60.13330.2020. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр). 
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения.  Правила эксплуатации. Основные положения».
- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий». (утв. Приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к организации услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с действующими регламентами филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Чукотэнерго».
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ
	Специалисты Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг, должны иметь соответствующую аттестацию.
Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами и оборудованием для проведения качественного технического обслуживания
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	- Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности пожарной безопасности,
охране окружающей среды,  в соответствие с требованиями Правил по  охране труда при эксплуатации электроустановок «Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
- Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: сертифицированной специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, соответствующими требованиям «Постановления Минтруда России от 25.12.1997 № 66 (ред. От 23.08.20216) "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».
- Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия, установленные законодательством об охране природы, Регламента АО «Чукотэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Чукотэнерго». 
- При работе с оборудованием, расположенным на внешней стороне здания с перепадами по высоте 1,8 м и более, работы проводятся специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте «Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
В день оказания услуг по их завершении Исполнитель производит уборку мусора в рабочей зоне.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Требования к результату услуг
	- Исполнитель обязан оказать услуги по системному обслуживанию оборудования в соответствии с Таблицей  2. «Перечень и объем оказываемых услуг»
- Исполнитель обязан обеспечивать исправное состояние холодильных установок и систем кондиционирования в соответствии с техническими параметрами, установленными изготовителем оборудования, требуемыми параметрами среды в помещениях, для которых установлены это оборудование. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг
	По результатам оказания услуг Исполнитель передает Заказчику:
1. Акт об оказании Услуг.
2. Акт технического обслуживания оборудования.
3. Отчёт об оказанных услугах, который должен содержать:
– сведения о методике и технологии работ;
– количество услуг.
	Согласен с требованием
	
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к ответственности и гарантиям испонителя.
	1. Гарантии качества распространяются на все Услуги, оказанные Исполнителем по Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Услуг устанавливается продолжительностью 12 месяцев, с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг.
2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.
3. При выявлении дефекта Исполнитель обязан:
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) дня с обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение согласованного с Заказчиком срока. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Услуг, оказанных по Договору, со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и уведомляет об этом Исполнителя. 
5. В случае уклонения Исполнителя от устранения выявленных дефектов в разумный срок (установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В этом случае Исполнитель в течение 30 дней с даты выставления счёта Заказчиком обязан компенсировать расходы последнего по устранению дефектов.
6. Исполнитель гарантирует:
6.1. Надлежащее качество используемых материалов, техники и оборудования, соответствия их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
6.2. Качество оказания услуг в соответствии с технической документацией и действующими нормами и правилами.
	Согласие с требованием
	
	








	


[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc131082965][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _GoBack]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные проектом договора.
3.2. Стоимость за единицу должна быть фиксированная на весь период действия договора.
 
[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc131082966]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке.



























