|  | Утверждаю Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС» ______________ В.А. Крымов «____» ________________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

| по | Замене дверных блоков в здании СПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок ремонта с |  | 01.07.2026 | по |  | 19.03.2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: План организационно-технических мероприятий по исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявленных нарушений приказ №ЗГАЭС/83-490 |  |  |  |  |  | от | 11 июня |  |  |  | 2026 | г.; |

| N п/п | Вид работ | Единица измерения | Количество | Необходимые материалы, конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Помещения 712, 710-1, кабельная шахта № 12, 618/5 |  |  |  |
|  | Демонтаж дверного блока 1000х2000 | м²\шт | 8\4 | с сохранением дверного блока |
|  | Монтаж противопожарного металлического, дверного блока в проём 1000х2000, класса EI-60 серого цвета с доводчиком, противопожарным замком и ручками | м²\шт | 8\4 |  |
|  | Восстановление откосов (штукатурка откосов – 1 м2, шпатлевка откосов – 1 м2, окраска водоэмульсионными красками – 1 м2) в цвет помещений | шт | 4 |  |
|  | Двери лестничной клетки Л-2 с 5 по 7 этажи |  |  |  |
| - 2 | Демонтаж дверного блока 1000х2200 | м²\шт | 6,6\3 | с сохранением дверного блока |
|  | Монтаж противопожарного металлического, дверного блока в проём 1000х2200, класса EI-60 серого цвета с доводчиком, противопожарным замком и ручками | м²\шт | 6,6\3 |  |
|  | Восстановление откосов (штукатурка откосов – 1 м2, шпатлевка откосов – 1 м2, окраска водоэмульсионными красками – 1 м2) в цвет помещений | шт | 3 |  |
| - 3 | Переход из здания СПК в здание ГАЭС на втором этаже |  |  |  |
| - 3 | Монтаж противопожарного металлического, дверного блока в проём 1885х2733, класса EI-60 серого цвета с доводчиком, противопожарным замком и ручками | м²\шт | 5,15\1 |  |
|  | Восстановление откосов (штукатурка откосов – 1 м2, шпатлевка откосов – 1 м2, окраска водоэмульсионными красками – 1 м2) в цвет помещений | шт | 1 |  |
|  | Монтаж дверных блоков помещений 315, 425 |  |  |  |
| - 4 | Демонтаж дверного блока 1000х2000 | м²\шт | 4\2 | с сохранением дверного блока |
|  | Монтаж противопожарного металлического, дверного блока в проём 1000х2000, класса EI-60 серого цвета с доводчиком, противопожарным замком и ручками | м²\шт | 4\2 | Двери предоставляются заказчиком |
|  | Восстановление откосов (штукатурка откосов – 1 м2, шпатлевка откосов – 1 м2, окраска водоэмульсионными красками – 1 м2) в цвет помещений | шт | 2 |  |
|  | Окна МВС |  |  |  |
| - 5 | Демонтаж оконных блоков ПВХ 1,06 х 1,16. | м2/ шт. | 1,3/1 |  |
|  | Демонтаж оконных блоков ПВХ 0,96 х 1,14 | м2/ шт. | 1,1/1 |  |
|  | Установка противопожарного оконного блока 1060×1160 (двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, москитная сетка, гребенка, подоконник 250х1160 – 1шт). | м2 | 1,3/1 |  |
|  | Установка противопожарного оконного блока 960×1140 (двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, москитная сетка, гребенка, подоконник 250х960 – 1шт). | м2 | 1,1/1 |  |
|  | Окно КРУЭ |  |  |  |
| - 6 | Демонтаж оконного блока ПВХ 1000х2000. | м2/ шт. | 2/1 |  |
|  | Установка противопожарного оконного блока ПВХ 1000х2000. (двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, москитная сетка, гребенка) | м2/ шт. | 2/1 |  |

Примечание:

- стесненная рабочая зона

Заместитель главного инженера

по эксплуатации								Литвиченко Д.А.

Начальник ПТС								Горин В.А.

Начальник службы эксплуатации					Дмитриев А.Н.

И.о. начальника участка ГТС и ПЗ СЭ				Пуган М.В.