Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.13.110

Экспертиза материалов, обосновывающих значения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанции для нужд филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» на 2028 год

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| НУР | Нормативно удельный расход |
| --- | --- |
| ГТГ | Газотурбогенератор |
| ГТУ | Газотурбинная установка |

Наименование закупаемой продукции

«Экспертиза материалов, обосновывающих значения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанции для нужд филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» на 2028 год»

Цель оказания услуг

Проведение экспертизы расчетов и обоснование значения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» на 2028 год.

Существующее положение

Основанием для проведения экспертизы материалов являются:

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2015 N 660 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Передвижные электростанции «Казым» | 628162, ХМАО, Тюменская обл., г. Белоярский, ул. Центральная, д. 31 (услуга оказывается дистанционно) | - | - |
|  | Передвижные электростанции «Уренгой» | 629300, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16. (услуга оказывается дистанционно) | - | - |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Экспертная организация (Исполнитель) проводит экспертизу полученных от Заказчика материалов, обосновывающих значение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год и представляет Заказчику соответствующее экспертное заключение, оформленное в соответствии с нормативной документацией, указанной в п. 1.4 настоящего Технического требования | - | - |
|  | - Исполнитель (по поручению Заказчика) в установленном порядке направляет материалы с приложением экспертных заключений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный утверждать соответствующие нормативы | - | - |
|  | - При наличии замечаний к направленным материалам и (или) экспертным заключениям Исполнитель дорабатывает их и повторно направляет в указанный федеральный орган исполнительной власти. | - | - |
|  | - Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение по обоснованию рассчитанных нормативов в ходе их рассмотрения и утверждения в Министерстве энергетики Российской Федерации. |  |  |
|  | Присутствие представителя Исполнителя на заседании Комиссии по утверждению нормативов Министерства энергетики Российской Федерации |  |  |
|  | Исполнитель организовывает и осуществляет предоставление в Министерство энергетики Российской Федерации дополнительные документы, пояснения или расчёты, необходимые для утверждения нормативов. |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение экспертизы расчетов и обоснование значения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» на 2028 год с доработкой материалов в случае необходимости | С момента подписания договора обеими сторонами | Не позднее 30.10.2027 |
|  | - Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение по обоснованию рассчитанных нормативов в ходе их рассмотрения и утверждения в Министерстве энергетики Российской Федерации. |  |  |
|  | Присутствие представителя Исполнителя на заседании Комиссии по утверждению нормативов Министерства энергетики Российской Федерации |  |  |
|  | Исполнитель организовывает и осуществляет предоставление в Министерство энергетики Российской Федерации дополнительные документы, пояснения или расчёты, необходимые для утверждения нормативов. |  |  |
|  | Предоставление Исполнителем Заказчику выписка из приказа Минэнерго России об утверждении нормативов удельного расхода топлива. |  |  |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (Таблица 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика | - Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом работ в проведение экспертиз проектной документации, представить заказчику список заключенных договоров на аналогичные работы за последние 3 года. 2.Наличие положительного опыта работы (не менее 5 лет) в области экспертизы и утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпуск тепловой и электрической энергии с утверждением нормативов в Минэнерго России. 3.Наличие действующих сертификатов соответствия АРИЭР «МАЭН» в области компетенции «Экспертиза расчетов и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию». 4. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (предоставить свидетельство на осуществление деятельности по проведению энергетического обследования). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | Оформление результатов и порядок оказания услуги должны полностью соответствовать нормативной документации, указанной в п. 1.4 настоящих технических требования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Основанием для подписания Акта об оказании услуг является предоставленная Исполнителем Заказчику выписка из приказа Минэнерго России об утверждении нормативов удельного расхода топлива. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат работ | Величина утверждаемого норматива должна быть предварительно согласована с Заказчиком или его уполномоченным представителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Приложения

[Приложение № 1 к ТТ]

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике

.