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	НУР
	Нормативно удельный расход

	ГТГ
	Газотурбогенератор

	ГТУ
	Газотурбинная установка
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[bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«Экспертиза материалов, обосновывающих значения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанции для нужд филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» на 2028 год»
[bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
Проведение экспертизы расчетов и обоснование значения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» на 2028 год.

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
Основанием для проведения экспертизы материалов являются:
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»
Приказ Минэнерго России от 22.09.2015 N 660 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более».

[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Передвижные электростанции «Казым»
	628162, ХМАО, Тюменская обл., г. Белоярский, ул. Центральная, д. 31 (услуга оказывается дистанционно)
	-
	-

	2. 
	Передвижные электростанции «Уренгой»
	629300, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16. (услуга оказывается дистанционно)
	-
	-
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[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Экспертная организация (Исполнитель) проводит экспертизу полученных от Заказчика материалов, обосновывающих значение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год и представляет Заказчику соответствующее экспертное заключение, оформленное в соответствии с нормативной документацией, указанной в п. 1.4 настоящего Технического требования
	-
	-

	2. 
	Исполнитель (по поручению Заказчика) в установленном порядке направляет материалы с приложением экспертных заключений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный утверждать соответствующие нормативы
	-
	-

	3. 
	При наличии замечаний к направленным материалам и (или) экспертным заключениям Исполнитель дорабатывает их и повторно направляет в указанный федеральный орган исполнительной власти.
	-
	-

	4. 
	Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение по обоснованию рассчитанных нормативов в ходе их рассмотрения и утверждения в Министерстве энергетики Российской Федерации. 
	
	

	5. 
	Присутствие представителя Исполнителя на заседании Комиссии по утверждению нормативов Министерства энергетики Российской Федерации
	
	

	6. 
	Исполнитель организовывает и осуществляет предоставление в Министерство энергетики Российской Федерации дополнительные документы, пояснения или расчёты, необходимые для утверждения нормативов.
	
	



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение экспертизы расчетов и обоснование значения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» на 2028 год с доработкой материалов в случае необходимости
	С момента подписания договора обеими сторонами
	Не позднее 30.10.2027

	2. 
	Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение по обоснованию рассчитанных нормативов в ходе их рассмотрения и утверждения в Министерстве энергетики Российской Федерации. 
	
	

	3. 
	Присутствие представителя Исполнителя на заседании Комиссии по утверждению нормативов Министерства энергетики Российской Федерации
	
	

	4. 
	Исполнитель организовывает и осуществляет предоставление в Министерство энергетики Российской Федерации дополнительные документы, пояснения или расчёты, необходимые для утверждения нормативов.
	
	

	5. 
	Предоставление Исполнителем Заказчику выписка из приказа Минэнерго России об утверждении нормативов удельного расхода топлива.
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа услуг (Таблица 2): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика
	1. Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом работ в проведение экспертиз проектной документации, представить заказчику список заключенных договоров на аналогичные работы за последние 3 года.

2.Наличие положительного опыта работы (не менее 5 лет) в области экспертизы и утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпуск тепловой и электрической энергии с утверждением нормативов в Минэнерго России.
[bookmark: _GoBack]3.Наличие действующих сертификатов соответствия АРИЭР «МАЭН» в области компетенции «Экспертиза  расчетов и обоснования  нормативов удельного расхода топлива  на отпущенную электрическую и тепловую энергию». 
4. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (предоставить свидетельство на осуществление деятельности по проведению энергетического обследования).
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Оформление документации
	Оформление результатов и порядок оказания услуги должны полностью соответствовать нормативной документации, указанной в п. 1.4 настоящих технических требования

	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Результат работ
	Основанием для подписания Акта об оказании услуг является предоставленная Исполнителем Заказчику выписка из приказа Минэнерго России об утверждении нормативов удельного расхода топлива.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. 
	Результат работ
	Величина утверждаемого норматива должна быть предварительно согласована с Заказчиком или его уполномоченным представителем.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».



[bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Ref54278740]4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
[bookmark: _Hlk87544714]4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Hlk67324513]4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).
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[Приложение № 1 к ТТ] 
[bookmark: _Toc54464115][bookmark: _Toc54459816][bookmark: _Toc54643713][bookmark: _Toc54451385]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике
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