Технические требования

ОКПД 2: 27.12.31 на поставку щита с розетками переносного EVEREST EVOL в комплекте с распределительным устройством ALPENBOX РУСп

для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

Лот №

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка Щита с розетками переносного EVEREST EVOL в комплекте с распределительным устройством ALPENBOX РУСп для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

Организация временного рабочего места электроэнергией при исполнении договора № 1240-315-2023 от 03.11.2023 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит с розетками переносной EVEREST EVOL | шт. | 1 |
|  | Распределительное устройство ALPENBOX РУСп | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит с розетками переносной EVEREST EVOL | С даты подписания договора | В течении 15 дней после подписания договора. |
|  | Распределительное устройство ALPENBOX РУСп | С даты подписания договора | В течении 15 дней после подписания договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции: ОКПД 2:27.12.31 на поставку щита с розетками переносного EVEREST EVOL в комплекте с распределительным устройством ALPENBOX РУСп .

| № п/п | Наименование параметра | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Переносной щит с розетками РУСП EVOL EVEREST | Производитель | EVOL | -//- |
|  |  | Артикул | 0721-0930-402 | -//- |
|  |  | Напряжение сети, В | 220/380 | -//- |
|  |  | Количество розеток Schuko 16А 3р, шт | 10 | -//- |
|  |  | Количество розеток СЕЕ 16А 5р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Количество розеток СЕЕ 32А 3р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Количество розеток СЕЕ 32А 5р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Количество розеток СЕЕ 63А 3р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Количество розеток СЕЕ 63А 5р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Количество вилок CEE 63А 5р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Степень защиты | IP44/IK08 | -//- |
|  |  | Длинна кабеля КГ 5х10, м | 30 | -//- |
|  |  | Габариты, мм | 540х565х1125 | -//- |
| 1.2 | Распределительное устройство ALPENBOX РУСп | Производитель | ALPENBOX | -//- |
|  |  | Артикул | 1020225 | -//- |
|  |  | Номинальная сила тока, А | 32 | -//- |
|  |  | Напряжение сети, В | 220/380 | -//- |
|  |  | Максимальная нагрузка, кВт | 15 | -//- |
|  |  | Заземление | есть | -//- |
|  |  | Количество розеток Schuko 16А 3р, шт | 6 | -//- |
|  |  | Количество розеток СЕЕ 32А 5р, шт | 1 | -//- |
|  |  | Количество вилок, шт | 1 | -//- |
|  |  | Степень защиты | IP44/IP54 | -//- |
|  |  | Длинна кабеля, м | 1 | -//- |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | - Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1 | - Срок гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1 | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2 | - Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке. |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.