Технические требования

ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка комплекта приборов РЕТ-ВАХ-2000 для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка комплекта приборов РЕТ-ВАХ-2000 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционной программой) Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 2026г.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ- 2000 | Компл. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции *

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ- 2000 | С даты подписания договора | В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка комплекта приборов РЕТ-ВАХ-2000 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ- 2000 |  |  | Совместимость с Ретом-21 |  | Да |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное входное напряжение |  | 250 В |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное выходное напряжение |  | 1000; 2000 В |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих частот |  | 45… 65 Гц |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная мощность |  | 2000ВА |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Базовая погрешность тока и напряжения |  | 1,0% |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | -20 … +50о |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса устройства, не более |  | 16 кг |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры |  | 425 х 230 х 340 мм |  | Указание характеристик |  |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |  |
| 2.2. |  | Расходы на доставку | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ- 2000 |  |  | 1 комплект |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |  |
|  |  | Сертификат |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2025 года выпуска, и ранее не использованной. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.