Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка мобильного склад для хранения ЛВЖ

для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка мобильного склад для хранения ЛВЖ для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”.

Цель использования закупаемой продукции

Хранение ЛВЖ и ГЖ для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционная программа) Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" и Нижегородского ПУ 2027г.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мобильный склад для хранения ЛВЖ | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течение 60 дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мобильный склад для хранения ЛВЖ |  |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Внешние габариты ДхШхВ, мм |  | 12 000×2500×3000 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2. | Тип конструкции |  | Цельносварной каркас из горячекатанного швеллера и профильных труб |  |  |
| 1.1.3. | Пол |  | Рама из горячекатанного швеллера ГОСТ-8240. Предусмотрен желоб для слива пролитой жидкости. На желобе — решетка из оцинкованной стали. |  |  |
| 1.1.4. | Утепление пола: |  | Минеральная вата, 100 мм |  |  |
| 1.1.5. | Утепление стен и крыши |  | 100 мм, сэндвич панель, лист оцинкованный толщиной 0,5 мм |  |  |
| 1.1.6. | Тип крыши |  | Двухскатная/односкатная, металлический лист 2 мм |  |  |
| 1.1.7. | Степень огнестойкости |  | II |  |  |
| 1.1.8. | Система заземления |  | Главная заземляющая шина |  |  |
| 1.1.11. | Цветовое решение |  | Цвет стен внутри RAL 5005 (синий); — Цвет стен снаружи RAL 5005 (синий) |  |  |
| 1.1.12. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |
| 1.2.1. | Комплект поставки: Дверь сертифицированная утеплённая, противопожарная, шт. Ворота сертифицированные утепленные, противопожарные, шт. Пандус к двери Разгрузка взрывной волны Щит собственных нужд Гермоввод взрывозащищенный Система освещения во взрывозащищенном исполнении Вентиляция Комплект кабелей, выключателей Система газоанализа Автоматическая пожарная сигнализация |  | 1 1 Включено ЛСК/окна Включено Включено Включено Система основной и аварийной вентиляции с датчиками температуры, автоматическим управлением Включено СТМ-30-М, ГАНК Включено |  |  |
| 1.2.2. | Комплект документов 1. Паспорт изделия; 2. Проект на пожарную сигнализацию; 3. Электрическая схема; 4. Чертеж общего вида; 5. Паспорта и сертификаты на установленное электрооборудование; 6. Сертификаты на использованные материалы; 7. Сертификат на мобильный склад. |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.44, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на доставку | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |  |
| 2.3. | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 2.4. | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. 5.2. Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2026 года выпуска, и ранее не использованной. |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.