# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.31.000 Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск

(лот №0085-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.31.000 Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф двухсекционный (силовой, слаботочные отсеки), напольный, вентиляция приточно-вытяжная на основе термореле, ВхШхГ 1000х800х400мм. ДТ-Ш-В1(Д)-16А-М7-10.8.4 (Шкаф ОЛ/G03.Ш1) | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1): ОКПД2 27.12.31.000 Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Шкаф двухсекционный (силовой, слаботочные отсеки), напольный, вентиляция приточно-вытяжная на основе термореле, ВхШхГ 1000х800х400мм. ДТ-Ш-В1(Д)-16А-М7-10.8.4 (Шкаф ОЛ/G03.Ш1) |  | ДиджиТек | Состав оборудования шкафа | В соответствии с спросным листом |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 1000х800х400 |
|  |  |  |  | Количество секций | 2 ( силовой, слаботочные отсеки) |
|  |  |  |  | Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  |  |  | Тип электроснабжения | Однофазный |
|  |  |  |  | Основание | Да |
|  |  |  |  | Требование к оборудованию шкафа | Оборудование, указанное в опросном листе, является сборным и поставляется совместно со шкафом в подключенном состоянии, согласно схем рабочей документации |
|  |  |  |  | На лицевой стороне должна быть табличка с проектным наименованием (металлическая пластина с гравировкой) оборудование внутри шкафа должно быть промаркировано | Да |
|  |  |  |  | Предусмотреть оптический кросс на 8 SC коннекторов | Да |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |