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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
  ОКПД2 27.12.31.000 Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск

[bookmark: _GoBack](лот №0085-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.12.31.000 Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc75446578]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Шкаф двухсекционный (силовой, слаботочные отсеки), напольный, вентиляция приточно-вытяжная на основе термореле, ВхШхГ 1000х800х400мм. ДТ-Ш-В1(Д)-16А-М7-10.8.4 (Шкаф ОЛ/G03.Ш1)
	шт.
	1




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней
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Таблица 2.4. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1):  ОКПД2 27.12.31.000 Поставка шкафа управления для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1.1
	Шкаф двухсекционный (силовой, слаботочные отсеки), напольный, вентиляция приточно-вытяжная на основе термореле, ВхШхГ 1000х800х400мм. ДТ-Ш-В1(Д)-16А-М7-10.8.4 (Шкаф ОЛ/G03.Ш1)
	ДиджиТек
	Состав оборудования шкафа
	В соответствии с спросным листом 

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	1000х800х400

	
	
	
	Количество секций
	2
( силовой, слаботочные отсеки)

	
	
	
	Вентиляция
	Приточно-вытяжная

	
	
	
	Степень защиты
	IP54

	
	
	
	Тип электроснабжения
	Однофазный

	
	
	
	Основание
	Да

	
	
	
	Требование к оборудованию шкафа
	Оборудование, указанное в опросном листе, является сборным и поставляется совместно со шкафом в подключенном состоянии, согласно схем рабочей документации

	
	
	
	На лицевой стороне должна быть табличка с проектным наименованием (металлическая пластина с гравировкой) оборудование внутри шкафа должно быть промаркировано
	Да

	
	
	
	Предусмотреть оптический кросс на 8 SC коннекторов

	Да

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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