Разъяснение №1 - уточнённое

к документации о закупке по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора для нужд АО «ДРСК» по лоту: «ОКПД2 42.22.22.110. Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ, ТП (РТП) 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в рамках инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5373 ТП) (3 этап)» (Лот № 600501-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ПЭС).

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях:  06.07.2026

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников

Вопрос №1:

Здравствуйте.

Направьте, пожалуйста, имеющиеся у Вас схемы с РД, для понимания трассы кабельных линий.

Ответ №1:

Здравствуйте!

В ходе подготовки Заявки необходимо руководствоваться объемами, приведенными в Технических требованиях (пункт 1.4.2, таблица 1 (пункты таблицы 2, 3, 4)) (Приложение № 1 к Документации о закупке). В указанном пункте приведены протяженности ЛЭП 6/0,4 кВ м точки подключения данных ЛЭП к РУ ТП и ВРУ, откуда можно сделать вывод о количестве ЛЭП в траншее.