## компл. сист. охран.сигн.
Приложение №2
Спецификация
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | Кол-во | Документ подтверждающий качество | материал САП | основной счет | ЦУ
1 | Пенообразователь для пожаротушения ПО-6, 6% | Соответствие ГОСТ Р 50588-2012. В рабочей концентрации 6%. С пониженной температурой застывания -20°С | литр | 2500 | Сертификат соответствия, Паспорт (инструкция по эксплуатации) завода-изготовителя. | 5000000006 | 3005010001 | СЭ