Разъяснение № 1 от 17.07.2026г.

к Документации о закупке по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
"ОКПД2 42.22.22.120. Реконструкция ВЛ 0,4-110 кВ на территории СП «Приморские центральные электрические сети», СП «Приморские северные электрические сети», СП «Приморские южные электрические сети» расширение просеки в рамках инвестиционного проекта L_25-ПЭС-1708"

(Лот 309101-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-ПЭС)

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях: 15.07.2026 в 12:33 MCK

Сведения о предмете запроса: «Уточняющие вопросы Участников»

Вопрос № 1

Несколько линий проходят по землям Министерства Обороны. Уведомлялись ли данные собственники о производстве работ? Министерство Обороны не принимает уведомления от подрядчика, только от собственников сетей.

Ответ № 1

После заключения договора в адрес МО РФ филиалом направляются письма.

Вопрос № 2

На линии ВЛ 35 кВ Беневское-Лазо отсутствует заявленный объем. Возможна ли замена линии?

Ответ № 2

На данной линии присутствует заявленный объем, что подтверждается п. 1.5.2 «Перечень объектов» (СП ПЮЭС п. 6 ВЛ 35 кВ Беневское-Лазо) Приложение № 1 к ДоЗ-Технические требования.