Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 33.14.19.000 ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по ремонту устройств РЗА на ПС 35/10 кВ Пера структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года филиала "Амурские электрические сети"

173601-ЭКСП ПРОД-2026-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Общие сведения
#### 1.1. Наименование закупаемых работ
ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по ремонту устройств РЗА на ПС 35/10 кВ Пера структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года филиала "Амурские электрические сети"

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Наименование присоединений объекта	Примечания
1	2	3	4	5	6
	ПС 35/10 кВ «Пёра»	г. Свободный, Амурской области	ПС 35/10 Пёра / Инв.№ ZS0003156	В-35 Т-1, ТН2-35, / ЦС, В-35 Т-2	Эксплуатирующая организация: СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

Работы производятся в Сервисном центре подрядчика имеющем разрешение на проведение данного вида работ.
# 2. Требования к продукции
#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Ремонт микропроцессорных терминалов РЗА на ПС 35/10 кВ Пёра	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
	Ремонт микропроцессорных терминалов РЗА на ПС 35/10 кВ Пёра	с даты, следующей за датой заключения договора	в течении 2 (двух) месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ, являющегося приложением к проекту договора подряда.

#### 2.2. Требования к качеству работ
# Таблица 4. Требования к качеству работ
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
			Согласие с требованием/Указание характеристик
1	2	3	4
	Требования к выполнению работ
	Общие требования к выполнению работ
	После выполнения полного объема работ Подрядчик: / - производит отправку в адрес заказчика отремонтированного оборудования; / - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям
	Требования к организации работ
	Работы выполняются в соответствие с требованием действующей нормативно - технической документации (НТД): / - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ. «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; / - ПУЭ (действующее издание); / - Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, электрических сетей 0,4-35 кВ (РД 153-34.3-35.613-00); / - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание; / - СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты; / - СО 34.35.502-2005 Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем; / - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; / - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; / - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.003.301-00 (ВППБ01-02-95*). / руководств по эксплуатации , методик проведения ремонта и обслуживания на данный тип оборудования и устройств.		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям
	Работы производятся в Сервисном центре подрядчика имеющем разрешение на проведение данного вида работ.
	Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями ТУ 3433-002-54933521
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям
	Проработка логистики по доставке материалов и отправке отремонтированного оборудования , необходимых для выполнения работ –100% Подрядчика
	Требования к контролю качества работ и материалов
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего контроля в соответствие с требованиями РД 153-34.3-35.613-00 и ТУ 3433-002-54933521		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям
	Требования к результатам работ
	Требования к порядку приемки результатов работ
	Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) / Приемка качества выполненных работ производится после получения оборудования из ремонта на базе заказчика, согласно разделу 3 РЭ (БПВА.656122), а так же после предъявления технического отчета		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на используемые подрядчиком материалы не менее 24-х месяцев		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 2 к Техническим требованиям).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

# Приложения

Приложение № 1: Ведомость дефектов и объемов работ № 1;
Приложение № 2: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;
Приложение № 3: Сметная документация.