## Выполнение работ по ремонту уст
				Приложение № 3
				Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта					ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов					Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр					Наименование редакции сметных нормативов					Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам					Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр					Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам					Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр					Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09					Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09					Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр					Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452					Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД					Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД					Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452					Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы					Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации					28. Амурская область					28. Амурская область					Наименование субъекта Российской Федерации					28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации					Амурская область (1 зона)					Амурская область (1 зона)					Наименование зоны субъекта Российской Федерации					Амурская область (1 зона)

(наименование стройки)

Выполнение работ по ремонту устройств РЗА на ПС 35/10 кВ Пера					Выполнение работ по ремонту устройств РЗА на ПС 35/10 кВ Пера
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Выполнение работ по ремонту устройств РЗА на ПС 35/10 кВ Пера					Выполнение работ по ремонту устройств РЗА на ПС 35/10 кВ Пера
(наименование работ и затрат)
Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание
	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен		II квартал 2026 года					II квартал 2026 года

Сметная стоимость			431,83	тыс.руб.
	в том числе:
	строительных работ		0,00	тыс.руб.					Средства на оплату труда рабочих				206,70	тыс.руб.
	монтажных работ		0,00	тыс.руб.					Средства на оплату труда машинистов				0,00	тыс.руб.
	оборудования		0,00	тыс.руб.					Нормативные затраты труда рабочих				220,75	чел.-ч.
	прочих затрат		434,07	тыс.руб.					Нормативные затраты труда машинистов					чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат					Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.

				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.					Раздел 1.
1.1	ГЭСНп01-04-017-10	Защита дифференциальная токовая с: реле SPAD346C					компл	1	1	1					Защита дифференциальная токовая с: реле SPAD346C
	421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3					Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
		Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)					Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	1	ОТ(ЗТ)					чел.-ч			89,856					85 228,41					ОТ(ЗТ)
	3-100-02	Техник II категории					чел.-ч	25,92	1,04	26,9568			691,39		18 637,66					Техник II категории
	3-200-02	Инженер II категории					чел.-ч	60,48	1,04	62,8992			1 058,69		66 590,75					Инженер II категории
		Итого прямые затраты					85 228,41					Итого прямые затраты
		ФОТ					85 228,41					ФОТ
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%					%	74		74					63 069,02					НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%					%	36		36					30 682,23					СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
		Всего по позиции					178 979,66		178 979,66					Всего по позиции
1.2	ГЭСНп01-05-028-03	Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C					шт	2	1	2					Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C
		Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)					Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	1	ОТ(ЗТ)					чел.-ч			93,312					88 504,08					ОТ(ЗТ)
	3-100-02	Техник II категории					чел.-ч	17,5	0,8	28			691,39		19 358,92					Техник II категории
	3-200-02	Инженер II категории					чел.-ч	40,82	0,8	65,312			1 058,69		69 145,16					Инженер II категории
		Итого прямые затраты					88 504,08					Итого прямые затраты
		ФОТ					88 504,08					ФОТ
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%					%	74		74					65 493,02					НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%					%	36		36					31 861,47					СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
		Всего по позиции					92 929,29		185 858,57					Всего по позиции
1.3	ГЭСНп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)					участок	2	1	2					Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
		Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)					Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	1	ОТ(ЗТ)					чел.-ч			37,584					32 967,51					ОТ(ЗТ)
	3-100-01	Техник I категории					чел.-ч	9,4	0,8	15,04			767,01		11 535,83					Техник I категории
	3-200-03	Инженер III категории					чел.-ч	14,09	0,8	22,544			950,66		21 431,68					Инженер III категории
		Итого прямые затраты					32 967,51					Итого прямые затраты
		ФОТ					32 967,51					ФОТ
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%					%	74		74					24 395,96					НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%					%	36		36					11 868,30					СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
		Всего по позиции					34 615,89		69 231,77					Всего по позиции

		Итоги по разделу 1 :					Итоги по разделу 1 :
		Всего прямые затраты (справочно)					206 700,00					Всего прямые затраты (справочно)
		в том числе:					в том числе:
		Оплата труда рабочих					206 700,00					Оплата труда рабочих
		Прочие затраты					434 070,00					Прочие затраты
		Пусконаладочные работы					434 070,00					Пусконаладочные работы
		в том числе:					в том числе:
		оплата труда					206 700,00					оплата труда
		накладные расходы					152 958,00					накладные расходы
		сметная прибыль					74 412,00					сметная прибыль
		Всего ФОТ (справочно)					206 700,00					Всего ФОТ (справочно)
		Всего накладные расходы (справочно)					152 958,00					Всего накладные расходы (справочно)
		Всего сметная прибыль (справочно)					74 412,00					Всего сметная прибыль (справочно)
		Всего по разделу 1					434 070,00					Всего по разделу 1
		справочно:					справочно:
		Затраты труда рабочих					220,752					Затраты труда рабочих
		ПНР "вхолостую"					347 256,00					ПНР "вхолостую"
		в том числе:					в том числе:
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6	Электротехнические устройства					%			80					347 256,00					Электротехнические устройства
		ПНР "под нагрузкой"					86 814,00					ПНР "под нагрузкой"
		в том числе:					в том числе:
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7	Электротехнические устройства					%			20					86 814,00					Электротехнические устройства

		Итоги по смете:					Итоги по смете:
		Всего прямые затраты (справочно)					206 700,00					Всего прямые затраты (справочно)
		в том числе:					в том числе:
		Оплата труда рабочих					206 700,00					Оплата труда рабочих
		Прочие затраты					434 070,00					Прочие затраты
		Пусконаладочные работы					434 070,00					Пусконаладочные работы
		в том числе:					в том числе:
		оплата труда					206 700,00					оплата труда
		накладные расходы					152 958,00					накладные расходы
		сметная прибыль					74 412,00					сметная прибыль
		Всего ФОТ (справочно)					206 700,00					Всего ФОТ (справочно)
		Всего накладные расходы (справочно)					152 958,00					Всего накладные расходы (справочно)
		Всего сметная прибыль (справочно)					74 412,00					Всего сметная прибыль (справочно)
		Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*0					Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*0
		Всего					Всего
		Всего с прочими затратами					434 070,00					Всего с прочими затратами
		Коэффициент ранее реализованных проектов -0,5171%					-2 244,38					Коэффициент ранее реализованных проектов -0,5171%
		ВСЕГО по смете					431 825,62					ВСЕГО по смете
		справочно:					справочно:
		Затраты труда рабочих					220,752					Затраты труда рабочих
		ПНР "вхолостую"					347 256,00					ПНР "вхолостую"
		в том числе:					в том числе:
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6	Электротехнические устройства					%			80					347 256,00					Электротехнические устройства
		ПНР "под нагрузкой"					86 814,00					ПНР "под нагрузкой"
		в том числе:					в том числе:
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7	Электротехнические устройства					%			20					86 814,00					Электротехнические устройства

	Составил:	Инженер-сметчик службы линий					Инженер-сметчик службы линий					(А.Ю. Маликова)
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	Проверил:	Начальник службы СРЗАИ					Начальник службы линий					(А.С.Лавриченко)
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]