## Sheet1
	Технические требования «ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформаторов тока в рамках инвестиционной программы для филиала «Амурские электрические сети»»

	№		Наименование оборудования					Ед.изм		Кол-во

	1		Трансформатор тока (ТОЛ-НТЗ-10-61А-02SFs10/0,2SFs10/10P10-10/10/15-500/1 31,5 кА УХЛ2, шт / (Распределительный пункт РП «ул. М.Чесноковская» «Стройсервис») ПС Новый ЦП (яч.23, яч.24.) / (Согласно опросному листу )					шт.		6
	2		Трансформатор тока (ТОЛ-НТЗ-10-61А-02SFs10/0,2SFs10/10P10-10/10/15-600/1 31,5 кА УХЛ2, шт / (Распределительный пункт РП «мкр. Южный» «Стройсервис») ПС Новый ЦП (яч.21, яч.22.) / (Согласно опросному листу )					шт.		6
	3		Трансформатор тока ТПЛ -СВЭЛ-10 300/5 (3 вторичных обмотки ) («Стройдетали») / (Согласно опросному листу )					шт.		2
	4		ТЛК-СТ-10-ТШЛП1(1)-0,5S/10РR/10РR-10/15/15-2000/5 У2 (Согласно опросному листу )					шт.		6
	5		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10-7-0,5S/0,5S/10PR-10/10/15-300/5 УХЛ2 («Тамбовская районная больница») / (Согласно опросному листу )					шт.		2
	6		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10-8-0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-400/5 У2 (ПС 110 Чигири ООО «Мегатек-Строй-Инвест») / (Согласно техническому требованию и опросному листу )					шт.		4
	7		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10-8-0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-600/5 У2 (ПС 110 Северная ООО «СЗ «Семерочка») / (Согласно техническому требованию и опросному листу )					шт.		2
	8		Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.1-0,5S/0,5S/10PR-5/10/15-400/5 У2 (ПС 110 кВ Кирпичная, ООО «СЗ «Семерочка», Ассоциация техспорта АО) / (Согласно техническому требованию и опросному листу )					шт.		2
	9		Трансформатор тока ТШП-0,66 (750/5А) / (ТП 10/0,4 кВ №63 (Слипченко Л.К.) ) / (Согласно опросному листу )					шт.		3
						33
1. Срок поставки: 60 календарных дней с заключения договора. / 2. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС», / Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. / 3. Дополнительные условия: / 3.1. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течении 45 календарных дней, для участников МСП - 7 рабочих дней с момента получения товара. / 3.2. Доставку до г. Благовещенска осуществляет Поставщик. Доставка должна быть включена в стоимость товара. / Место поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. / 3.3. Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии).