Техническое задание

на поставку системных блоков, мониторов и ИБП

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Покупатель | АО «Почта России», являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /Аппарат управления АО «Почта России» (АУО) |
| - 2 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
| - 3 | ТЗ | Техническое задание |
| - 4 | Товар | Системные блоки, мониторы, ИБП, указанные в настоящем Техническом задании |
| - 5 | УФПС | Управление федеральное почтовой связи – филиал АО «Почта России», расположенный вне места нахождения АО «Почта России», осуществляющий все ее функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| - 6 | HDMI | High Definition Multimedia Interface – интерфейс для подключения мультимедиа устройств к вычислительной технике |
| - 7 | SSD | Solid-State Drive – твердотельный накопитель |
| - 8 | USB | Universal Serial Bus – интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике |
| - 9 | VGA | Video Graphics Array – видеоинтерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике |
| - 10 | Грузополучатель | АО «Почта России», в т.ч его филиалы, уполномоченные на приемку Товара от Продавца, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| - 11 | Стороны | Покупатель и Поставщик |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка системных блоков, мониторов и ИБП.

Цель поставки: обеспечение компьютерами отделений почтовой связи АО «Почта России» в рамках реализации программы модернизации 
и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

Товар обеспечивает работу от напряжения переменного тока электрической сети 220 Вольт, частоты 50 Гц. Система электропитания Товара соответствует стандарту подключения СЕЕ-7.

- Спецификация  поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Системный блок | шт. | 50 |
| - 2 | Монитор | шт. | 50 |
| - 3 | ИБП | шт. | 50 |
| Итого |  |  | 150 |

Спецификация поставляемого Товара должна соответствовать основным характеристикам Товара, указанным в настоящем Техническом задании.

Распределение Товара по филиалам Покупателя указано в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- Основные характеристики Товара

    - Требования к характеристикам каждой единицы Системных блоков

Каждая единица Системных блоков соответствует следующим требованиям:

| № п/п | Конкретное наименование (обозначение) Товара из реестра (товарный знак / модель / артикул / иное точное обозначение) | Номер реестровой записи Товара | Наименование производителя Товара | Наименование страны происхождения Товара | Наименование реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INFERIT Desktop (или эквивалент) | 10495421 | ООО «ИНФЕРИТ» | Российская Федерация | Реестр российской промышленной продукции |
| 2 | ГРАВИТОН Д52И (или эквивалент) | 10504979 | ООО «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ» | Российская Федерация |  |
| 3 | RDW Optimal GJ (или эквивалент) | 10487200 | ООО «РДВ ТЕХНОЛОДЖИ» | Российская Федерация |  |

Каждая единица Системных блоков соответствует следующим характеристикам:

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Системный блок со следующими характеристиками: |  |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора x86-64 | Соответствует |
|  | Базовая частота функционирования производительных ядер процессора, ГГц | Не ниже 2,9* |
|  | Максимальная частота производительных ядер процессора в turbo-режиме, ГГц | Не ниже 4,0* |
|  | Объем кэш-памяти процессора последнего уровня (L3), Мбайт | Не менее 12* |
|  | Количество производительных ядер процессора, шт. | Не менее 4* |
|  | Объем оперативной памяти, Гбайт | Не менее 8* |
|  | Тип оперативной памяти | Не ниже DDR4* |
|  | Объем накопителя SSD, ГБайт | Не менее 240* |
|  | Оперативная память и SSD-диски должны быть установлены в разъемы (слоты) для обеспечения возможности их замены | Наличие |
|  | Корпус формата ATX или mini-ATX | Наличие |
|  | Интегрированный графический контроллер | Наличие |
|  | Интегрированный звуковой контроллер | Наличие |
|  | Наличие на передней панели разъемов аудиовхода и аудиовыхода | Наличие |
|  | Интегрированный сетевой интерфейс RJ-45 1000 Мбит/сек. (Gigabit Ethernet) | Наличие |
|  | Тип порта видеовыхода VGA и HDMI | Соответствует |
|  | Суммарное количество портов USB, шт., из них: | Не менее 8* |
|  | - количество портов USB 3.0 на передней панели, шт. | Не менее 2* |
|  | - количество портов USB 3.0 на задней панели, шт. | Не менее 2* |
|  | Клавиатура USB и мышь USB | Наличие |
|  | Предустановленная версия UEFI/BIOS должна содержать серийный номер устройства | Соответствует |
|  | Аппаратное обеспечение должно корректно работать с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10.4 и выше, в т. ч. иметь для них комплект драйверов | Соответствует |
|  | Наличие Товара в Реестре российской промышленной продукции | Наличие** |
| * параметры соответствия (эквивалентности). Конкретные значения характеристик предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*», указываются в заявке участника закупки. ** указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |  |  |

    - Требования к характеристикам каждой единицы Мониторов

Каждая единица Мониторов соответствует следующим требованиям:

| № п/п | Конкретное наименование (обозначение) Товара из реестра (товарный знак / модель / артикул / иное точное обозначение) | Номер реестровой записи Товара | Наименование производителя Товара | Наименование страны происхождения Товара | Наименование реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор с ЖК экраном модели 24F75abccde (или эквивалент) | 10474021 | ООО «КВАНТ» | Российская Федерация | Реестр российской промышленной продукции |
| 2 | VALDAY RE24AVB (или эквивалент) | 10590399 | ООО «ВАЛДАЙ ТЕХНОЛОГИИ» | Российская Федерация |  |
| 3 | ICL ViewRay 2416IFH-UR (или эквивалент) | 10487074 | ООО «АЙСИЭЛ ТЕХНО» | Российская Федерация |  |

Каждая единица Мониторов соответствует следующим характеристикам:

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Монитор со следующими характеристиками: |  |  |
|  | Размер экрана, дюймов | Не менее 23,7 и не более 24,5* |
|  | Разрешение экрана, точек (по горизонтали х по вертикали) | Не ниже 1920x1080* |
|  | Яркость монитора, кд/м2 | Не менее 250* |
|  | Тип порта видеовхода VGA и HDMI | Применимо |
|  | Наличие кабеля HDMI(M)-HDMI(M) (1,5–2 метра) в комплекте | Применимо |
|  | Наличие Товара в Реестре российской промышленной продукции | Наличие** |
| * Параметры соответствия (эквивалентности). Конкретные значения характеристик предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*», указываются в заявке участника закупки. ** указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» |  |  |

    - Требования к характеристикам каждой единицы ИБП

Каждая единица ИБП соответствует следующим требованиям:

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| ИБП Powercom RPT-600A EURO или CyberPower UT650EG, или ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.EURO.RJ.USB, или эквивалент со следующими характеристиками: |  |  |
|  | Подключение к сети электропитания вилкой стандарта СЕЕ-7 | Применимо |
|  | Выходная мощность, Вт/ВА | Не менее 360/600* |
|  | Поддержка входного напряжения 220/230/240 В (165~290 В) | Применимо |
|  | Выходные розетки стандарта СЕЕ-7 с функцией батарейной поддержки и защиты от перенапряжения, штука | Не менее 3* |
|  | Наличие в комплекте аккумуляторной батареи 12 В емкостью, Ач | Не менее 7* |
| * параметры соответствия (эквивалентности). Конкретные значения характеристик предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*», указываются в заявке участника закупки |  |  |

- Комплектность товара

В комплект поставки Товара входит: Товар с характеристиками, соответствующими п. 3.3 настоящего ТЗ, кабели питания и/или блоки питания, комплект сопроводительной документации на русском языке, указанный в п. 7.2 настоящего ТЗ.

- Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара

Товар соответствует требованиям следующих нормативных документов:

- технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»;

- технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные 
в настоящем ТЗ, утратят силу (в части или полностью), то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие взамен утративших силу.

- Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар – не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем и Поставщиком универсального передаточного документа.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик осуществляет за свой счет замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре (далее – электронная почта). Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (в том числе, но не исключительно, доставка, погрузка, разгрузка Товара) осуществляются силами и за счет Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На Товар должна быть нанесена следующая информация:

- наименование Товара;

- товарный знак (при наличии) предприятия-изготовителя Товара;

- серийный номер Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Производственные коды на Товаре должны совпадать 
с производственными кодами на упаковке.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование Товара и предприятия-изготовителя;

- товарный знак (при наличии) предприятия-изготовителя;

- серийный номер.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Срок и место поставки

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 45 (срока пяти) календарных дней с даты заключения договора.

- Условия поставки

- Поставщик уведомляет Покупателя по электронной почте 
о поставке Товара не позднее не позднее 3 рабочих дней до даты его поставки. Контактные данные Грузополучателей на местах будут переданы Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

- Покупатель в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

- Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45 (для конкретной закупки может быть установлено иное время доставки).

- Доставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Условия сдачи и приемки товара

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ. Порядок приемки Товара Покупателем осуществляется в соответствии с условиями договора.

7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю следующие надлежаще оформленные документы:

- универсальный передаточный документ;

- копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 
на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара (если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (ЕАЭС));

- комплект сопроводительной документации на русском языке (паспорт и(или) инструкция пользователя (руководство (инструкция) по эксплуатации), оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы 
о предоставлении Поставщиком гарантии на Товар с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара) (при наличии).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы в месте поставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение Товара должно обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Требования не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды, что подтверждается сертификатами соответствия (декларациями о соответствии).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество и распределение поставляемого Товара | 10 |
| 2 | Перечень адресов доставки Товара | 11 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Количество и распределение поставляемого Товара (в штуках)

| № п/п | Наименование грузополучателя | Системный блок, штук | Монитор, штук | ИБП, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УФПС Амурской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Брянской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Вологодской области | 2 | 2 | 2 |
|  | УФПС Новосибирской области | 10 | 10 | 10 |
|  | УФПС Омской области | 3 | 3 | 3 |
|  | УФПС Приморского края | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Республики Ингушетия | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Республики Мордовия | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Республики Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Саратовской области | 4 | 4 | 4 |
|  | УФПС Смоленской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Татарстан почтасы | 16 | 16 | 16 |
|  | УФПС Тверской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Томской области | 2 | 2 | 2 |
|  | УФПС Тульской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Тюменской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Ульяновской области | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Хабаровского края | 1 | 1 | 1 |
|  | УФПС Челябинской области | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО |  | 50 | 50 | 50 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень адресов доставки Товара

| № п/п | Наименование УФПС | Адрес УФПС |
| --- | --- | --- |
|  | УФПС Амурской области | г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 27 |
|  | УФПС Брянской области | г. Брянск, ул. Щукина, д. 61 |
|  | УФПС Вологодской области | Вологодская обл., г.Вологда, пл. Бабушкина, д.1 |
|  | УФПС Новосибирской области | г. Новосибирск, ул. Красина 58а |
|  | УФПС Омской области | г.Омск, ул.Новороссийская, д.4а |
|  | УФПС Приморского края | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 |
|  | УФПС Республики Ингушетия | г.Назрань, ул.Осканова, 35 |
|  | УФПС Республики Мордовия | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевицкая 31 |
|  | УФПС Республики Саха (Якутия) | г. Якутск, ул. Комарова, 2/1 |
|  | УФПС Саратовской области | Саратовская область, г. Саратов, Привокзальная площадь, 1 |
|  | УФПС Смоленской области | г. Смоленск, пос. Тихвинка, д. 62. |
|  | УФПС Татарстан почтасы | г. Казань, ул. Техническая, д. 50 |
|  | УФПС Тверской области | г. Тверь, ул. Советская, д.31 |
|  | УФПС Томской области | г. Томск, пр-т Ленина, 93 |
|  | УФПС Тульской области | г. Тула, пр-т Ленина, д. 33 |
|  | УФПС Тюменской области | г. Тюмень, ул. Бакинских комиссаров, 6а |
|  | УФПС Ульяновской области | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56, склад 16 |
|  | УФПС Хабаровского края | г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 28 |
|  | УФПС Челябинской области | Челябинская обл., г. Челябинск, проспект Ленина, 81 |

Участник закупочной процедуры предлагает один Товар из трех представленных в данной таблице товаров (товарный знак / модель / артикул / иное точное обозначение) либо эквивалент, соответствующий параметрам эквивалентности, указанным в п. 3.3.1 ТЗ.

Участник закупочной процедуры предлагает один Товар из трех представленных в данной таблице товаров (товарный знак / модель / артикул / иное точное обозначение) либо эквивалент, соответствующий параметрам эквивалентности, указанным в п. 3.3.2 ТЗ.

Участник закупочной процедуры указывает при наличии: модель, товарный знак, парт-номер Товара эквивалента.