


ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
по лоту: «ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»».
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
· Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
· Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
- дату направления предложения;
- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
- цену предложения в рублях (без учета НДС).
· Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 09:00 23.07.2026 г. 
· Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: KozlovaES@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-12.
· Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc12397_1905903208][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc233897405][bookmark: _Toc170218547]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12399_1905903208][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc233897406][bookmark: _Toc140228849][bookmark: _Toc170218548]Обозначения и сокращения
	АБК
	Административно-бытовой корпус

	АХП
	Административно-хозяйственный персонал

	ГМО
	Гидромеханическое оборудование

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГСО
	Гидросиловое оборудование

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ИТР
	Инженерно-технические работники

	КОС
	Комплексные очистные сооружения

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	Объект
	Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС

	ПО
	Программное обеспечение 

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	СТО
	Стандарт организации

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт

	ТТ
	Технические требования

	ФЗ
	Федеральный закон






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12401_1905903208][bookmark: _Toc170218549][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc233897407][bookmark: _Toc140228850]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc12403_1905903208][bookmark: _Toc140228851][bookmark: _Toc170218550][bookmark: _Toc233897408][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ и задачи, решаемые в рамках выполнения работ
Разработать эскизный проект «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС», для предварительной оценки технической и экономической возможности осуществления строительства (количества зданий и сооружений, входящих в состав промышленной базы, их компоновку на имеющихся земельных участках, стоимость строительства и временные затраты на его осуществление). 
Задачами разработки эскизного проекта является создание наглядной демонстрации объемно-планировочных и фасадных решений, определение технико-экономических показателей промышленной базы, потребности объекта в воде, тепле, электричестве и т.п. для следующих стадий проектирования.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc12405_1905903208][bookmark: _Toc140228852][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc170218551][bookmark: _Toc233897409]Существующее положение
В связи с необходимостью пуска Богучанской ГЭС в промышленную эксплуатацию и оптимизации строительства основных сооружений Богучанской ГЭС из состава объектов пускового комплекса при строительстве гидроузла был исключен хоздвор. Указанный объект предназначался для обслуживания и безопасной эксплуатации гидроузла и включал в себя необходимую инфраструктуру. 
Было предусмотрено, что проектная документация «Хозяйственный двор Богучанской ГЭС» передаётся АО «Богучанская ГЭС» для последующей реализации технических решений проекта за счёт бюджета АО «Богучанская ГЭС».
Используемая в настоящий момент производственно-ремонтная база для нужд эксплуатации осталась со времен начала строительства (80-е годы ХХ в.), находится на удалении от гидроузла, морально и технически устарела, не модернизирована и не соответствует требованиям современных норм. Использование старой базы несёт риски наложения штрафных санкций со стороны надзорных органов, требует затрат на содержание и ремонт существующих зданий, обслуживания дорог и спецтехники. Богучанской ГЭС эксплуатируется 14 лет, возникает необходимость проведения не только текущих, но и капитальных ремонтов оборудования и ГТС, что в свою очередь требует наличия современной специализированной базы для нужд эксплуатации.
Исходя из перечисленного, требуется организация строительства промышленной базы для нужд эксплуатации Богучанской ГЭС.

[bookmark: __RefHeading___Toc12407_1905903208]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»
	[bookmark: __RefHeading___Toc12409_1905903208]Красноярский край, Кежемский округ, 
[bookmark: __RefHeading___Toc12411_1905903208]г. Кодинск
	Богучанская ГЭС



1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc12006_3645919304][bookmark: _Toc220520386][bookmark: _Toc223008883]Общие требования при проведении мониторинга цен
[bookmark: __RefHeading___Toc6984_958015815]Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается. 

2. [bookmark: __RefHeading___Toc12413_1905903208][bookmark: _Toc227656530][bookmark: _Toc198830547]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12415_1905903208][bookmark: _Toc227656531][bookmark: _Toc198830548][bookmark: _Toc125381406]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc12417_1905903208][bookmark: _Toc227656532][bookmark: _Toc125381407][bookmark: _Toc198830549]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc12419_1905903208][bookmark: _Toc125381408][bookmark: _Toc198830550][bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc227656533]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»
	Усл. ед.
	1

	1.1.
	Этап 1. Объемно-планировочные решения
	Усл. ед.
	1

	1.2.
	Этап 2. Технологические решения
	Усл. ед.
	1

	1.3.
	Этап 3. Архитектурные решения
	Усл. ед.
	1

	1.4.
	Этап 4. 3-D визуализация объектов промышленной базы эксплуатации Богучанской ГЭС (не менее 3 видов)
	Усл. ед.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12421_1905903208][bookmark: _Toc227656534]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]
[bookmark: __RefHeading___Toc12427_1905903208][bookmark: _Toc170218558][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.1.
	Этап 1. Объемно-планировочные решения
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.2.
	Этап 2. Технологические решения
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.3.
	Этап 3. Архитектурные решения
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.4.
	Этап 4. 3-D визуализация объектов промышленной базы эксплуатации Богучанской ГЭС (не менее 3 видов)
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора








2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12423_1905903208][bookmark: _Toc170218559][bookmark: _Toc140228862][bookmark: _Toc233897770]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc12429_1905903208][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc170218560]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Согласие с требованиями
	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения №1 к настоящим техническим требованиям

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1.
	Состав работ
	Этап 1. Объемно-планировочные решения содержат:
1. Изучение и анализ имеющейся технической документации, уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта.

2. Разработку объемно-планировочных решений зданий и сооружений с поэтажными планами, с экспликацией помещений.

3. Разработку характерных разрезов по основным зданиям, дающих представление о внутреннем устройстве объектов.

Разработку планировочных решений выполнить с учетом обеспечения нормативной инсоляции и освещенности, оптимальной ориентации окон помещений по сторонам света. 
Предусмотреть естественное освещение во всех помещениях с постоянным пребыванием людей. 
Естественное освещение должно соответствовать требованиям «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 
Разработку планировочных решений зданий и сооружений выполнить с соблюдением соответствующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Этап 2. Технологические решения содержат:
1. Технологические принципиальные схемы расстановки оборудования во всех зданиях и сооружениях проектируемой базы.
− выполнить подбор и принципиальную расстановку необходимого технологического оборудования;
− определить требуемую площадь складских помещений на основе анализа номенклатуры хранения;
− выполнить описание функционирования складских помещений;
− определить наличие кран-балок и их грузоподъемность;
− определить наличие погрузчиков и их г/п. 

2. Пояснительную записку с общими данными и описанием принятых архитектурных, объемно-планировочных и технологических решений.

Этап 3. Архитектурные решения содержат:
1. Разработку архитектурных решений фасадов всех зданий проектируемой базы.

Архитектурно-строительные решения зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и сейсмических условий площадки строительства. 
Для отделки фасадов применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств зданий.
При оформлении фасадов зданий, входных групп использовать фирменный стиль АО «Богучанская ГЭС» (демонстрация фирменного стиля предоставляется после заключения договора).

Этап 4. 3-D визуализация объектов промышленной базы эксплуатации Богучанской ГЭС (не менее 3 видов) содержит:
1. Разработка комплекта фотореалистических изображений, разработанных с помощью специализированного программного обеспечения 3D редактора:
- главный фасад АБК-1 (вид со стороны главного входа); 
- главный фасад АБК-2 (вид со стороны главного входа);
- вид сверху под углом 30-45° (перспектива с птичьего полета) на проектируемую промышленную базу.
Деталировка:
Выступающие элементы, козырьки, пандусы, двери, окна, элементы благоустройства, озеленения.
Панорама «здание-среда» - вписать здания в существующий ландшафт.
	
	

	1.1.2.
	Требования к составу зданий и сооружений, входящим в инфраструктуру объекта
	Здания и сооружения проектируемой «Промышленной базы эксплуатации для нужд «Богучанской ГЭС» предусмотрена к размещению на территориях земельных участков площадью 1 470 894 + 276 812 м2. 
Титульный список объектов, размещенный на генплане передается Заказчиком Исполнителю после заключения договора.
Здания и сооружения основного комплекса:
Конструктивная схема зданий АБК-1, АБК-2 - каркасная, монолитный железобетон, вентилируемый фасад.
Производственные корпуса, закрытый склад – металлокаркас, сэндвич-панели.

1. Административно-бытовой корпус АБК-1.
Многоэтажное современное здание для размещения АХП и ИТР (численность см. приложение №3 к ТТ). Размеры в плане 18,0 х 60,0* м. Этажность* - 5 этажей. Подземный этаж (гаражи, укрытие).
АБК-1 должен включать:
Офисные помещения для подразделений эксплуатации ГЭС, кабинеты руководителей подразделений, архивные помещения, фельдшерский
здравпункт (медпункт), конференц-зал, кабинет программного обучения, столовую, санузлы, помещения для размещения и функционирования
охраны, специальную переговорную комнату. В АБК должны быть предусмотрены специализированные помещения для административно-хозяйственного отдела и лаборатории гидротехнических сооружений
(для геодезического оборудования, помещения для пайки и др.).
Вне охранного контура должна быть предусмотрена автостоянка для сотрудников согласно установленным нормам (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»).

2. Производственный корпус автохозяйства (ПКА).
Размеры в плане 48,0 х 120,0* м. Этажность* – 1-2 этажа.
Комплекс автохозяйства должен быть функционально разделён на стояночные боксы и ремонтную зону, исходя из численного количества легковых, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов (см.приложение №3 к ТТ). 
Комплекс должен включать посты ТО, ТР, автомойку, бытовые помещения для рабочих обслуживающих подвижной состав предприятия, диспетчерскую, медицинский пункт, цех вулканизации и шиномонтажный, аккумуляторный, сварочный цех, моторный цех, инструментальный цех, токарный цех, электротехнический цех, агрегатный цех, прачечную и иные оборудованные помещения, требуемые для обслуживания подвижного состава. Административно-бытовой блок выполняется встроенным (в объеме основного здания). Ремонтная зона должна быть оборудована кран-балкой г/п 5 т, обслуживаемой с пола.

3. Склады.

3.1 Складское хозяйство закрытого типа:
Размеры в плане 48,0 х 180,0* м. Этажность* – 1-2 этажа.
Складское хозяйство должно обеспечивать высокомеханизированный прием, хранение, учет и отгрузку материалов и оборудования с максимальной эффективностью использования высотного объема здания.
На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) провести анализ номенклатуры хранения по габаритным размерам, весу и оборачиваемости материалов и оборудования.
На основе анализа разработать схему размещения стеллажного оборудования, обеспечивающую максимальную эффективность использования объема здания. Тип стеллажей определить исходя из минимизации занимаемой площади.
Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ):
− Склад спецодежды;
− Склад масел;
− Склад шин;
− Склад ртутьсодержащих ламп;
− Склад аккумуляторных батарей;
− Склад бытовой химии;
− Склад аварийного запаса материальных средств (запасных частей, резервного оборудования и расходных материалов, согласно СТО 75782411.27.140.0555-2010 «Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания» и СТ-01-2019 «Создание и поддержание неснижаемого запаса материальных средств для ликвидации потенциальных угроз появления и развития аварийных ситуаций»);
− Склад противопожарного инвентаря;
− Склад электроприборов;
− Склад кабельно-проводниковой продукции;
− Склад смешанного хранения ТМЦ;
− Помещение хранения инструмента и инвентаря;
− Помещение электропогрузчика.
Административно-бытовой блок выполняется встроенным (в объеме основного здания).
3.2 Складское хозяйство под навесами:
На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) провести анализ номенклатуры хранения с целью минимизации площади складского хозяйства, располагаемого под навесами.
Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ):
− Склад неликвидов;
− Склад приспособлений ГСО;
− Склад автотранспортных средств;
− Склад запчастей;
− Склад газов (навес) Размеры* в плане 16,7 х 12,0 м. Общая площадь* - 200,0 м².
Во всех складских зонах должна быть предусмотрена механизированная погрузка и выгрузка материалов, оснащенность механизмами и оборудованием. Предпочтительно погрузчиком.

3.3 Складское хозяйство открытого типа:
Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ):
− Открытый склад металлопроката ГМО и ГСО;
− Открытый склад автотранспорта;
− Открытая площадка для временного хранения металлолома.
− Площади складского хозяйства открытого типа уточнить на первом этапе эскизного проектирования.

4. Производственный участок обслуживания электротехнического, турбинного и гидротехнического оборудования.

4.1 Административно-бытовой корпус АБК-2.
Многоэтажное современное здание для размещения АХП и ИТР (численность см. приложение №3 к ТТ). Размеры в плане 18,0 х 48,0* м. Этажность* - 3 этажа. Подземный этаж (гаражи, укрытие).
АБК-2 должен включать:
Офисные помещения для подразделений эксплуатации ГЭС, кабинеты руководителей подразделений, архивные помещения, столовую, гардеробные, душевые, санузлы, помещения для размещения и функционирования охраны. Вне охранного контура должна быть предусмотрена автостоянка для сотрудников согласно установленным нормам (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»).
4.2 Производственный корпус участка обслуживания электротехнического, турбинного и гидротехнического оборудования. 
Размеры в плане 24,0 х 150,0* м. Этажность* – 1-2 этажа. Производственный корпус должен быть функционально разделён на турбинный, электротехнический и гидротехнический цех (см. приложение №3 к ТТ). Цеха должны включать бытовые помещения, мастерские, сварочные посты, складские и другие помещения. 
На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) уточнить требуемое
количество и площади мастерских и складских помещений, необходимость оборудования мастерских кран-балками. 

4.3 Складское хозяйство под навесами:
На первом этапе эскизного проектирования (уточнение деталей проектирования по месту строительства Объекта) провести анализ номенклатуры хранения с целью минимизации площади складского хозяйства, располагаемого под навесами.
Состав складского хозяйства (см. приложение №3 к ТТ):
− Склад металлопроката;
− Склад готовых столярных изделий;
− Склад пиломатериалов.
Во всех складских зонах должна быть предусмотрена механизированная погрузка и выгрузка материалов, оснащенность механизмами и оборудованием.

5. Здание электрокотельной**
Размеры* в плане 24,0 х 18,0 м. Этажность - 1 эт. Общая площадь - 432,0 м².

6. Охранный контур с КПП**.

7. Трансформаторная подстанция**.

8. Существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, КОС 240 м³/сут.**.

9. Существующее здание пожарного депо на 6 автомобилей.

10. Существующее здание склада пожарного инвентаря и огнегасящих средств с мойкой автомобилей.

Ко всем основным зданиям и сооружениям предусмотреть подъезды с твердым покрытием. Уточняющие данные для проектирования приведены в приложениях №2 и 3 к ТТ.
По согласованию с Заказчиком состав и наименование сооружений может изменяться.
Окончательный состав зданий и сооружений, а также обеспечивающей инфраструктуры, оборудования и границы проектирования уточнить при
проектировании.
* Числовые значения площадей зданий и помещений, этажность, размеры в настоящем разделе ТТ могут быть скорректированы, исходя из существующих норм и фактических потребностей на первом и втором этапе эскизного проектирования.
**Необходимость, достаточность, характеристики и количество уточнить на первом этапе эскизного проектирования.
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	Иные требования к выполнению Работ
	Подрядчик уточняет по согласованию с Заказчиком технические решения, которые будут реализованы в документации.
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	Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться.
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	1.3.1.
	Требования к применяемому ПО
	Специализированное программное обеспечение 3D редактора (3D-MAX или аналогичного).
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	Требования к контролю качества работ и материалов
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	Курирование работ
	Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность
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	Требования к результатам работ
	
	

	2.1.
	Общие требования к результатам работ:
	
	

	2.1.1.
	Требования к результату работ

	Результатом работ является согласованный Заказчиком эскизный проект «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС», включая:
- объемно-планировочные решения зданий и сооружений с поэтажными планами, с экспликацией помещений, характерные разрезы по основным зданиям, дающие представление о внутреннем устройстве объектов, архитектурные решения зданий (фасады), технологическую принципиальную схему расстановки оборудования, 3D-визуализацию объекта (не менее 3 видов).

Эскизный проект Подрядчик оформляет на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.2.1.
	Порядок приемки результатов работ
	Документация предоставляются Заказчику на предварительное согласование не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания срока выполнения работ.
Приемка работ осуществляется в следующем порядке:
- по окончании работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2 экз.) с приложением к нему результата работ в соответствии с п. 2.1.1. ТТ.
	
	

	2.3.
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.3.1.
	Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику
	Результат работы должен быть представлен:
- в электронном виде на электронном носителе в формате PDF;
- в редактируемом формате с расширением .dwg, с сохранением не позднее версии 2009 года.
	
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1.
	НТД, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации
	Все работы производятся в соответствие с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно - техническими документами. 
Технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта. 

Нормативно-правовые документы, определяющие требования к выполняемым Работам:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ; 
- РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий;
- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"   
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2;
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
С документами ПАО «РусГидро» можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.rushydro.ru
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	4.1.1.
	Требования к устранению недостатков
	Подрядчик устраняет недостатки документации, возникшие по вине Подрядчика, за собственные средства и в согласованные с Заказчиком сроки.
	
	

	5.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1.1.
	Привлечения субподрядных организаций
	Без привлечения субподрядных организаций
	
	

	6.
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	6.1.1.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику после заключения Договора
	- Демонстрация фирменного стиля АО «Богучанская ГЭС»;
- Титульный список объектов, размещенных на генплане.
Вся необходимая документация по запросу Подрядчика предоставляется Заказчиком в электронном виде.
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Приложение №1 к ТТ


	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение
Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 71.11.22.000 Разработка эскизного проекта «Промышленная база эксплуатации Богучанской ГЭС», 


	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

	Стоимость работ, без НДС, руб.
	00 000 000,00 руб. (сумма прописью)





	должность
	подпись, печать
	(расшифровка подписи)




	конец формы
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Tabnuua 1
Ne ITaTnas Tpeoyemas
Moapa3aenenune ITpumeyanue
n/n YHCJICHHOCTh IJIOINAAb
_ 2
DuHaHCOBBIN PykoBoaurens — 1 2 d DY pyKOBO};HTeM S0
1 HDCKTO Cexnerans - 1 80m 1 npuemHnas — 18m
i P perap | KOMHATa OTJBIXA C ¢/y — 26M°
Jupexrop no
2 KopropatuBHoMy | PykoBommrens — 1 20Mm? 1 xabunet pykoBoaurens — 20m>
B3aNMOJIEHCTBHIO
1 kabuner pykoBoaurens — 15m>
®0 T 1 xaGuneT — 35Mm>
3 (punancoBbIH I/I}:FKP i 3)1 80m2 1 kacca, 060pyIOBaHHAS CTELIAKAMU — M
oTzen) 1 apxuB, 060py/I0BaHHbIH cTeTAKaMu — 12m>
1 pasnepanka — 9m>
_ 2
IIBO PyrapozETE—I1 , 1 xabuHeT pyKOB?anTenﬂ 15m
4 (maHoBo- WTP -3 S54m 1 xabuner — 27m
OIODKETHBIH 0TIeN) 1 apxuB, 060pYIOBAHHBIH cTea)aMu — 12m?
OP3 1 xabuHeT pykoBoguTens — 15m>
5 | (oTamen peanusaluu E}:FKIS l_sgumenb =i 39m2 1 kabuner — 27m>
JHEPropecypcoB) 1 apxuB, 060pyI0BaHHEIH cTemtaxamu — 12m>
1 kabuner pykooaurens — 15m>
6 | {omnen %I;IBHeHHH PykoBonurens -1 11632 1 kaGuner — 27m*
- _ 2
S CEREIGH) UTP -7 2 xabunera 1'[0218M 3
1 kabuner — 18m° (nomerenue (pabouas 30Ha) JUIsl IpUEMa [OCETUTENCH
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(KaHIUIATOB Ha JOJDKHOCTH, IIPAKTUKAHTOB) U paOOTHUKOB (0 opMIIeHHE
[pHeMa, yBOJIBHCHUS, ICPEBO/A).

1 apxus — 20m? (mOMeIeHUE 1S pasMelieHus mKados u ceidos s
Ka/IpOBBIX JOKYMEHTOB U JIEJI CPOKOM XpaHeHHus 10 10 sieT, KoTopbie He
TOJUTEXKAT CJIaue B apPXUB).

00/
7 (oTmen WTP - 1 140022 1 kabuner — 12M>
OpraHu3aLuu 1 apxuB, 060py10BaHHbI cTemaxamu — 130m?
JISNIONPOU3BOJICTBA)
OIIKO 1 kabuHet pykoBomuTens — 1 5m>
3 (otnmen mpaBoBbIX U | PykoBoaurens — 1 1472 2 kabuneTa — 1o 27m>
koproparuBueix | UTP - 8 1 xabuner — 18m?
OTHOLLCHUIA) 1 apxuB, 060py0BaHHbIH cTe/IaxkaMu — 60Mm>
CIICP 1 xabuneT pykosoautess — 15m>
(coyx0a 1 kabuner — 47m? ([PIIIT + 3amecTuTEND)
PykoBoauTens — 1 B
TOATOTOBKU K 1 xkabuner — 35m* (I'CP)
3amecturens — 1 )
9 COTIPOBONKICHHUA | Lorir _ 6 186222 1 xabunet — 27m* (I'CO)
PEMOHTOB, ICP—5 1 apxuB, 060pyIOBAHHKIIT cTeMa)aMu — 15M>
TEXHHYECKOTO rco-_3 1 kabuneT (meperoBopHas) — 35m? (Ha 16 uen. ¢ 06opyaOBaHHEM TSt KOde-
NIepEeBOOPYKEHHS 1 Opetiika)
PEKOHCTPYKIIUM) 1 pasnesanka — 12m?
OTIIO
(otmen mo
TEXHHYECKOMY 1 kabunet pykoBoauTest — 15m>
PyxosoauTens — 1 2 2
10 | mepeBOOpPYKEHHIO WTP -3 SIm 1 xabuner — 27m
00opynOBaHuS H BEITOBOE TIOMETIERHE (pa3ieBanka Iisl CIENOAeK b)) — IM?
THAPOTEXHUYECKUX
COOPYKEHUH)
COTulIK Pykosogurens — 1 1 kabuHeT pykoBomuTENs — | 5M>
11 (cmyx0a oxpansl | 3amecTHTeNs — | 120m? 1 kabuneT 3amecTuTeNs — 15M>
TpYyAa U UTP -6 1 xabuner — 27m° (cneuuanucts o OT) -
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MIPOU3BOJICTBEHHOTO 1 xabuner — 27m° (umxenepa no I16, TIpk, OOC)
KOHTPOJIsI) 1 kabuner OT (yuebHblii k1acc) — 36Mm>
2 xabuHeTa - 1o 24m>
CTCY 2 MacTepckux — 1o 12m? (060pyI0BaTh ABYMS MOHTAKHBIMH CTOJAMH)
(cmyx0a 1 paszmeBainka — 9m?
12 | Ttexuomormueckux | UTP — 8* 123m2 1 knagoBast — 9 M2
cucTeM 1 Ceppepuas KCB — 9m?
YIIpaBIICHUS) 1 CepBepHas — 9m?
5 CepBepHbIX — 110 3M (110 O/IHOI Ha Tax)
TITC
13 (IpOU3BOJICTBEHHO- ) 13002 ApX¥B - 000pyJOBaHHBIH IEPEIBIKHBIMUA CTEIUIAXKAMU U1 XPaHCHUs
TEXHHYECKAs apXMBHOH nokymeHTaruu (obumieit S ne menee 130 m?).
ciyx6a)
- 1 kabuner — 12M? (1st OpranM3aluu pabovero MecTa OrepaTuBHOTO
14 (onepatuBHas WTP — 1* 12m2
HepcoHaa 00CIy)KUBAIOIIEr0 BHEIITHHE OOBEKTHI)
ciyx0a)
— 152
AO "Pycl'unpo PyxoBomutens — 1 2 Lrahprery yKOBZO e~ o
15 " 96Mm 1 xabuueT — 27m
fe)i(e) UTP -3 &
1 apxuB — 54m
1 kabuHeT pykoBomuTens — 1 5m>
16 00O «PycT'uapo | PykoBoaurens — 1 Qa2 T 10 DT
UT cepBuc» uTp -7 )
1 cknman — 15m
1 kabuneT — 60M? (kabHHET 0OBEKTOBOTO 1ITa6a)
COBP** »
1 xabuneT — 16M” (MOOMITM3AaIIMOHHOTO PabOTHNKA)
(emyata 1 kabuner — 30m2 (PCIT)
17 | oskoHomuueckoii | UTP - 2% 146Mm? 5
1 neperoBopHast — 10m
6€30MacHOCTH U )
—— 1 xomHaTa 1 oTabixa — 10m
P 1 xa6uneT — 20Mm? (Cnenumanuct no 3I'T)
18 Ooroun4c PyxoBoautens — 1 87n2 1 kabuneT pykoBoauTens — 15m>

(oTmen

HUTP -4

2 xabunera — o 18m?





image5.jpeg
rpaxkJaHCKOM 1 cknan st xpanenus TMIT — 36m?
000pOHBI U
Ype3BbIYaWHBIX
cUTyauui)
OCK
(otmen mo
_ 2
19 CTPATerHYECKHM | 1hropy 3002 1 xabunet — 12m 3 ,
KOMMYHMKALUAM U 1 cxnan ns XpaHeHHs] CyBEHHPHOU MPOTYKIHK — 18M
CBSI3M C
00I[ECTBEHHOCTBIO)
_ 7
ATY - 1 xaOuHeT PyKOBOIMUTEILS 15;\/1
- 2 1 xabuner 3amecTutreinst — 15m
20 | (aBTOTpaHCIIOPTHBIH | 3amMecTUTENS - 1 65m 5
1 xabuHeT crnenuanucTel 2 yeaoBeka — 20M
Y4acTOK) WTP -3 2
| KaOMHET JCJIONPOU3BOIUTENL — 1 5M
1 kabuneT pykoBoauTens — 15m?
1 kabuner 3amecTuTens — 15m°
OMTC 3 xabuneTa — 110 27M?
(otmen PyxoBogutens — 1 1 kabumer - 18M2
21 MaTepHaIbHO- 3amecTutens - 1 234M? | kabmrer - 122M
TEXHUYECKOTO UTP - 14 1 apxuB — 40m
CcHaGKeHuUs) 1 paspeBanka — 18m? (co wKadamu 1Ist CIiel. Ok bl)
1 xabuner (neperoopHas) — 35m? (Ha 16 yen. ¢ 060pyaOBAHUEM I KOde-
Opetika)
— 2
e 1 kabuHet pykoBoauTelsi — 15m ,
1 kaOMHET BEeAYILEro CrenuanucTa - 12m
AXO UTP -5 )
(anMuHuCTpaTHBHO- | PaGoune — 3 2 xabpEens — o 27
22 o o 306m2 1 xabureT — 30 M? (MOAPSIUNK)
EomaHeRENE, | Tijipayp 1 6sITOBOE MOMeIeHke — 15M (paGounii/pasHopabounii Myx.)
oTzaen) opranuszanus - 3 - P p P YK

1 6sITOBOE TIOMeEeHNEe — 15M” (3KeH.)
1 6bITOBOE HOMeMeHue — 20M? (ITOAPSTUHK)
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1 mBeiinas mactepckas - 20m>

1 TeXHMYECKOE NOMELIEHUE, 000PYI0BAHHOE CTEMIAKAMK — 35M? (XpaHeHHe
TML] (Mebenb, 060pyaOBaHHE, PACXOJHBIC MATEPUAIIBI, €KCTHCBHOE
HCHONb30BaHue) 1 aTax

| TexHUUEeCKOE MOMemeHue - 20 M? (XpaHEHHE CTIENOIeXk/Tbl, 00yBH) | sTaK
1 knmasoBas co cremiaxamu - 10 M? (XxpaHeHHe CYBEHUPHO#H TPOTYKIIHH)

1 TeXHMYECKOE TIOMEIIEHNE, 060PYIOBAHHOE CTeIIakaMK — 1 5M? (XpaHeHue
TMI] u1st Ce30HHOTO MCIOIBb30BAHUS (€JIKH, YKPAIICHHs, BE/Ipa, JIOMAaThI,
MetTna u mp.) 1 atax

1 Texuuueckoe nomemenue — 20m? (Boza, OyThimn) 1 sTax

1 TexHuYEeCKOE MOMeeHre — 25M% (IS MOAPSAYMKA, XPAHEHUE
000py10BaHUS, 3a11aca MOIOLIHX, YHCTSIIUX, PACXOJHBIX MaTepHasoB) |
ITax

23

JITTC***
(;mabopaTopust
THAPOTEXHHUYECKHX
COOpYKEHUI)

PykoBomgutens — 1
3amecTurens - 1
UTP - 34
Pa6oune - 10

855m?

1 kabumeT pykoBogmTens — 18m?

1 kabuner 3amecrurens — 12m?

1 xaOuHeT Bel. HHXKEeHepa — 12m2

1 kabuner Texuuka — 12m?

1 xaOuHeT KIagoBIHK — 12Mm?

1 kabunet — 36M? (UTP — 4uen., TAuTO KUIIuA)

1 xabuner — 16M?> (UTP — 2uen., [TH)

1 xabunet — 36M? (UTP — 4uen., [CuC)

2 xabunera — o 40m> (UTP — 10wer., I'TK)

1 xabuner — 18Mm? (paGoune -3 wei., [TK)

2 kabunera — o 36m? (UTP — 6uen., TOKuBH., paboune (06X0141KH)
2y4en., T®KuBH)

1 xabunet — 36M? (UTP — 4uen., [JIC)

1 xabunet — 36Mm? (UTP — 3uen., pabounii — luen., T'TK)

1 xabuneT — 18m? (s opraHu3auu paboThl KOMAHAUPOBAHHOTO
nepconana: nHeTuTyTh, CMO, u T.1.)

1 aymieBas sxeHcKas — 6M>

1 nymeBast Myskckas — 6M°





image7.jpeg
2 pazjeBankyu — 1o 36M? (co mKadamu IS CIIel. OexkKIbI)

1 mactepckas KUITuA — 36m? (cnecapu — 2uen., TAuTO KUIIuA)

1 nomemenue — 25m* (COKuBH, pabota ¢ kepHaMu, POLYKTAMU
BBIILIE/IAYMBaHMUs, B3BEIIUBaHUE, ynucTka TMLI, mpenycMoTpeTh paKOBUHBI)
4 apxusa — no 12m? (s TTK, T®KuBH, TJIC, TTK)

1 apxus — 40Mm>

1 cknazn - 6M? (mis TCuC )

1 cxnian - 6M% IS XpaHEHHs SJIEKTPOUHCTPYMEHTA, HHCTPYMEHTA U
rabaputHoro odopyznoBanus (1t TAuTO)

1 cknan - 6M? s XpaHeHus cpeacTs usMepenuii (a1s FTAuTO)

1 cknan - 6M? s XpaHeHHs JTaKOKpacouHbIX Matepuanos (11s FAuTO)
1 momeruenue - 9 M? I CMEIIMBAHUS JIAKOKPACOYHBIX MaTEPHAIOB (ISt
'AuTO)

1 nomemenue - 9 m? s nokpacku (s CAuTO)

1 cknan — 28m? (xpanenue 3UIT)

1 cxnan — 33m? (xpanenue TMII)

1 cxnan — 15 M? (uua T'TK)

1 cxnan — 15 m? (1 xpanenus cpeacts usmeperuii T OKuBH)

1 cxnan — 20 M? (17151 XpaHeHus reojiesnueckoro obopynosanus I'TK)

1 nomemenue 4 M? akkymynaropHas (ans TAuTO, I'TK, T®KuBH, ITK,
ITH, I'CuC)

1 momeIeHue st OTABIXA U IPHeMa IUIIH — 36Mm>

1 cxnag — 15M? (17151 060pyI0BAHUSL, €XKETHEBHO UCTIONB3YEMOTO IPU
HATYPHBIX HAOJIIOICHUSX)

(no Tuny kak B CITK: 06eneHHbIi 3an + 6ankeTka — 250M? , TeXHUYECKas

2
24 | Cronosas, 0Oyder | 150 genosek 700m OB T TOBIEHEN, XyANenTE — 45002}
1 kaGuHeT JyIst nprema noceruresei — 20m?
2 1 npouemypHblii kabuner — 12m2
25 Men. kabuneT Mok 65m° 1 cknan — 12m?

paboTHHK - 1

1 xoMHaTa oTaBIXa — 15M?
1 can. y3en — 6M* (OTIeNbHBIH caH. y3en)
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26 Kondepenn-3an Ha 150 yenoBek 200m?

(xopunopsl, (oiie, MTOBOH XOII, TECTHHIBI, BEHTKAMEPHL,

27 Jpyroe - 1670m? 9JICKTPOILUTOBEIE, CAH.y3JIbl, CTEHBI U T.11.) — 40% OT IUIOIIaa OCHOBHBIX
TIOMEIIECHU
3xanue S 3Taxeii pasmepoM B ocax 18x66m — obumas miomags
UTOro 5838m> 594Qm2 %%

+ noaBajibHoe nomeuenune yoexuue 'O u UYC

* - OCHOBHOM cocTaB nojpasaesneHus pacnoiaraercs B CIIK wiu B 3nanuu KIIIT1

** _ tpeboBanus k momernenusiM COBP:

- KaOMHET 00BEKTOBOTO 1ITa0a - BEICOKHE TPEOOBAHMS K LIIYMOHM3O0ISLIHH, OT/ACIbHAS BEeHTUIISILINS, HCKITIOYAIOIas BO3MOXXHOCTh
HPOCITYIIMBAHUS peueBOil HHPOPMALHHU, OKHAa 000PYIOBaHBI POIBCTABHIMH, ABEPh CTATbHAS C JBYMS 3aMKaMH.

- KaOMHeT MOOMIM3AIMOHHOT0 PaOOTHHUKA - BBICOKHE TPeOOBaHHs K IITyMOM3OJISILIMH, OKHA 000PYI0BaHbI PONBCTABHIMH, IBEPH CTAIbHAS C
JIBYMST 3aMKaMH.

- kabunet PCII cocTouT U3 IBYX CMEKXHBIX KAOMHETOB, I/Ie OJIMH KaOUHET /Ui paboThI ¢ JoKyMeHTaMu, obopynoBan APM; BTopoii
HCTIONB3YeTCs IS XpaHeHHUsI IOKyMEHTOB. Mexxly KaOHMHeTaMH CTajlbHas BEPb C ABYMs 3aMKaMH M 00111as TOXe, CTeHHO! MpoeM
000pyI0BaH OKOLIKOM C II0JIOKOHHUKOM, JUIS BbIAYM JOKYMEHTOB. Bbicokue TpeOoBaHMS K IIyMOU30JLILIIN, OKHA 000PYyI0BaHbI
ponbcTaBHAMU. Bee kabunetsl PCIT noimpkHBI 0XpaHATBCS KPYINIOCYTOYHO, TI03TOMY YCTaHABIMBACTCS CHUIHAIM3ALMA.

IIpu nnanupoBanuu PCII uckntoyaercst nepBblid U MOCISIHUN STaXKH, JTy4dlIe BTOPOH ¢ OTAEIbHONW BEHTUIIALUCH.

Yepes CTEHKY OT NMEPEYUCICHHbBIX TOMCIIEHUH (B CMEXHBIX ITOMEIICHUSX ) HECOOXOAUMO Pa3MECTUTB!

- HeperoBopHas (A XpaHEeHHs Tele(OHOB BO BpeMs IIPOBEICHNS COBELIAHUN U BEPXHEH 0JIekK/Ibl);

- KOMHATa JUIs OTAbIXa (TIpueM nuiy, Kode-Opeiik B mepepsiBax);

- kabuHeT 11 padots cenmanucta 1o 3I'T u Mobunm3anmonHoro paboTHHKa B APM, MOAKTIOUEHHBIM K O0IIEH CeTH M HHTEPHETY.
BaskHble MOMEHTBI: OTCYTCTBHE I0KaPHBIX JIECTHHI] CHAPY)KH 31aHUsI B MECTE HAXOXK/ICHUS PEXKUMHBIX TIOMEIIECHUH; OTCYTCTBHE
[IOCTOPOHHUX OPraHMU3alUi B CMEXKHBIX IIOMEIIECHHAX (10 O0KaM, CBEpXY U CHU3Y); IPOAYMaTh CUCTEMY OTOILICHHS M BEHTHIIALMH.

**%* _ rpeboBanus k nomeruenusam JIITC:

- kabunet cnecapeii 'AuTO 060pynoBaTh CrelUAIN3HPOBAHHBIMU PA0OUYNMU MecTaMu: 4 X (TasIbHAs CTAaHIUS C IPUHYIUTSILHON
BBITSDKHOIM BEHTHJISILIMEH, 3aTOYHBIH CTAaHOK, CBEPJIMIILHBIN CTAHOK);

- aKKyMYJIITOpHBIE 000pYI0BATh BEITSDKHOW BHHTEIALNEH, TI0’KapHOH aBTOMATHKOH, CPEACTBAMH OKapOTYIICHHUSL.

- Y4ECTb OTJENBHO PACTION0KEHHBIE PAa3AeBAIKH IJISI MY>KIHH U KEHIIIH, C BO3MOXKHOCTBIO BEIXOJ[A B TyIIEBBIC TOMEIICHHSI.

- y4eCTh IIOMEIIeHNE ISl CKIIATHPOBAHIS 000pyIOBaHUS (€XKETHEBHO HCIOIB3yEeMOTO TIPH HATYPHBIX HAOMIOAEHHSX) PSIOM C 3alIaCHBIM
BBIXOJIOM, 3aIIaCHOH BBIXOJI JIOJDKEH OBITh SKCILTYaTHPYEMbIM M HIMETh BO3MOXKHOCTB IOTPY3KH/pa3rpy3KH KPYIHOrabapuTHOIO
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00opynoBaHusL.

-Y4eCTb PacHoioKeHus noMerieHuid 1 pador ¢ JIKM psaom apyr ¢ apyrom.
-y4eCTh BEHTHIISILIMOHHBIE CUCTEMbI TIoMewIeHu# st pabotsl ¢ JIKM no/mKHBI ObITh HE3aBUCHMBIME M HE 00BEIMHATHCS MEXIY OO0 1 ¢
BCHTHJISIIIMOHHBIMHU CHCTEMaMH APYTHX MOMEIICHHH, IPEAYCMOTPETh PAKOBHHBI.

*HE% - pasMepsl 31aHUS IPpeIBApHTEIIbHEIC, YTOUHSIOTCS Ha | 9Tane 9CKU3HOTO MPOSKTUPOBAHHMS

2. Ipoun3BoACTBEeHHBIH KOpPIMyc ABTOTPAHCIIOPTHOrO yuacTka (nanee — ATY) AO «boryuanckas I'9C»
TMoTpedHOCTH B OMelIeHUNX, pa3MeiaeMbix B [IpousBoacTBeHHOM Kkopnyce ATY:

Tabnuna 2
Ne IMraTnas Tpebyemas
IMoapasnenenue Ipumeyanune
n/m YHCJICHHOCTh MJI10IAb
TZKOBOHHTC% - 1 kmace BJIJT — 45m2
3aMeCTHTCD — 2 paszieBanku — o S0mM? (Ha MTaTHYIO YUCIEHHOCTh — 754€I.) ¢ yIIeBbIMH
1* 1 KOMHaTa preMa MULIH ¥ OTABIXa — 50 M2
Criewmaier — 3 6LITOBBIX HOMENIEHHsS — 110 18M?
3 1 xabuner — 12 MZ2 (crapmii MacTep)
Oducusre u OpTOBBIE | CT. MacTep — 1 369m2 Lxabugen-— N; (HEBARNE)
1 nomenienus ATY Mexanuk — 1 +30M2 Losalgrstn =128 Gopmonmys)
Textini —1 2 nomereHus — 18 Mj (mms BO;[I/ITenveI?I)
———) 1 nomemmenue — 18 1\/; (mns cnecapeit)
ey —2 1 momemenne — 30M~ (xucnerdep)
FOMuPC — 57 Ha BbIe3zne ¢ TeppuTopun (0TA€NBHOE 31aHKE):
I'PullBP — 12 1 nomerenue - 30 m? (I'TK) HOMeH{eHI/Ie ;[()JPKHO pacrnosiaraTbcs Ha Bble3Jie
I'TK - 3 C TEPPUTOPHUH, PSIOM CO CMOTPOBOM KaHABOH + caHy3en
- CBapoyYHbIii HOCT
2 CBapouHBIii 11eX 1 wen 70M2 +32m2 | Tl e it ot
(0bOpyROBaHHBIN CBAPOYHBIIL IIOCT IUIFOC OTKPHITAS ILIOMIAKA IS
peMoHTa KpynHorabapuTHbIX u3zenuii, rekyuiero pemonra TC u CJIM)
3 MoTOpHBIH 11eX 2 yen 78Mm2 - IIpecc rupaBauueckuit
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- MoeuHoe 000pyaoBaHue Y3JIOB U JeTajel

- SluMKy 17151 XpaHEeHUsI CIIECapHOro HHCTPYMEHTA
- Crenn ans BeiBemuBanus JIBC

- Bepcrak

HucrpymenTanbHblil
nex

1 yen

71m?

- Bepcraku
- SIMKY 171 XpaHEeHHs CIeCapHOTO HHCTPYMEHTA
- Crennake JUisi HHCTpYMEHTA

TokapHblii 1iex

1 yen

227m?

- ToxapHEIii CTaHOK

- lIlnmudoBanbHBIH CTAaHOK

- 3aTOYHOM CTaHOK

- CBepIIMIIbHBIH CTAHOK

- CTaHOK JuIst IIN(OBKU KOJIEHYATHIX BaJIOB
- OpesepHblid CTAHOK

- CTaHOK A1 paCTOYKHU OJIOKOB LIMJIMHAPOB
- Tanp pyuyHas 2T

- Bepcrak

[II1uHOMOHTAXKHBIH
nex

1 gen

100Mm?

- CraHOK 0aNaHCHPOBOYHBIN IS JIETKOBBIX aBTOMOOMIIEH

- CTaHOK 0aNaHCUPOBOYHBIN JUISI TPY30BBIX aBTOMOOMIIEH

- CTeHA A1t AEMOHTaXKa IPY30BBIX MIHH

- CreH 1 ISl IEMOHTaKa JIETKOBBIX [IMH

- Komnpeccophast ycTaHOBKa

- Bepcrak

- [IpucnocoOieHne At 6€30MacHOTO BBIMOIHEHUS padoT 0 HaKa4YKH
TPY30BBIX IIMH

DNeKTPOTeXHUUECKUH
ex

1 yen

81m?

- CTeH[ A1 MCIIBITAaHUSI CTAPTEPOB U T€HEPATOPOB
- Bepcrak
- SIUKY 17151 XpaHEHUs! CIeCapHOro HHCTPYMEHTa

ArperaTHblii 11ex

2 gen

72m%

- Bepcrakny,

- [Ipecc rugpaBIIecKuid,

- Cranok s onpeccoBku PB/] pykaBos,
- CBepuinJIbHBIN CTAHOK,
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- 3aTOYHOM CTaHOK,
- Moeunoe 0060pyaoBaHue

[payeunas

1 uen

25m2

- CrupasibHasi MallliHa 2-10T
- Slmuyky 1y1st XpaHeHus ObITOBOM XMMHUH

10

ABTOMOIiKa

200m?

11

(@39 20115

622m2

- CKJIaJ] HOBBIX MIMH — 162M?

- cknaz 6/y muH — 90 M2

- cknaz Macen — 60 m?

- cknaj 3ar. yacreii — 220 m2

- cknag PTU — 30m?

- cknan xpanenuss AKB — 60m?

12

3ona TO

200m?

2 CMOTpOBBIE SIMBI JITTHHOH 14M
TTogpeMuUKY — 21T T.11. OT 4T

13

30Ha TeKyIIero
pEMOHTa

200Mm?

1 cmoTpoBas sima JuIMHOHN 14M
KpaH-0ajika r/m 5t

14

CTOsIHOUHBIE OOKCHI

JI.a — 8ex.
IIpouee — 55exn.

2000m>

Texunka AO «Boryuanckas I'9C»

1. JIMA3 -525660 aBrobyc, 2 en, BMecTUMOcTh 884./Mect 11/c44

2. HIGER KLQ6119TQ aBrobyc, 1 en., BMecTHMOCTh 644./MecT.ni/c56
(+1mecto BoauTeST)

3. HedA3-42111-10 aBToOyc cnenuanbHbli, Mect 1/cunenus 22 (+1mecto
BOJTHTEIIS)

4. TIA3-320530-04 aBTOOYC, | ex., BMecTumocTs 4 14./Mect 1/c25

5. T1A3-4234 aBtobyc, 3 ex., BMectumocTh 504u./mect.1/c30 (+1mecto
BOJIUTEIIS)

6. TOYOTA HIACE aBto0yc, 3 ex., BMecTHMOCTE /MecT 1/c13

7. Hyundai-Grand Starex aBro0Oyc, len., 11mect n/cunenus

8. T'A3ens BUSHEC (I'A3-32217), nerkoBoii, lex., BMecTHMOCTD 9
YeJI.MECT AJIS CHJCHHMS,

9. TA3 GAZelle NEXT uenpHOMeTAIHYECKHI QyproH o6Iero
HazHadyeHus, 1 en, mak.Macca 3500kr.
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10.YA3-390944 rpy3oBoi, 1 ex., mak.macca 3050kr

11.YA3-390945 rpy3oBoi, 2 en., mak.macca 3070kr

12.YA3-390995-04 nerkoBoii len., 7 MecT juist cuaeHus, Mak.macca 2830kr
13.UAZ Patriot nerkoBoi, 2ej., Mmak.macca 2650kr

14. Toyota LAND CRUISER 5 ex.

15.IVECO AMT 633910 Tsrau cieruansHeIi, e, rpy30moq5eMHOCT
29,49tH

16.MA3-5516X5-472-000 rpy30Boii camocBai, 1e1., rpy30noabEMHOCT
20TH.

17.KAMA3-6520-B5 K4140 cnenuann3upoBaHHblil aBTOMOOUJIB -
camocBal, len., rpy30noabEMHOCTD 26,58 TH

18.MAN TGS 40 400 aBrocamocBai, len., rpy3onoasEMHOCTS 24,5TH
19.MA3-5731000 KYITABA usotepmuueckuii ¢pypros, len.,
rpy3onoaeéMHOCT 10,96TH.

20.T’A3-33098 AM78570F-G, aBTOTOINIMBO3aNPABIIMK, lex.,
rpy3onoasEMHOCTE 4,1TH, 00beMbl ucTepH-50601M3: 1cex-2515aMm3,
2cek-2545mm3

21.KC -55732 KAMA36929H3-0 ciennanbHbIi aBTOKpaH, len., Mak.mMacca
22000kr

22.MA3 KC 55727-7-12H aBrokpaH, lex., mak.macca 24500kr
23.493771-6 KAMA3 -43118-50 TKA-37 aBTOruApONObEMHHUK, 1€1.,
mak.macca 15800kr

24.3364DL-10 maccu Kamas, crieruanbHblii aBTOrHAPONOABEMHUK, 1€1.,
Mak.macca 15500kr

25.Y3CT483B-36 maccu KAMA3-43118-50, kxpaH MaHHUITYIATOD
aBTOMOOMJIBHBIH (OopToBOi), len. mak.Macca 21600kr

26.MJIK-6303 maccu MA3, MamHa 0pokHass KOMOMHUpOBaHHas, 1 e.,
mak.Macca 24500kr

27.KO-806-20 maccuMA3-533702, noJMBOMOEYHOE/
neckopasbpacsiBaromiee, lex., mak.macca 16000k

28.KJM maccu KMA3 605001 koMOMHUpOBaHHAS IOPOXKHASL MALIKHA. ,





image13.jpeg
len., mak.macca 20500kr

29.K/JIM mraccu KMA3 115001 koMOuHHpOBaHHAsI OPOXKHAS MALIKHA.
len., mak.macca 25200kr

30.MTII-A2.1-000 mwaccu Ypan, MalinHa TEXHUYECKOM nomouiy, lexn.,
Mak.macca 16165kr

31.692522/Ypan 4320-1151-41 a/macrepckas, lex., mak.macca 20360kr
32.KO-505A mraccu KAMA3 mamiaa BakyyMHas, 1en., Mak.Macca
20930kr

33.384402 mwaccu MA3 aBTo0 3Bakyarop, len., mak.macca 10100xr
34.11A332053 snexrporexHuyeckas gaboparopus, lex., mak.macca 7705kr
35.MA3-937900-010 nonynpuuen, lex., rpy30noabEMHOCTb 42TH
36.UM3AII-93853 nmonympuien TsbKenoBos, 1 ea., rpy30noabEMHOCTE
26TH

37.UM3AII-99905 nomynpuren TsxeaoBo3, 1 ex., Tpy30no sEMHOCTE
90tH

38.58814B(A11-10.0-40(4320) aBTonncTepHa MoXXapHasi, lex., Mak.macca
21300kr

39.WX-200 skckaBatop, len.oobem koBmma 1m3

40.B511.6000E1H 6ynpnosep, lex., Makc.macca20 230kr

41.JOHN DEERE,WL-56 norpy3uuk, lex., oobem koBia 3,1m3
42.JINGONG JGM776K KosnecHbIit HOrpy34nK (ppOHTATbHBINH
OJIHOKOBILIOBEIH, 1., 00beM KoBIIa 4,5M3

43. ACK KO-206M cHeronorpy3uuk JanoBsli, 1en., Maxc.macca 6000xr
44.CulI-18 cueronorpy3uuk, len., Maxc.macca 8730kr
45.]13-98B.00100-110 aBrorpeiinep 2exn., Maxc.macca 20700kr
46.BobCat S300 morpy3uuk, ler.,

47.CASE SV300 morpy3uuk, len.,

48. TOYOTA-62 8FD15FV3000 aBTonorpy3uuk, le.,

49.DOOSAN D160S-5 aBTonorpy3uuxk, les., rpy30noabEMHOCTS 16TH
50.DOOSAN D50SC-5aBTonorpy34ux, les., rpy30noabEMHOCTb STH
51.DOOSAN B35X-5 5aBTonorpy34uk, lef., 3IeKTpuIecKHi
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52.CEBEP-TPAK (312222) xonecHslii cHerodoaoToxox, len.

15

Hpyroe

870m?

20% OT MmI0Ma Al OCHOBHBIX MOMEIIEHUI

(KOpUOPBI, BEHTKAMEPHL, YICKTPOLIUTOBBIC, CAH.y3/Ibl, CTEHBI U T.IL.) —

UTOIO:

5247m?

5760m%**

OaHOo3TaKHOE 31aHHe pa3MepoM B ocsx 48x120M — ofmas miomanb

* - kaOMHETBI Il pyKOBOJISIIIETO COCTaBa IPEAYCMOTPEHEI B IpoekTHpyeMoM 31anuu ABK-1 (3mT.)

** - pasMepsl 31aHus [IPeIBAPUTEIIbHBIC, YTOUHSIOTCS Ha | 9Tane 3CKU3HOro NPOSKTHPOBAHMUS

3. CkJaajabl 0T€71a MaTepHaJIbHO-TeXHHYecKoro cHadkenus (najnee — OMTC) AO «boryuanckas '9C»

IMorpedHoCcTh B NOMelIeHUNX, pasmeniaemsbix B Temiom ckinage OMTC:

Ta6auua 3.1
Ne IlraTnas Tpebyemas
Hoapa3snenenue Tpumeuanune
n/m YHCJICHHOCTh NJ10mAab
PykoBoaurens —
OducHbie 1"
i 1 xabunet — 18 M? (KJ1aI0BIIMKH)
OBITOBBIE 3amecTHTEND — 5 2
1 O 1 73m 1 nomeruenue — 25 M* (CTpONATIBIIUKH)
- 2
OMTC TP — 14* 1 momelueHue Ui XpaHEHNUS UHCTPYMEHTA, MHBEHTaps - 30M2.
Pa6oune - 6
- CxJtaz 1St XpaHeHus CIiell. oJex/1bl - S00M2.
- [Nomemenue s anexrponorpyszunxa Doosan 3500 - 30m2
- Cxuaz xpaneHus macedn - 200m2.
- Cxiag PTU - 150m2
2 Cxazsl - 6990M? - Cki1ag BpeMEHHOTO XpaHEHHs PTYThCOACPIKAIHX JaMII - 30M2.

- CxJaj; BpeMEHHOTO XpaHEHMs aKKyMYJIATOPHBIX Oartapeii - 30m2.
- Cxajzt OBITOBOM XUMHUH - 200M2.

- Cxuazt aBapuifHoro 3amaca - 3000m2.

- Cxuazt pasmerenus [ICITA - 50m2.
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- CKi1aj1 21IeKTpOnpruOOpoB | T.11. - 700M2.
- Ckiiaa kabenbHO-NPOBOJHUKOBON MPOayKiuu - 200M2,
- Cxuaz s eMemeHHoro xpanenust TMI - 1900m2.

Hpyroe

1420m?

(KOpUIOPBI, BEHTKAMEPHI, DICKTPOLIUTOBBIE, CaH.y3JIbl, CTEHHI U T.11.) — 20% oT
TUIOMIA/ I OCHOBHBIX TTOMEIICHHUI

HUTOrIO:

8483m?

OaHo3TaKHOE 31aHNe pa3MepoM B ocsix 48x180m — oduias miomanb
8640m>**

* - kabMHETHI Ui pyKoBosiero cocrasa i MTP npenycMoTpeHsl B mpoekTHpyeMoM 3aannu ABK

** - pasMepsl 30aHKs [TPeIBAPUTEIbHbBIC, YTOUHSIOTCS Ha | 9Tane 5CKU3HOro MPOSKTHPOBAHMUS

IMoTpednocTs B HaBecHbIX ckiaagax OMTC:

Tabmuua 3.2
No IMrarnas Tpebyemas
Moapa3nenenue TIpumeuyanune

n/n YHUCJIEHHOCTh IJIOIAAL

- Cki1ag HeJMKBUIOB, npucriocobnenuii 'CO, aBTOTPaHCTIOPTHBIX CPEICTB U
1 Cxuagpl - 4200m> | 3amuacreii - 4000m2.
- Cxuiaj razoB — 200m2
NTOI'O: 4200%m?

* - Iomaau MNPECABAPUTEIILHBIC, YTOUHAKOTCA Ha I sTane 3cku3HOrO IIPOCKTUPOBAHUA

IoTpedHoCTb B OTKPBITHIX cki1agax OMTC:

Tabmuma 3.3
Ne I TaTHas Tpebyemasi
Ioapa3snenenue IIpumeuyanue

n/n YHCJIEHHOCTh IJI0IA/1b

- Cknaz metamtonpokata, TMO u I'CO — 22300m?;
1 Cxaipt - 25000m> | - Cknan aBToTpancropta — 2500m%;
- Cks1a7 BpeMEHHOTO XpaHeHus MeTayuionoma — 200m>
HUTOrO: 25000%*m?

* - romanau mpeaABapuTEIbHBIC, YTOYHAKOTCS Ha I 9Tame 3CKU3HOTO TTPOCKTUPOBAHUSA
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4. IIpou3BOACTBEHHBIH Y4aCTOK 00CTyKMBAHH IEKTPOTEXHHMYECKOro, TYPOMHHOI0 U THAPOTEXHHYECKOro 000pyA0BaHNUs
AO «boryuanckas '9C» B cocraBe ABK-2 n IIpon3BoacTBeHHOro Kopmyca
IoTpedHOCTEL B MOMELIEHUAX AJIs Mopa3eneHmii, pasmemaembix B ABK-2:

Tabmuna 4.1
Ne IraTHas Tpebyemas
Moapa3zaesenne Ipumeyanue
n/n YHCIEHHOCTh A TDITED S
2 kabuHeTa PyKOBOAUTENS — 110 18M>
1 xabuner — 27m? (rpynna IFTCull3)
1 xabuner — 27m? (rpynna DTO)
1 kabuner — 27m? (rpynna Tul' MO)
1 Cayxba UTP* - 10 2272 1 xabuner — 18m? (rpynna KY)
JKCILTyaTalul PaGoumue - 36 1 kabunet — 12m? (uHXeHep)
1 pasneBanka Myskckas - 30m>
1 mymesas myxckas — 15m?
1 paszeBaika sxeHcKas - 20m>
1 symesas sxeHckas — 15m°
2 kabuHeTa PyKOBOAUTENS — 110 18M2
T 1 kabuner — 49m? (rpynma OO)
) 1 kabuner — 27m? (rpynna OT u I1B)
2 OGwwii oTaen 269m? 1 xabuner — 36M? (rpynna MTO)
3amecTurens - 1 1 ka6 D A
UTP* - 18 KaOuHeT CMETHas rpymnma ,
1 nomenienue I npuemMa nuim — 25m
1 apxuB, 060pyI0BAHHBIH cTemIakKaMu — 60m>
PykoBomurens — 2 kabuHeTa pyKoBoguTeNs — 1o 18m?
1 1 kabunet — 18Mm? (yuactok I'CO)
3 TypOunHEBI 1IEX 3amectutens - 1 315m2 1 kabunet — 18Mm? (yuactox TMO)
UTP*-10 1 xkabuner — 27m? (yuactox BO)
PaGouwne -63 1 kabuner — 27m” (MHKeHep 2 Yel + KIIaI0BIIHIK)
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1 rapnepo6Has Myxckas - 120m? (Ha 53 uen)
1 rapaepo6Has xenckas — 15m? (na 10 yen)
1 nymesas Myskckas — 15m>

1 nymesas skeHckas — 15m2

2 cymmnku — o 12m?

DNEeKTPOTEXHUUYECKUI

uex

PykoBopuTens —
1

Bamectutess - 1
HUTP* - 10
Paboumne - 45

267m?

2 kabuHeTa PyKOBOAUTENS — 110 18M>

1 xabuner — 18M? (yuactok I'O)

1 kabuner — 18m? (yuacrok BO)

1 xabuner — 27m? (yuactok CH)

1 kabunet — 27m? (umkenep 2 4es + KIaJoBIIUK)
1 apxuB — 12m°

1 rapaepo6Has myxckas - 60m> (Ha 40 uen)
1 rapnepo6Has xeHckas — 15m? (Ha 10 yen)
1 mymesas myxckas — 15m?

1 nymieBast xeHcKas — 15m2

2 cymmsiky — 110 12m?

I'maporexHuueckuit

uex

PykoBopuTens —
1

BamecTurens - 1
UTP-13
PaGoune - 41

315m°

2 kabuHeTa pyKoBoauTENS — 110 1 8M2

1 xabuner — 18Mm? (yuactokx PAT)

1 kabuner — 36m? (yuactok PO ['TCull3)

1 kabunet — 18m? (yuactok PBMK)

1 xabuner - 12m? (yuactok BT)

1 xabuneT — 18M? (cenuanucT + KIaJoBIIHK)
1 kabuneT — 18Mm? (MHXKeHep — 2 YelL.)

1 rapepobHas Myxckas - 90m? (Ha 31 uen)
1 rapnepo6mas xenckas — 15m? (na 10 ge)
1 nymesas mysxckas — 15m?

1 mymeBas xeHcKast — 15m2

2 cymmaku — no 12m?

CrosioBas

Ha 100 yeu.

550m2

(obeneHHast 30HA, 30HA XPAHEHUsI U TPUTOTOBJICHHMS MHUILH)

Apyroe

780m?

(xopuzopsl, Goiie, IeCTHULBI, BEHTKaMepbl, 2JIEKTPOIIUTOBEIC, CaH. y3Ibl,
crebl U T.11.) — 40% OT II0Ia M OCHOBHBIX TOMEUICHHA
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3nanue 3 3Taxka pazMepoMm B ocsix 18x54Mm — o0mias niomanb 2916m2**

2
HIOTe a3 + noaBaJjibHoe nomeienue yoexuue 'O u YC

* - yacTh nojpaszenenus pacronaraercs B CITK

** - pasMepsl 31aHus [IPeIBAPUTEIIbHbIC, YTOUHSIOTCS Ha | 9Tane 3CKU3HOro IPOCKTHPOBAHMUS

IHoTpednoCTL B HOMelIeHHSX /151 IOAPAa3eIeHHii, pasMemaeMsbix B IIpouszBoicTBeHHOM Kopmyce:
Tabmuua 4.2

Ne IMTaTHas Tpebyemas

IMoapasnenenue IIpumevanne
n/n YHCJIEHHOCTh II0IA/1b

1 mactepckas — 50m? (yaactok DTO)
1 macrepckas — 50 m? (yuactox Tul MO)
1 mactepckas — 50m? (yuactok I'TCull3)
1 mactepckas — 50m? (yuactok KVY)
1 cBapouHsbIit mocT — 60M?
Cayxoba ) 1 momenieHre CTeHAa [UIsl HCTIBITAaHUS IPEIOXPAHUTENBHBIX KIaIaHOB —
46 1410m s
JKCILTyaTaluu 50m
1 uHCTpyMeHTaIbHas MacTepckas — 150m?
4 cxnana — no 200m? (DTO, Tul' MO, I'TCull3, KY)
4 6pITOBBIX MoMenternus — o 30 M? (TO, Tul MO, I'TCulI3, KY)
2 GHITOBBIX MOMenIerHus — o 15m? (xenmmasl 9TO, Tul MO, I'TCull3,
KY)

4 6bITOBBIX MOMeIeHus — 110 25 M? (yuactku: TCO + 'MO + BO +
KEHCKOE OBITOBOE MOMEIICHHE)

1 mpayeunas + cymika — 25m>

1 moMeleHue ISt PEMOHTA CHIENOAEKIBI — 20M>

2 TypOunHsIi nex 53 1455m2 3 cnecapHbIx MacTepckux — o 50m? (yuactku: ['CO + TMO + BO)
1 capounas mactepckast — 50m>

1 MexanngecKkas Mactepckas — 60m>

1 cKIaa TEXHHYECKHX Macen i cMa3ok — 200m2

1 cknaj pe3uHOTEXHUYECKUX U3IETHNA — 200Mm2
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1 cKIaj MaTepUasIoB U 3allacHbIX yacTei — 400m?
1 cknag CU3 — 200m?

DNEeKTPOTEXHUYECKUI
ex

45

555m?

2 6uITOBBIX MoMentenus — o 30 M? (YI'O + YBO)

1 6erToBOE OMemenue — 50 m? (YCH)

2 GHITOBBIX MOMenIeHus — 1o 15m? (xermmasl YT'O, YBO, YCH)
1 macTepckas — S0m? (yuacTox YI'O*)

2 mactepckux — 110 50 M? (yaactok YCH*)

1 mactepckast — 50m? (yuactok YBO¥)

1 macrepckas — 75M% (yuactok YCH, MacTepckas Mo epeMOTKe
JNIEKTPOABUraTenei*)

1 capounslii noct — 50m?

3 cknanckux nomenienus — no 30 m? (yuactku YI'O, YBO, YCH)

I'maporexuuueckuit
nex

41

1095m2

3 6bITOBBIX HoMemenus — 1o 30 m? (yuactku: YPAT, YPD I'TCu I13,
YPBMK)

1 npayeynas + cymka — 25m>

1 cBapouHas Mactepckas — 50m? (yuactox YPD I'TCu I13)

3 MexaHudecKux MacTepeknx — o 50 M2 (ywactkn: YPAT, YPD ['TCu I13,
YPEMK)

1 moMemienye IS IPHTOTOBNEHUs Kpacok — 20m? (yaactok YPD I'TCu
I13)

3 cnecapubix MacTepckux — o 50 m? (yaactku: YPAT, YPD I'TCu 113,
YPBEMK)

2 MHCTPYMEHTANLHBIX oMemeHus — 1o 30 m? (yuactku: YPD I'TCu I13,
YPBMK)

2 cBapouHbIX n0cTa — 110 50M? (yuactok YPD I'TCu I13)

1 cronsipuas macrepekas — 70 m2

1 cKJ1a[ TEXHHYECKMX Maces U cMa3ok — 20 m?

1 CKIaj TaKOKpPACOUHBIX MaTepHanos — 30 M2

1 cKyaj MaTepuaos U 3anacHbIX yacteii — 100m?

1 cknan 06opyI0BaHUs M MEXaHU3MOB — 200M?

1 cxmag CU3 — 30m?
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5 Tiyroe 91002 (KOpHIOPBI, BEeHTKAMEPBI, HJIEKTPOLIUTOBBIE, CAH.y3JIbl, CTCHBI U T.IL.) —
pyT 20% OT mIoIaal OCHOBHBIX MOMEIICHUI
HTOTO 5425m2 OpanodTaKHOE 371aHHe Pa3MepoM B ocsiX 36X156M — obwias niomann
5616m2**

* - mactepckue D1 00opynoBaTh: BepcTaku cliecapHble, METAUTHYECKUE MIKA(bI, IIKAPDI 1JIs OACHK/IbI, HHCTPYMEHTAIbHbIC
TYMOBI U TEJIE)KKH, CTEIUIAXKH, 3aTOYHbIC CTAHKH, CBEPIINIbHbIC CTAHKU, THCKH, MOOWJIBbHBIC POMBILLICHHBIE CTYJIbsI, HAOOPBI
HHCTPYMEHTOB, CTPEMAHKH, MYCOPHBIC GAKH H T.JI.
- MacTepCKYIO M0 MEPEMOTKE dIEKTPOIBUTaTENIeH 000pyA0BaTh: 3J1. Talb T.I1. ST, IeYb CYLIMIbHAS, MPECC THAPABIMISCKUN TS
OIPECCOBKH, CTAHOK HAMOTOYHBIH H T.JI.
- CBapOYHBII TOCT 060PY0BATh: HCTOYHUK CBAPOYHOTO TOKA IS JIEKTPOAYTrOBO CBAPKH METAJIOB, CETEBOI MPOBOJI, CBAPOUHBIE
kabeIu, CBapOYHBIH CTOJ, MeYKa JUIsl IIPOCYLIKH JICKTPOJIOB, BBITSDKKA C HIPUHYAUTEILHBIM OTCOCOM.

wk PasMEphI 3AaHKU IPEABAPUTEIIbHBIC, YTOUHAKOTCSA HA 1 aTamne 3cku3HOrO TIPOCKTUPOBAHUA

TloTpe6HOCTH B HABECHBIX CKJIANAX:

Tabmuua 4.3
Ne IITaTHas Tpeoyemast
Ioapasnenenne Ilpumeuanue
/1 YHCIEHHOCTH IJI0INA/Ib
1 TypOUHHBIH 11eX - 400Mm> - Cxnazt MetasutonpokaTa — 400m?
T'uaporexHuueckuii 2 - CkJ1a1 TOTOBBIX CTOJISIPHBIX M3JEIUH — 250m2
2 - 550m 2
Lex - Cxiag nunoMatepuanoB - 300M
HUTOrO: 950%m>

* - TUIOIIAAN MPEIBAPUTEIIbHBIC, YTOUHAIOTCA HA I 3Tane 3cKkU3HOrO ITPOCKTUPOBAHUSA





