Технические требования

«ОКПД 2 28.29.84.000 Поставка материалов для ремонта основного оборудования для нужд Зейского филиала»

Лот № 0066-РЕМ ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 28.29.84.000 Поставка материалов для ремонта основного оборудования для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №1140-352-2023 от 07.11.2023 Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Втулка камня | ч.2115430 для сервомоторов НА | шт | 2 |
|  | Втулка серьги направляющего аппарата | ОН 250-66 ч.2115986 тордон для гидрогенератора | шт | 48 |
|  | Гайка рабочего колеса | ч.2114419 М500х6 | шт | 96 |
|  | Гайка шестигранная низкая | М64х4-6Н.04 ГОСТ 10605 | шт | 4 |
|  | Клапан рабочего колеса | ч.Г-2114386 СБ | шт | 4 |
|  | Кольцо воротниковое | турбинного подшипника ч.4391.00.00 резиновое | шт | 11 |
|  | Кольцо нажимное | 180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041 | шт | 12 |
|  | Кольцо опорное | 180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041 | шт | 30 |
|  | Коробка изоляционная | верхнего генераторного подшипника ч.8БС.787.099 | шт | 24 |
|  | Манжета подшипника | для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750 360х410мм для гидроагрегата ГОСТ 14896 | шт | 1 |
|  | Манжета уплотнения | подпятника 8БС.373.050-1 4400х4260х5мм кожаная | шт | 1 |
|  | Манжета уплотнения | подпятника 8БС.373.050-2 4530х4260х5мм кожаная | шт | 1 |
|  | Манжета уплотнения | ч.8БС.373.047-1 | шт | 1 |
|  | Манжета уплотнения | ч.8БС.373.047-2 | шт | 24 |
|  | Манжета уплотнительная | для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750-01 260х300мм для гидротурбины ГОСТ 14896 | шт | 12 |
|  | Манжета | ч.8БС.373.000/5БС.275.018СБ поз.3 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Манжета шевронная | для сервомотора направляющего аппарата 210х180мм ГОСТ 22704 | шт | 48 |
|  | Палец срезной | ч.2115981 для турбины | шт | 54 |
|  | Подушка фрикционная | ч.8БС.045.004 | шт | 2 |
|  | Стопор гайки | ч.2300614 Ст3сп5 крышки турбины | шт | 96 |
|  | Стопор шпильки | ч.2300613 Ст3сп5 для турбины | шт | 96 |
|  | Уплотнение лопасти рабочего колеса | 4-ГТ84935-ГЗ/ч.Б-2116293 СБ L4000мм для турбины | шт | 96 |
|  | Уплотнение ремонтное вала | ч.Г-2119558СБ для турбины | шт | 2 |
|  | Шайба крепления крышки турбины | ч.2300615 Ст3сп5 | пог.м | 52,8 |
|  | Шнур резиновый шприцованный | №1 ВН 216-58 ч.Д-069752 | шт | 96 |
|  | Шпилька крепления | ч.2300612 стальная крышки турбины |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 28.29.84.000 Поставка материалов для ремонта основного оборудования для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | В течение 180-календарных дней, с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1-1.26 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Втулка камня | ч.2115430 для сервомоторов НА |
|  | Втулка серьги направляющего аппарата | ОН 250-66 ч.2115986 тордон для гидрогенератора |
|  | Гайка рабочего колеса | ч.2114419 М500х6 |
|  | Гайка шестигранная низкая | М64х4-6Н.04 ГОСТ 10605 |
|  | Клапан рабочего колеса | ч.Г-2114386 СБ |
|  | Кольцо воротниковое | турбинного подшипника ч.4391.00.00 резиновое |
|  | Кольцо нажимное | 180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041 |
|  | Кольцо опорное | 180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041 |
|  | Коробка изоляционная | верхнего генераторного подшипника ч.8БС.787.099 |
|  | Манжета подшипника | для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750 360х410мм для гидроагрегата ГОСТ 14896 |
|  | Манжета уплотнения | подпятника 8БС.373.050-1 4400х4260х5мм кожаная |
|  | Манжета уплотнения | подпятника 8БС.373.050-2 4530х4260х5мм кожаная |
|  | Манжета уплотнения | ч.8БС.373.047-1 |
|  | Манжета уплотнения | ч.8БС.373.047-2 |
|  | Манжета уплотнительная | для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750-01 260х300мм для гидротурбины ГОСТ 14896 |
|  | Манжета | ч.8БС.373.000/5БС.275.018СБ поз.3 для гидротурбины |
|  | Манжета шевронная | для сервомотора направляющего аппарата 210х180мм ГОСТ 22704 |
|  | Палец срезной | ч.2115981 для турбины |
|  | Подушка фрикционная | ч.8БС.045.004 |
|  | Стопор гайки | ч.2300614 Ст3сп5 крышки турбины |
|  | Стопор шпильки | ч.2300613 Ст3сп5 для турбины |
|  | Уплотнение лопасти рабочего колеса | 4-ГТ84935-ГЗ/ч.Б-2116293 СБ L4000мм для турбины |
|  | Уплотнение ремонтное вала | ч.Г-2119558СБ для турбины |
|  | Шайба крепления крышки турбины | ч.2300615 Ст3сп5 |
|  | Шнур резиновый шприцованный | №1 ВН 216-58 ч.Д-069752 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Россия, Зейский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК», Амурская область, г.Зея, пер..Промышленный д.11 а |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Сроки гарантии | не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |