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Технические требования 

«ОКПД 2 28.29.84.000 Поставка материалов для ремонта основного оборудования для нужд Зейского филиала»

Лот № 0066-РЕМ ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4715_2988046903][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4717_2988046903][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 28.29.84.000 Поставка материалов для ремонта основного оборудования для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4719_2988046903][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]Продукция предназначена для исполнения договора подряда №1140-352-2023 от 07.11.2023 Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc4721_2988046903][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4723_2988046903][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4725_2988046903][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4727_2988046903][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Втулка камня
	ч.2115430 для сервомоторов НА
	шт
	2

	2. 
	Втулка серьги направляющего аппарата
	ОН 250-66 ч.2115986 тордон для гидрогенератора
	шт
	48

	3. 
	Гайка рабочего колеса
	ч.2114419 М500х6
	шт
	96

	4. 
	Гайка шестигранная низкая
	М64х4-6Н.04 ГОСТ 10605
	шт
	4

	5. 
	Клапан рабочего колеса
	ч.Г-2114386 СБ
	шт
	4

	6. 
	Кольцо воротниковое
	турбинного подшипника ч.4391.00.00 резиновое
	шт
	11

	7. 
	Кольцо нажимное
	180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041
	шт
	12

	8. 
	Кольцо опорное
	180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041
	шт
	30

	9. 
	Коробка изоляционная
	верхнего генераторного подшипника ч.8БС.787.099
	шт
	24

	10. 
	Манжета подшипника
	для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750 360х410мм для гидроагрегата ГОСТ 14896
	шт
	1

	11. 
	Манжета уплотнения
	подпятника 8БС.373.050-1 4400х4260х5мм кожаная
	шт
	1

	12. 
	Манжета уплотнения
	подпятника 8БС.373.050-2 4530х4260х5мм кожаная
	шт
	1

	13. 
	Манжета уплотнения
	ч.8БС.373.047-1
	шт
	1

	14. 
	Манжета уплотнения
	ч.8БС.373.047-2
	шт
	24

	15. 
	Манжета уплотнительная
	для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750-01 260х300мм для гидротурбины ГОСТ 14896
	шт
	12

	16. 
	Манжета
	ч.8БС.373.000/5БС.275.018СБ поз.3 для гидротурбины
	шт
	24

	17. 
	Манжета шевронная
	для сервомотора направляющего аппарата 210х180мм ГОСТ 22704
	шт
	48

	18. 
	Палец срезной
	ч.2115981 для турбины
	шт
	54

	19. 
	Подушка фрикционная
	ч.8БС.045.004
	шт
	2

	20. 
	Стопор гайки
	ч.2300614 Ст3сп5 крышки турбины
	шт
	96

	21. 
	Стопор шпильки
	ч.2300613 Ст3сп5 для турбины
	шт
	96

	22. 
	Уплотнение лопасти рабочего колеса
	4-ГТ84935-ГЗ/ч.Б-2116293 СБ L4000мм для турбины
	шт
	96

	23. 
	Уплотнение ремонтное вала
	ч.Г-2119558СБ для турбины
	шт
	2

	24. 
	Шайба крепления крышки турбины
	ч.2300615 Ст3сп5
	пог.м
	52,8

	25. 
	Шнур резиновый шприцованный
	№1 ВН 216-58 ч.Д-069752
	шт
	96

	26. 
	Шпилька крепления
	ч.2300612 стальная крышки турбины
	
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4729_2988046903][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4731_2988046903][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 28.29.84.000 Поставка материалов для ремонта основного оборудования для нужд Зейского филиала
	с даты подписания договора
	В течение 180-календарных дней, с даты подписания договора


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4733_2988046903][bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4735_2988046903][bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1.1-1.26 Таблицы 1.1): 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Втулка камня
	ч.2115430 для сервомоторов НА

	1.2. 
	Втулка серьги направляющего аппарата
	ОН 250-66 ч.2115986 тордон для гидрогенератора

	1.3. 
	Гайка рабочего колеса
	ч.2114419 М500х6

	1.4. 
	Гайка шестигранная низкая
	М64х4-6Н.04 ГОСТ 10605

	1.5. 
	Клапан рабочего колеса
	ч.Г-2114386 СБ

	1.6. 
	Кольцо воротниковое
	турбинного подшипника ч.4391.00.00 резиновое

	1.7. 
	Кольцо нажимное
	180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041

	1.8. 
	Кольцо опорное
	180х210мм для сервомоторов НА ГОСТ 9041

	1.9. 
	Коробка изоляционная
	верхнего генераторного подшипника ч.8БС.787.099

	1.10. 
	Манжета подшипника
	для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750 360х410мм для гидроагрегата ГОСТ 14896

	1.11. 
	Манжета уплотнения
	подпятника 8БС.373.050-1 4400х4260х5мм кожаная

	1.12. 
	Манжета уплотнения
	подпятника 8БС.373.050-2 4530х4260х5мм кожаная

	1.13. 
	Манжета уплотнения
	ч.8БС.373.047-1

	1.14. 
	Манжета уплотнения
	ч.8БС.373.047-2

	1.15. 
	Манжета уплотнительная
	для лопатки направляющего аппарата ч.Д-2069750-01 260х300мм для гидротурбины ГОСТ 14896

	1.16. 
	Манжета
	ч.8БС.373.000/5БС.275.018СБ поз.3 для гидротурбины

	1.17. 
	Манжета шевронная
	для сервомотора направляющего аппарата 210х180мм ГОСТ 22704

	1.18. 
	Палец срезной
	ч.2115981 для турбины

	1.19. 
	Подушка фрикционная
	ч.8БС.045.004

	1.20. 
	Стопор гайки
	ч.2300614 Ст3сп5 крышки турбины

	1.21. 
	Стопор шпильки
	ч.2300613 Ст3сп5 для турбины

	1.22. 
	Уплотнение лопасти рабочего колеса
	4-ГТ84935-ГЗ/ч.Б-2116293 СБ L4000мм для турбины

	1.23. 
	Уплотнение ремонтное вала
	ч.Г-2119558СБ для турбины

	1.24. 
	Шайба крепления крышки турбины
	ч.2300615 Ст3сп5

	1.25. 
	Шнур резиновый шприцованный
	№1 ВН 216-58 ч.Д-069752

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Зейский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК», Амурская область, г.Зея, пер..Промышленный д.11 а

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	3.1. 
	Сроки гарантии
	не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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