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	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиция -
 1.1
	Фильтр предварительной очистки элегаза (фильтрующий картридж 3-в-1 для фильтрации частиц, продуктов реактивного разложения и влаги)
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Портативная фильтровальная установка для элегаза SF6, шт.
	1
	

	4. 
	Очистка продуктов разложения
	4HF
	

	5. 
	Очистка продуктов разложения
	SO2
	

	6. 
	Очистка продуктов разложения
	SF4
	

	7. 
	Очистка продуктов разложения
	SOF4
	

	8. 
	Очистка продуктов разложения
	AlF3
	

	9. 
	Очистка продуктов разложения
	CuF2
	

	10. 
	Легко заменяемый фильтрующий элемент
	1
	

	11. 
	Фильтрующий модуль, молекулярное сито
	1 мкм
	

	12. 
	Влагопоглощение, макс, г
	75
	

	13. 
	Давление максимальное,  бар
	25
	

	14. 
	Температура эксплуатации, °С
	0...50
	

	15. 
	Присоединение
	DN8 (М26х1.5)
	

	16. 
	В стоимость должна входить доставка до адреса: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д. 6, 679011
	
	



20.07.2026                                                       Главный специалист Готовченко Н.В. тел. 8(42622)2-30-75
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