Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции). Филиал «ЭС ЕАО»

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиция - 1.1 | Фильтр предварительной очистки элегаза (фильтрующий картридж 3-в-1 для фильтрации частиц, продуктов реактивного разложения и влаги) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Портативная фильтровальная установка для элегаза SF6, шт. |  | 1 |  |
|  | Очистка продуктов разложения |  | 4HF |  |
|  | Очистка продуктов разложения |  | SO2 |  |
|  | Очистка продуктов разложения |  | SF4 |  |
|  | Очистка продуктов разложения |  | SOF4 |  |
|  | Очистка продуктов разложения |  | AlF3 |  |
|  | Очистка продуктов разложения |  | CuF2 |  |
|  | Легко заменяемый фильтрующий элемент |  | 1 |  |
|  | Фильтрующий модуль, молекулярное сито |  | 1 мкм |  |
|  | Влагопоглощение, макс, г |  | 75 |  |
|  | Давление максимальное, бар |  | 25 |  |
|  | Температура эксплуатации, °С |  | 0...50 |  |
|  | Присоединение |  | DN8 (М26х1.5) |  |
|  | В стоимость должна входить доставка до адреса: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д. 6, 679011 |  |  |  |

20.07.2026                                                       Главный специалист Готовченко Н.В. тел. 8(42622)2-30-75