Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго"»

Лот № 0396-ПРО ДЭК-2026-ЧЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.	Приложения

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго".

Цель использования закупаемой продукции

«МТР закупается для: информирования персонала об имеющихся факторах опасности во время работы; информирования об классе отходов; информирования о месте отбора проб воды; Информирование о границе санитарно-защитной зоны предприятия».

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 30 сентября;

Владивосток-Эгвекинот – 05 октября;

Владивосток-Анадырь – 05 октября;

Архангельск – Певек – 30 сентября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 20 июля;

Владивосток-Эгвекинот – 10 июня;

Владивосток-Анадырь – 10 июня;

Архангельск – Певек – 20 июля.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" ЧТЭЦ | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |
| 2 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" АТЭЦ |  |  |
| 3 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" ЭГРЭС |  |  |
| 4 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" СЭС |  |  |
| 5 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" АРЭС |  |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" ЧТЭЦ | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее «15» сентября 2026. |
| 2 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" АТЭЦ | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее «15» сентября 2026. |
| 3 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" ЭГРЭС | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее «15» сентября 2026. |
| 4 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" СЭС | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее «15» сентября 2026. |
| 5 | ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго" АРЭС | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее «15» сентября 2026. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 (1.1-1.2) Таблицы 1.1): ОКПД2 17.23.13 Товарно-материальные ценности по охране труда (бланки удостоверений, знаки, журналы, иллюстрированные плакаты, стенды, планы эвакуаций и пр.), предназначенных для удовлетворения повседневных производственных нужд филиалов АО "Чукотэнерго"»:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.2 | Материал | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.3 | Марка | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.4 | Технические и функциональные характеристики | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.5 | Размер | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.5 | ГОСТ, ТУ | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование грузополучателя, покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.4. | Базис поставки | для МТР Чаунской ТЭЦ (порт Певек) г. Архангельск или г. Владивосток на усмотрение Поставщика для МТР Анадырской ТЭЦ (порт Анадырь) г. Владивосток для МТР Эгвекинотская ГРЭС (порт Эгвекинот) г. Владивосток для МТР Северные электрические сети (порт Певек) г. Архангельск или г. Владивосток на усмотрение Поставщика для МТР Северные электрические сети Анадырский РЭС (порт Анадырь) г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Отгрузочные реквизиты | Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Архангельск Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «ГРУТ»: Адрес склада: 163038, г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3 На территорию можно заехать с 8:00 до 18:00. Контактное лицо: 8 (952) 305-05-85 (Денис), 8(953) 930-68-62 (Руслан) Грузополучатель: ООО «ГРУТ» для ООО «А-Сервис». Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис», указываются наименования прилагаемых грузоотправителем документов или Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, порт Певек). Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» СП Чаунская ТЭЦ, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь) Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения г. Анадырь. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт Эгвекинот) Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт назначения Эгвекинот. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Архангельск Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «ГРУТ»: Адрес склада: 163038, г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3 На территорию можно заехать с 8:00 до 18:00. Контактное лицо: 8 (952) 305-05-85 (Денис), 8(953) 930-68-62 (Руслан) Грузополучатель: ООО «ГРУТ» для ООО «А-Сервис». Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис», указываются наименования прилагаемых грузоотправителем документов. или Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт Певек) Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырский РЭС Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для Анадырского РЭС АО «Чукотэнерго» СП Северные электрические сети, порт назначения Анадырь. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Старостин Роман Игоревич +7(427) 374 20 08, e-mail: resursy@chtes.chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Богданов Иван Александрович, Старостин Роман Игоревич +7(427) 374 20 08, e-mail: resursy@chtes.chukotenergo.ru Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реквизиты склада Покупателя. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ адрес: 689400, РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1 Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Соболевский Александр Иванович , тел.: 924-669-28-19, e-mail: nachomts@chtes.chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел.моб.: +7 (985) 350-45-84, e-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС адрес: 689201, Чукотский АО, п. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС Контактные данные представителя Покупателя: Зам. директора по общ. вопросам Боровской Вадим Андреевич– тел.: (42734)57-1-32, моб.: (924)668-98-66 zamdir@egres.chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети адрес: 689450, РФ, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1 Контактные данные представителя Покупателя: Романовская Людмила Анатольевна, тел.: 8 924-668-48-42, e-mail: romanovskaya_la@nnet.chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырский РЭС: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел.моб.: +7 (985) 350-45-84, e-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Предложение по сроку гарантии |  |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе | В соответствии с проектом договора | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 5.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | # Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) из реестра российской промышленной продукции |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3.  Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

Приложения

# Приложение №1: Спецификация закупаемой продукции в разрезе структурных подразделений АО «Чукотэнерго».